Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VERTIKALAUS KELTUVO, SKIRTO ŽMONĖMS SU JUDĖJIMO NEGALIA, ALYTAUS R. MIROSLAVO GIMNAZIJOJE PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Pirkimo objektas – Vertikalaus keltuvo, skirto žmonėms su judėjimo negalia, Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje, adresu Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r., projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai.

2.	Rangovas įsipareigoja per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui) atlikti:

2.1.	vertikalaus keltuvo, skirto žmonėms su judėjimo negalia, projektavimo ir įrengimo darbus, pagal pateiktą projektavimo techninę užduotį;

2.2.	keltuvo įrengimas su pridavimu eksploatacijai, ND kadastrinių matavimų bylos su RC patikra užsakymas ir parengimas.

3.	Rangovas turi įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte, kad darbai bus vykdomi veikiančioje įstaigoje. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtis ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti.

4.	Įrengtas keltuvas turi būti priduotas akredituotai įstaigai ir užregistruotas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo techninė užduotis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Alytaus r. Miroslavo gimnazija, įmonės kodas – 290245670, registruota buveinė – Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., LT-64235 Alytaus r. |
| 2. | Paslaugų pavadinimas | - Projektavimo paslaugos; - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Alytaus r. Miroslavo gimnazija, paskirties grupė – visuomeninių, naudojimo paskirtis – mokslo, Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r. |
| 4. | Statinio (-ių) adresas | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav. |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 6. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| 7. | Projektavimo stadija | Kapitalinio remonto projektas |
| 8. | Lėšų pobūdis ir dydis projekto realizavimui | Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir Europos sąjungos lėšos. |
|  | II. Informacija apie sklypą |  |
| 9. | Unikalus numeris | 4400-6120-0513 |
| 10. | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita |
| 11. | Naudojimo būdas | Visuomeninės paskirties teritorijos |
| 12. | Plotas | 3.5811 ha |
| 13. | Užstatyta teritorija | 3.5810 ha |
| 14. | Sklype esantys statiniai | 14.1 Pastatas – Mokykla 3C2p, unikalus Nr. 3399-7000-2027, bendrasis plotas – 1191.51 kv. m; |
|  | III. Reikalavimai perkamoms paslaugoms, jų apimtis ir trukmė |  |
| 15. | Projektavimo (įprastos) paslaugos | 15.1. Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (aktualios redakcijos). 15.2. Projektavimo paslaugos apima Projekto pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; 15.3. Projekto sprendiniai atskiruose Projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių privalo neprieštarauti vieni kitiems, sąnaudų kiekių žiniaraščių duomenys atitiktį Projekto sprendinius; 15.4. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turi atitikti statybos techninių reglamentų reikalavimus. Technologinės, gamybos ir statybos darbo detalės turi būti paliekamos gamintojo ir/ar statybos rangovo nuožiūrai, t.y. darbo projektui. 15.5. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų); 15.6. Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Vengtinos konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurios neleistų užtikrinti plačios konkurencijos; 15.6. Jeigu projektuotojas negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą argumentuotai pagrįsti, informuoti apie tai Užsakovą prieš šiam patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 15.7. Projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, projektuotojas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. |
| 16. | Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 16.1. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) parengti prašymus ir gauti specialiuosius reikalavimus, reikalingas projektavimui sąlygas (jei jie būtini), derinimus, leidimus, sutikimus (jei jie būtini) ir kt. 16.2. Projektuotojas Projektą, pagal pateiktas ekspertų pastabas, privalės pakoreguoti per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį nuo pastabų pateikimo dienos. 16.3. Projektavimo klaidas, netikslumus, išaiškėjusius per statybos darbų atlikimo laikotarpį, iki statybos darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos, Projektuotojas privalės ištaisyti savo sąskaita per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie nustatytas projektavimo klaidas. 16.4. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą. |
|  | IV. Reikalavimai projektui ir sprendiniams |  |
| 17. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektą parengti vadovaujantis: 17.1. Užsakovo kartu su statinio projekto vadovu parengta Projektavimo užduotimi; 17.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais; 17.3. Galiojančiais Statybos techniniais reglamentais; 17.4. Vyriausybės įgaliotų institucijų parengtomis galiojančiomis statybos normomis, taisyklėmis, kitais teisės aktais. |
| 18. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | 18.1. Reikalavimai sprendiniams – pritaikymas visoms socialinėms grupėms. |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai | 19.1. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs, taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė turi būti adekvati jų naudai. |
| 20. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 20.1. Projektinius pasiūlymus, esminius projekto sprendinius ir galutinius projekto sprendinius pristatyti Užsakovui raštiškam pritarimui; 20.2. Visi projektiniai sprendiniai projektavimo metu derinami su Užsakovu ir savivaldybės vyriausiuoju architektu. |
| 21. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 22. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | 22.1. Projektuotojas pateikia Užsakovui parengto Projektą (visos dalys) 1-nu popieriniu egzemplioriumi, 1-nu skaitmeniniu PDF formatu ir 1-nu skaitmeniniu WORD ir DWG formatu. 22.2. Projektų bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |
| 23. | Projekto sprendiniai | 23.1.1. Bendroji dalis; 23.1.2. Konstruktyvinė dalis; 23.1.3. Elektros dalis; 23.1.4. Skaičiuojamoji dalis. |
| 24. | Projekto ekspertizė | Privaloma. |
| 25. | Išeities duomenys | - |
|  | IV. Reikalavimai tvarkomai teritorijai |  |
| 26. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai | 26.1. Vertikalaus keltuvo techninė specifikacija: Keliamoji galia – ne mažesnė kaip 300 kg; Važiuoklė – sraigtinė; Kėlimo greitis – ne didesnis kaip 0,2 m/s; Elektros tiekimas – 230V, vienfazis, 50Hz; arba 380-400V, trifazis; Sustojimų skaičius – 2; Kėlimo aukštis – apie 3900mm; Durų išmatavimai – ne mažiau 900x2000mm; Platformos matmenys – ne mažiau 1100x1400mm; Šachtos matmenys – 1600x1560mm; Keltuvas montuojamas viduje; GSM ryšys avarijos atveju; Keltuvo durys – išėjimo kryptis pagal užsakovo nurodymus; Apsauginės priemonės – automatinis avarinis nusileidimas, avarinis apšvietimas, elektrinis greičio ribotuvas, perkrovos rodiklis, durų užraktas, pavojaus jutikliai, automatinis sustabdymas nepaprastoms situacijoms (įstrigus ar esant kliūtims platformos judėjimo kelyje); Energijos taupymo funkcija, automatinis išjungimas nenaudojimo metu. Keltuvo platformos paviršius turėtų būti neslidus, keltuvo platforma su turėklais. Keltuvo sertifikatai turi atitikti Mašinų Direktyvą 2006/42/EC; EN81-41:2010. Suprojektuoti lifto prieduobę, pamatus, angos iškirtimą ir perdengimo sustiprinimą ir apdailos atstatymą. |

Pateikiami papildomi dokumentai:

1. Situacijos planas, 1 lapas;

2. RC išrašai (žemės sklypo ir statinių), 12 lapų;

3. Pirmo ir antro pastato aukštų planai, 2 lapai.