Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SLIDINĖJIMO TRASOS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMO, VISAGINO MIESTE, PAGAL TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ NR. 24031.01-01-TDP,

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo pavadinimas: Slidinėjimo trasos apšvietimo elektros tinklų įrengimas, Visagino mieste, pagal techninį darbo projektą NR. 24031.01-01-TDP.

Statinio duomenys:

Statybos geografinė vieta: Visagino savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklauso slidinėjimo trasa miško masyve, Visagine, (unikalus daikto Nr. 4400-2102-2790). Darbai atliekami pagal „Projektai ir Co“ UAB parengtą techninį darbo projektą  Nr. 24031.01-01-TDP (toliau - Projektas).

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: kilnojamas daiktas;

Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. 8 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

Atliekant naują statybą numatoma įrengti:

- Apšvietimo valdymo spintą – 1 kompl.;

- LED iki 35,0 W šviestuvus – 3 vnt.;

- LED iki 20,0W šviestuvus – 67 vnt.;

- Kabelį Al 4x25 mm2, klojimas apie 2075 m;

- Cinkuotas plienines atramas (h-8 metrai virš žemės) su įleistomis durelėmis – 3 vnt.;

- Cinkuotas plienines atramas (h-5 metrai virš žemės) su įleistomis durelėmis – 67 vnt.;

- Nuo AVS iki atramų Nr.01-35 ir Nr.02-11 rezervinį vamzdį (d – 75 mm) perspektyvinei vaizdo stebėjimo sistemai įrengti.

Esama būklė:

Visagino savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklauso slidinėjimo trasa, kuri įrengta 1989 m. miško masyve, Visagine, (unikalus daikto Nr. 4400-2102-2790), kurios bendras ilgis apie 3857 metrai. 2024 m. įgyvendinant tarptautinį projektą „SnowPower“ („Sniego galia“), finansuojamą Latvijos ir Lietuvos Interreg VI-A 2021–2027 m. programos lėšomis, apie 1380 metrų buvo atliktas trasos paprastasis remontas, įrengtas išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio iki 4 cm.

Šio pirkimo tikslas – įrengti slidinėjimo trasos elektros apšvietimo tinklą, siekiant pagerinti Visagino miesto teritorijoje esančią infrastruktūrą, sudaryti miesto gyventojams ir svečiams patogesnę ir patrauklesnę bei atitinkančią jų poreikius aplinką.

- Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

Tiekėjas privalo:

-apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui, nurodytas Projekte. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

-atlikti visus numatytus darbus, kurie yra numatyti Projekte.

-parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams.

-Po darbų užbaigimo tiekėjas turi parengti išpildomąją nuotrauką.

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraštyje).

Darbai turi būti atlikti per 180 kalendorinių dienų (6 mėn.) nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties Bendrosiose sąlygose.

Atliktų darbų kokybės kontroliniai patikrinimai objekte bus vykdomi vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu patvirtintu Lietuvos respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo“, ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Statybos rangos darbų pirkimo dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte pirkimo dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.

Tiekėjas prieš pasirašydamas Rangos darbų sutartį Perkančiajai organizacijai turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami, konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.

Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, forma F-2 (2 egz.), ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas p ateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.

Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Viktor Voronin, tel. +370 (386) 36069, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt .

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), 4.1. papunkčiu, perkama prekė (LED prožektoriai) yra produktų sąraše ir jai taikomi aplinkos ministro patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 28.1 papunktyje: „jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. LED“.

Pirkėjas atitiktį aplinkos apsaugos nurodytų kriterijų laikymosi įrodančių dokumentų reikalaus iš tiekėjo, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Pardavėjas, atitiktį nustatytam aplinkosauginiam reikalavimui, turės pateikti:

| Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| <...>LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) <...> turi būti 100 proc. LED | Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose nurodytas siūlomo prožektoriaus modelis ar kiti lygiaverčiai dokumentai |

- Techninio darbo projekto sudėtis:

| Nr. | Projekto bylos pavadinimas | Bylos žymuo | Bylos laida | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis darbo projektas | 24031.01-01-TDP | 0 | 64 |

PRIDEDAMA:   1. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

2. Darbų priėmimo aktas _F-2_forma, 1 lapas.