SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR. 2311531)

AKTŲ SALĖS REMONTAS

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS-1

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina/patikslina pirkimo sąlygas:

| Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti, kurioje vietoje bus įrengiami 82 m2 monolitiniai laiptai, nurodyti žiniaraščio 19 p. | Pranešame, kad įsivėlė techninė klaida. Perkančioji organizacija išbraukia iš kiekio žiniaraščio 19 eilutę : „monolitiniai laiptai“ 82 m2 ir patikslina monolitinių laiptų kiekį. Prašome vadovautis patikslintais duomenimis: „19 eilutė: Monolitiniai betono laiptai – 0,648 m3 (2 komplektai po 0,324 m3)“ |

PRIDEDAMA. Kiekių žiniaraštis 2 versija.