SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR. 2311531)
AKTŲ SALĖS REMONTAS
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS-1
Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina/patikslina pirkimo sąlygas:
	Nr.
	Tiekėjo klausimas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas


	1.
	Prašome patikslinti, kurioje vietoje bus įrengiami 82 m2 monolitiniai laiptai, nurodyti žiniaraščio 19 p.
	Pranešame, kad įsivėlė techninė klaida. Perkančioji organizacija išbraukia iš kiekio žiniaraščio 19 eilutę : „monolitiniai laiptai“ 82 m2 ir patikslina monolitinių laiptų kiekį.
Prašome vadovautis patikslintais duomenimis:
„19 eilutė: Monolitiniai betono laiptai – 0,648 m3  (2 komplektai po 0,324 m3)“ 
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