Patvirtinta:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. balandžio 9 d.

Protokolu Nr. (54.1E) TS9-86

Patvirtinta AKTUALI REDAKCIJA:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. gegužės 5 d.

Protokolu Nr. (54.3E) TS9-108

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS I PIRKIMO DALIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės administracija) |
| 2. | Pirkimo objektas | Supaprastinto statybos projekto parengimas; Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Inžinerinių statinių Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Šiaulelių k., Aušrinės k., ir Pyragių k. supaprastintas statybos projektas |
| 4. | Statinio adresas | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Šiaulelių k. Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Aušrinės k. Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Pyragių k. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Inžinerinių statinių grupės: kiti inžineriniai statiniai – stoginės ir pan. Galutinę statinių grupių sudėtį tikslinti projektavimo metu. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Preliminarus vertinimas – I-II gr. Nesudėtingieji statiniai Galutines statinių kategorijas tikslinti projektavimo metu. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 8. | Statinio kategorija | I-II gr. nesudėtingieji. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Inžineriniai statiniai; Susiformavę savaiminiai pėsčiųjų takai ar aikštelės be nustatytų parametrų. Vietomis užžėlę savaiminiais želdiniais. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Reikalavimų nėra. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | iki 118 000 Eur su PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Supaprastintas statybos projektas ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. |
| 12.1. | Projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomai atlikti: - topografinės nuotraukos atlikimas; - visų kitų suderinimų ir leidimų, kokių gali prireikti darbų atlikimui ir sutarties įvykdymui gavimas, įskaitant ir statybą leidžiantį dokumentą; - įvertinus pateiktas ekspertizės pastabas ir derinimo IS Infostatyba su institucijomis pastabas, koreguoti projektinius sprendinius; |
| 12.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Numatoma. Teikdamas paslaugas, paslaugos teikėjas užsakovui pareikalavus turės parengti ataskaitas: -tarpinė ataskaita pateikiama per 15 d., joje apibendrinama paslaugos teikimo veikla; -baigiamoji ataskaita pateikiama per vieną mėnesį nuo projekto įgyvendinimo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai aprašoma projekto vykdymo priežiūros eiga; -ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos užsakovui el. paštu. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos pradedamos teikti iš kart po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo. Supaprastinto statybos projekto parengimo trukmė - tiekėjo pasiūlytas terminas Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų pradžia, pabaiga statybos darbų pabaiga. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi. Įvertinti saugomas teritorijas. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Visos siūlomos tvarkymo ir pritaikymo lankymui priemonės, infrastruktūra turi derėti kraštovaizdyje ir tarpusavyje, turi būti ne tik estetiška, bet ir ilgaamžė, atspari vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiška, patogi naudoti lankytojams; |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimais. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - prieš įvažiavimą į Šiluvą nuo Raseinių miesto pusės, sudarant galimybę aplankyti Kryžių kelią ir Šiluvos šilą, numatyti automobilių sustojimo atokvėpio aikštelę su pagerinta danga, pavėsinę, suolelius, tualetą, autonomiškai veikiančią stotelę su krovikliu ir Wi-Fi, esant poreikiui kitos mažosios architektūros elementus; - vykstant link Tytuvėnų numatyti pavėsinę, suolelius, autonomiškai veikiančią stotelę su krovikliu ir Wi-Fi, pagal poreikį kitos mažosios architektūros elementus; - vykstant Jono Pauliaus II g., Pyragių k., numatyti poilsio aikštelę su vaizdu į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką, kurioje būtų: stoginė, suoleliai, pėsčiųjų takas, autonomiškai veikianti stotelė su krovikliu ir Wi-Fi, esant poreikiui kita mažoji architektūra; - numatyti į darbų zoną patenkančių menkaverčių krūmų ir medžių šalinimą, bei naujų želdinių sodinimą. Jei planuojami statybos, infrastruktūros ar kraštovaizdžio tvarkymo darbai reikalauja sveikų medžių šalinimą – atlikti želdynų tyrimus. - numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; - visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti su užsakovu; |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - prieš pradedant rengti projektą, į projektuojamų statybos darbų teritoriją būtina nuvykti su Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistais; - projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu; - projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai; - bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka; - esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 kartą į mėnesį), susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi nuotoliniai susitikimai. - gauti užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Projektas turėtų skatinti Šiluvos mstl. ekonominį, socialinį ir kultūrinį augimą, didinant jo patrauklumą turistams, stiprinant vietos bendruomenę ir minimaliai veikiant aplinką. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas: - laiku ir pagal biudžetą; - pateikiant aukštos kokybės sprendimus; - minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant bendruomenę bei lankytojus. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto supaprastinto statybos projekto dokumentacijos egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – PDF ir DWG). Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas (terminas neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą). |
| 26. | Užsakovo pateikiami dokumentai | -VĮ Registrų centro išduoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai; -Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. |