KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracija

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2025-05-05

protokolu Nr. VŠ1-174

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „GINEKOLOGINIS LAPAROTOMINIS INSTRUMENTŲ RINKINYS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

Turinys

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	9

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	13

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	24

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	25

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	29

Pirkimo sąlygų 8 priedas "Sutarties projektas"...................................................................................31

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė, juridinio asmens kodas 190300571, adresas Žemaitės al. 1, Kretinga, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188715222, adresas Savanorių g. 29A, Kretinga, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo pirkimu perkamo ginekologinio laparotominio instrumentų rinkinio kataloge nėra.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Tvarkos aprašo 4.4.4 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šio Pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti ginekologinį laparotominį instrumentų rinkinį. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus,  bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

    - paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomos prekės gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, Perkančiajai organizacijai paprašius, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą dokumentu, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Centrinė perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 ir 7 prieduose.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje.

10. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

  - Jeigu tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir perkančioji organizacija pasiūlys jai sudaryti sutartį, perkančioji organizacija nereikalauja, kad ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Sutarties įvykdymas taip pat užtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir baudomis).

- Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas “Terminai”

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyrių. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 15 skyrių. |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyrių |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyrių |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 (trys) mėnesiai nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 17 skyrių |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 20 skyrių |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi VPĮ 55 straipsnio 10 dalies nuostatomis, o VPĮ 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 21 skyrių |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(prisegtas CVP IS atskirais dokumentais)

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

8. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos

reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei 								aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(prisegtas CVP IS atskirais dokumentais)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL GINEKOLOGINIO LAPAROTOMINIO INSTRUMENTŲ RINKINIO

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (neįskaitant PVM), visos išlaidos, susijusius su Prekių pristatymu, perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidos.

4. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

7. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninėse specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

8. Mūsų siūloma kaina yra:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina be PVM Eur | Kaina su PVM Eur | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 4x5 | 8 4x6 |
| 1 | Skalpelio kotelis, No. 3 | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Skalpelio kotelis, No. 4 | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Disekuojančios žirklės, Mayo tipo (190 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Disekuojančios žirklės, Mayo tipo (200 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Disekuojančios žirklės, Mayo tipo (165 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum tipo (200 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum tipo (180 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum tipo (180 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Disekuojančios žirklės, Baby- Metzenbaum tipo (145 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum tipo (260 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum tipo (230 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Disekuojančios žirklės, Lexer tipo (165 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Disekuojančios žirklės, Wertheim tipo (230 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Disekuojančios žirklės, Histerektominės (250 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Anatominis pincetas, 3,4 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Anatominis pincetas, 3,9 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Chirurginis pincetas, 2,7 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Chirurginis pincetas, 3 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Spaustukas tvarsčiams, tiesus | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Spaustukas tvarsčiams, lenktas | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Organų spaustukas, Czerny tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Organų spaustukas, Schroder tipo | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Apklotų spaustukai, Backhaus tipo | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Instrumentų laikikliai, Mayo tipo | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Spaustukas, Overholt-Geissendoerfer tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (160 mm ±2 mm) | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (225 mm ±2 mm) | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Hemostatiniai spaustukai, Pen tipo (130 mm) | Vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 29 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (185 mm ±2 mm) | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (130 mm ±2 mm) | Vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 31 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (150 mm ±2 mm) | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher-Oshsner tipo (200 mm ±2 mm) | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Hemostatiniai spaustukai, Halsted-Mosquito tipo (125 mm ±2 mm) | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 34 | Spaustukai pilvaplėvei, Mikulicz tipo | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 35 | Hemostatiniai spaustukai, Wertheim tipo (235 mm ±2 mm) | Vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (250 mm ±2 mm) | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (245 mm ±2 mm) | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Konteineris chirurginėms adatoms | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Adatkotis (150 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Adatkočiai (185 mm ±2 mm) | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Adatkotis (205 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (230 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (250 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (305 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Adatkotis trumpas, Webster tipo (125 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Retraktoriai, US-Army tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Retraktoriai, Richardson-Eastman tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Retraktorius, Kocher tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (46 mm x 75 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (121 mm x50 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (147 mm x50 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (180 mm x50 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (41 mm x 60 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Abdominalinis retraktorius, Reverdin tipo (285 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Retraktorius, Tubinger modelio | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (160 mm x 45 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (120 mm x 35 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Retraktorius, Doyen tipo (120 x 45 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (70 x 27 mm) ±0,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (90 x 36 mm) ±0,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (115 x 23 mm) ±1 mm | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (120 x 30 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (112 x 45 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (60 x 45 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Gimdos zondas, Sims tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Kiaušidžių spaustukai | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Gimdos kiuretė, Sims tipo (7,5 mm ±0,3 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Gimdos kiuretė, Sims tipo (8,5 mm ±0,3 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 83 | Gimdos kiuretė, Sims tipo (12 mm ±0,3 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Salpingografo komplektas, Schulze tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Metalinis indas, 160 ml.±5 ml | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 86 | Metalinis indas, 1000 ml.±5 ml | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Perforuotas krepšelis | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Sterilizacijos konteineris su dangčiu | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas pasiūlymo priedas |  |
| 2. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.8 p.) |  |
| 4. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.9 p.) |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 6. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 8. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma) |  |
| 9. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 10. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

13. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________________     ________________        __________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                     vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams priemonės gamintojas, modelis, kodas* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Skalpelio kotelis, No. 3 | Skalpelio kotelis Nо.3, tinkantis 10-15, 40 ir 42 dydžio ašmenims, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio, instrumento ilgis 125mm ±2mm. |  |
| 2 | Skalpelio kotelis, No. 4 | Skalpelio kotelis Nо.4, tinkantis 18-36 dydžio ašmenims. Instrumento ilgis 135mm ±2mm. |  |
| 3 | Disekuojančios žirklės, Mayo (190 mm ±2 mm) | Žirklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 190 mm ±2mm. |  |
| 4 | Disekuojančios žirklės, Mayo (200 mm ±2 mm) | Žirklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 200 mm ±2mm. |  |
| 5 | Disekuojančios žirklės, Mayo (165 mm ±2 mm) | Žirklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 165 mm ±2mm. |  |
| 6 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum (200 mm ±2 mm) | Žirklės Metzenbaum tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 200 mm ±2mm. |  |
| 7 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum (180 mm ±2 mm) | Žirklės Metzenbaum tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 180 mm ±2mm. |  |
| 8 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum (180 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, darbinės dalys su volframo karbidu, dengtos titano aliuminio nitrido danga, antirefleksinės juodos spalvos, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm ±2mm. |  |
| 9 | Disekuojančios žirklės, Baby- Metzenbaum (145 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Baby-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, dengtos titano aliuminio nitrido danga, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm ±2mm. |  |
| 10 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum (260 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 mm ±2mm. |  |
| 11 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum (230 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinė dalis su volframo karbido indėklu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm ±2mm. |  |
| 12 | Disekuojančios žirklės, Lexer (165 mm ±2 mm) | Žirklės Lexer tipo, lenktos, susiaurintos darbinės dalys su volframo karbidu, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm ±2mm. |  |
| 13 | Disekuojančios žirklės, Wertheim (230 mm ±2 mm) | Žirklės Wertheim tipo gilioms operacijoms, lenktos, preparacinės, darbinės dalys su volframo karbidu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm ±2mm. |  |
| 14 | Disekuojančios žirklės, Histerektominės (250 mm ±2 mm) | Histerektominės žirklės, lenktos, profilis S formos, darbinės dalys su volframo karbidu, žiedai spalviškai pažymėti, identišku lenkimo kampu suderinamos su parametriumo spaustuku, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 15 | Anatominis pincetas, 3,4 mm±0,1mm pločio | Anatominis pincetas, plotis 3,4mm ±0,1mm, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 16 | Anatominis pincetas, 3,9 mm±0,1mm pločio | Anatominis pincetas, plotis 3,9mm ±0,1mm, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 17 | Chirurginis pincetas, 2,7 mm±0,1mm pločio | Chirurginis pincetas, plotis 2,7mm ±0,1mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 18 | Chirurginis pincetas, 3 mm±0,1mm pločio | Chirurginis pincetas, plotis 3mm ±0,1mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 200mm ±2mm. |  |
| 19 | Spaustukas tvarsčiams, tiesus | Spaustukas Maier tipo, tiesus, darbinė dalis su praplatėjimu, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260mm ±2mm. |  |
| 20 | Spaustukas tvarsčiams, lenktas | Spaustukas Maier tipo, lenktas, darbinė dalis su praplatėjimu, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260mm ±2mm. |  |
| 21 | Organų spaustukas, Czerny tipo | Organų ir audinių spaustukas Czerny tipo, tiesus, darbinės dalys kabliuko formos 4x4, darbinis plotis 12mm ±0,5mm, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 200mm ±2mm. |  |
| 22 | Organų spaustukas, Schroder tipo | Organų ir audinių spaustukas Schroder tipo, tiesus, darbinės dalys vienanagio kabliuko formos, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 23 | Apklotų spaustukai | Spaustukas Backhaus tipo, lenktas, aštrus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 135mm ±2mm. |  |
| 24 | Instrumentų laikikliai | Užrakinami smeigtukai Mayo tipo, spyruokliuojantys, skirti instrumentų su žiedinėmis rankenėlėmis sukabinimui, instrumento ilgis 140mm ±2mm. |  |
| 25 | Spaustukas | Disekuojantis ir ligatūrinis spaustukas Overholt-Geissendoerfer tipo, lenkta darbinė dalis, 3 dydžio, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 225mm ±2mm. |  |
| 26 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (160 mm ±2 mm) | Spaustukas Rochester-Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 27 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (225 mm ±2 mm) | Spaustukas Rochester-Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 225mm ±2mm. |  |
| 28 | Hemostatiniai spaustukai, Pen tipo (130 mm) | Spaustukas Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130mm ±2mm. |  |
| 29 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (185 mm ±2 mm) | Spaustukas Rochester-Pen tipo, tiesus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 185mm ±2mm. |  |
| 30 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (130 mm ±2 mm) | Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130mm ±2mm. |  |
| 31 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (150 mm ±2 mm) | Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 150mm ±2mm. |  |
| 32 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher-Oshsner tipo (200 mm ±2 mm) | Spaustukas Kocher-Ochsner tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 200mm ±2mm. |  |
| 33 | Hemostatiniai spaustukai, Halsted-Mosquito tipo (125 mm ±2 mm) | Hemostatinis spaustukas Halsted-Mosquito tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125mm ±2mm. |  |
| 34 | Spaustukai pilvaplėvei | Pilvaplėvės spaustukas Mikulicz tipo, lenktas, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 185mm ±2mm. |  |
| 35 | Hemostatiniai spaustukai, Wertheim tipo (235 mm ±2 mm) | Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, lenkti, susiaurintos formos rankenos, dantukai 1x2, instrumento ilgis 235mm ±2mm. |  |
| 36 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (250 mm ±2 mm) | Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, tiesūs, susiaurintos formos rankenos, darbinės dalys su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 37 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (245 mm ±2 mm) | Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, lenkti, susiaurintos formos rankenos, darbinės dalys su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245mm ±2mm. |  |
| 38 | Konteineris chirurginėms adatoms | Metalinis konteineris su dangčiu, dangtis fiksuojamas, pertvaromis suskirstytas į ne mažiau kaip 7 dalis, konteinerio dugnas ir dangtis porėti, išmatavimai: (ilgis x plotis x aukštis) 150mm (±2mm) x 90mm(±2mm) x 15mm (±2mm). |  |
| 39 | Adatkotis (150 mm ±2 mm) | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilgine išpjova, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 150mm ±2mm. |  |
| 40 | Adatkočiai (185 mm ±2 mm) | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilgine išpjova, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 185mm ±2mm. |  |
| 41 | Adatkotis (205 mm ±2 mm) | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 205mm ±2mm. |  |
| 42 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (230 mm ±2 mm) | Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm ±2mm. |  |
| 43 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (250 mm ±2 mm) | Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 44 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (305 mm ±2 mm) | Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 305mm ±2mm. |  |
| 45 | Adatkotis trumpas, Webster tipo (125 mm ±2 mm) | Adatkotis Webster tipo, darbinė dalis su karbido indėklu, darbinės dalies dantukai 0,4 mm dydžio, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 125mm ±2mm. |  |
| 46 | Retraktoriai, US-Army tipo | Retraktorius US-Army tipo, porinis instrumentas, mažesnio kablio viena mentelė (gylis x plotis): (22mm x15mm) ±0,5mm dydžio, antra mentelė (gylis x plotis): (39mm x15mm)±0,5mm dydžio; didesnio kablio viena mentelė (gylis x plotis): (26mm x15mm)±0,5mm dydžio, antra mentelė (gylis x plotis): (43mm x 15mm) ±0,5mm dydžio, abiejų kablių ilgis 220mm±2mm. |  |
| 47 | Retraktoriai, Richardson-Eastman tipo | Retraktorius Richardson-Eastman tipo, porinis instrumentas, mažesnio kablio vienos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (22mm x 21mm) ±0,5mm dydžio, antros mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (29mm x 30mm)±0,5mm dydžio; didesnio kablio vienos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (38mm x 37mm)±0,5mm dydžio, antros mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (64mm x 43mm)±0,5mm dydžio, mažesnio kablio ilgis 250mm±2mm, didesnio kablio ilgis 270±2mm. |  |
| 48 | Retraktorius, Kocher tipo | Retraktorius Kocher tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (80mm x 60mm) ±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 49 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (46 mm x 75 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (46mm x 75mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm. |  |
| 50 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (121 mm x50 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (121mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 51 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (147 mm x50 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (147mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 52 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (180 mm x50 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (180mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 260mm±2mm. |  |
| 53 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (41 mm x 60 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (41mm x 60mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm. |  |
| 54 | Abdominalinis retraktorius, Reverdin tipo (285 mm ±2 mm) | Žarnų retraktorius Reverdin tipo, užapvalintais galais, didesnės mentelės plotis 63mm±1mm, mažesnės mentelės plotis 45mm±1mm, instrumento ilgis 285mm±2mm. |  |
| 55 | Retraktorius, Tubinger modelio | Retraktorius Tubinger modelio, lenktas užapvalintu stačiu kampu, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (95mm x 20mm) ±1mm, instrumento ilgis 265mm±2mm, |  |
| 56 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (160 mm x 45 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (160mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm, |  |
| 57 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (120 mm x 35 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 35mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm, |  |
| 58 | Retraktorius, Doyen tipo (120 x 45 mm) ±1 mm | Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm, |  |
| 59 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (70 x 27 mm) ±0,5 mm | Vaginalinis retraktorius - apatinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (70mm x 27mm) ±0,5mm, instrumento ilgis 180mm±2mm, |  |
| 60 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (90 x 36 mm) ±0,5 mm | Vaginalinis retraktorius - apatinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (90mm x 36mm) ±0,5mm, instrumento ilgis 185mm±2mm, |  |
| 61 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (115 x 23 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius - viršutinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (115mm x 23mm) ±1mm, instrumento ilgis 215mm±2mm, |  |
| 62 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (120 x 30 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius - viršutinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 30mm) ±1mm, instrumento ilgis 225mm±2mm, |  |
| 63 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (112 x 45 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (112mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm, |  |
| 64 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (60 x 45 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės dydis (gylis x plotis): (60mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm, |  |
| 65 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 3,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 66 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 3,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 67 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 4,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 68 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 4,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 69 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 5,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 70 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 5,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 71 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 6,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 72 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 6,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 73 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 7,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 74 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 7,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 75 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 8,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 76 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 8,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 77 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 9,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 78 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 9,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 79 | Gimdos zondas | Gimdos zondas Sims tipo, lenktas, sugraduotas, nelankstus, antgalio Ø 4mm±0,2mm, rankena užapvalinta, instrumento ilgis 330mm ±2mm |  |
| 80 | Kiaušidžių spaustukai | Kiaušidžių ir polipų spaustukas, tiesus, atraumatinis, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, darbinė dalis lašo kontūro formos, darbinės dalies plotis 21mm±0,3mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 81 | Gimdos kiuretė (7,5 mm ±0,3 mm) | Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 7,5mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm. |  |
| 82 | Gimdos kiuretė (8,5 mm ±0,3 mm) | Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 8,5mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm. |  |
| 83 | Gimdos kiuretė (12 mm ±0,3 mm) | Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 12mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm, |  |
| 84 | Salpingografas | Sapingografo komplektas utero-salpingografijai Schulze tipo, sudėtyje yra gimdos kaniulė su kraneliu, kūgio formos darbiniai antgaliai ne mažiau penkių skirtingų dydžių. |  |
| 85 | Metalinis indas, 160 ml.±5 ml | Medicininis indas, nerūdijančio plieno. Išmatavimai (Ø viršus x Øapačia x aukštis): (83mm x 54mm x 40mm) ±2mm. Talpa 160ml±5ml |  |
| 86 | Metalinis indas, 1000 ml.±5 ml | Medicininis indas, nerūdijančio plieno, su rankenėle. Talpa 1000ml±5ml |  |
| 87 | Perforuotas krepšelis | Nerūdijančio plieno, be vielinių elementų, krepšelis skirtas instrumentams sudėti, šoninių sienelių perforacija 2mm±0,2mm, dugno 4mm±0,2mm, rankenėlės atsilenkia iš vidaus. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540mm x 255mm x 105mm) ±3mm. |  |
| 88 | Sterilizacijos konteineris su dangčiu | Sterilizacijos konteineris, pagamintas iš temperatūrai atsparaus aliuminio su dviem ne mažiau 5000 ciklų filtrais, konteinerio rankenos atsilenkia, su silikonine tarpine dangtyje. Konteinerio dangtis ir dugnas specialios formos, kad galima būtų dėti vieną ant kito. Skirti frakcionuoto vakuumo garų sterilizacijai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590mm x 280mm x 265mm) ±3mm. |  |

| Bendrieji reikalavimai instrumentams |  |  |
| --- | --- | --- |
| 89 | Siūlomi instrumentai pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |
| 90 | Instrumentai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |
| 91 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas UDI (unikaliu indentifikaciniu kodu) ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |
| 92 | Siūlomiems instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |
| *Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti, pažymint tikslią vietą, gamintojo paruoštais siūlomų instrumentų bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams. PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. |  |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė:

2.1. nuo pirkimui suplanuotų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų pirkimo vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą;

2.2. už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Pirkimui skirta maksimali lėšų suma  nurodyta CVP IS skiltyje „Vidiniai dokumentai“ (joje pateikiama informacija nėra viešai prieinama) prieš pateikiant skelbimą apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybai (Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamos supaprastintų pirkimų informacijos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ 61 punktas, kuris numato pareigą pirkimų vykdytojams iki pirkimo pradžios Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis užfiksuoti kokias kainas (sąnaudas) jos laikys per didelėmis (įsigaliojo nuo 2020 m. liepos 1 d. ir privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems supaprastintus pirkimus (įskaitant mažos vertės pirkimus) ir tarptautinės vertės skelbiamus pirkimus)).

Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

(prisegtas CVP IS atskirais dokumentais)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.