Techninė specifikacija
Bendri reikalavimai :
1. Prekės turi būti naujos, originalioje gamintojo pakotėje, su gamintojo ženklais, atitinkančios Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kokybei, saugai, sudėčiai ir t. t. 
1. Visoms prekėms turi būti suteikiama prekės gamintojo nurodoma maksimali garantija, bet ne trumpiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 
1. Nustatomas defektų šalinimo garantinio metu laikotarpis – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.
1. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai (jei taikoma), Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
1. Tiekėjas turi apmokyti Užsakovo personalą naudotis Prekėmis.
1. Tiekėjas privalo savo sąskaita:
5. Sensorinio kambario įrangą pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, sunešti, bei įrangą sumontuoti užsakovo nurodytose patalpose cokoliniame aukšte.
5. Pašalinti visas atliekas (tame tarpe ir pakuotės) atsiradusias po įrangos montavimo
1. Sensorinio kambario įrangos išorėje negali matytis montavimo žymių.
1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pasiūlyti akustinių minkštasuolių audinių rūšį ir spalvas, medinių bei  kitų įrangos paviršių spalvas ir suderinti su užsakovu per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
1. Sensorinio kambario įrangai taikomas aplinkos apsaugos reikalavimas:
8. [bookmark: part_c5677ef203384a5a94183864cda9eb41]prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;
8. Prekių pakuotėms taikomas aplinkos saugos reikalavimas:
1. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



9.3. Galimi atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai:
9.3.1. Kartu su prekėmis (pasirašant priėmimo-perdavimo aktą) Tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, taip pat dokumentai, įrodantys kad tiekėjo ar gamintojo pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
1. Sensorinio kambario įrangos parametrai ir techninės charakteristikos:
	[bookmark: _Hlk195802969]10.1
	Sensorinė įranga
	Kiekis
	Pavyzdys
	

	10.1.1
	Akustinis vienvietis minkštasuolis                          
[bookmark: _Hlk195801173]Akustinis minkštas fotelis, skirtas biuro interjerui, poilsio kambariui. Gali būti derinami ir jungiami tarpusavyje.
Medžiagos: natūralus medis , fanera , metalo jungiamsios detalės.
Galima rinktis iš plataus audinių ar odų rūšių ir spalvų asortimento.
Matmenys: aukštis 1200 x plotis 850 x gylis 830 mm. (±20mm). Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale testą – ne mažiau kaip 130 000 ciklų. Apmušalo audinio svoris – ne mažiau kaip 420 g/m²  Audinys turi atitikti degumo standartus  EN 1021-2
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	10.1.2
	Akustinis dvivietis minkštasuolis                          Akustinis minkštasuolis, skirtas biuro interjerui, poilsio kambariui. Gali būti derinami ir jungiami tarpusavyje. Medžiagos: natūralus medis , fanera , metalo  jungiamsios detalės. Galima rinktis iš plataus audinių ar odų rūšių ir spalvų asortimento.
Matmenys: aukštis 1200 x plotis 1730 x gylis 830 mm. (±20mm). Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale testą – ne mažiau kaip 130 000 ciklų. Apmušalo audinio svoris – ne mažiau kaip 420 g/m² Audinys turi atitikti degumo standartus  EN 1021-2
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	10.1.3
	Atvira pastatoma lentyna                  
Išmatavimai: 770x1640 mm (±20mm), kojelių aukštis nedaugiau 17,5 cm. Gylis 390 mm. (±20mm)
Medžiaga: beicuotas ąžuolas.
Universali ir pritaikoma konstrukcija.
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	10.1.4
	4-ių dalių LED panelė  
LED panelė tvirtinama prie lubų. LED panelės turi būti naudojamos su pakabinamomis lubomis.  Aukštos kokybės vaizdas. Komplektą turi sudaryti 4-ios LED panelės, su grafine nuotrauka, derinama prie jau esamos LED panelės vaizdo, adapteris ir balta aliuminio atrama Vienos LED panelės išmatavimai nedaugiau 60x60 cm. Didelis ir ryškus vaizdinis ekranas - matomas iš atstumo, regos negalią turintiems žmonėms, vienu metu gali žiūrėti keli žmonės Turi tikti visoms amžiaus grupėms ir sugebėjimams.
	1
	[image: ]
	

	10.1.5
	Žaidimų stalas 3-1, šachmatai, šaškės, ludo                     
Žaidimų stalas turi būti su stabilia stalo kojų konstrukcija pagaminta iš medžio. Turi būti galimybė nuimti žaidimo paviršių ir apversti. Vienoje pusėje atspausdinta šaškių ir šachmatų lenta, o kitoje - ludo lenta. Figūros turi būti didelės,                            patogu suimtii.  Išmatavimai: 690x690x670 mm (±20mm) Medžiaga: medis  Komplektacija:32 šachmatų figūros, 24 šaškės, 16 žaidimo figūrų ir 4 dideli „Ludo“ kauliukai.
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	10.1.6
	Mobili interaktyvi projekcija                                            Interaktyvios grindys turi sukurti spalvingas, patrauklias grindų projekcijas, kurios  reaguoja ir sąveikauja su kūno judesiu. Skirta įvairių gebėjimų naudotojams.  Reguliuojamo aukščio sistema. Projektuojamas plotas priklauso nuo aukščio.Turi būti nuotolinio valdymo pultas pritaikytas skirtingų gebėjimų asmenims. Valdymo greitis gali būti koreguojamas pagal vartotojų fizinius ir pažintinius gebėjimus. 
Neturi būti licencijos mokesčių. Komplektacijoje turi būti: korpusas su reguliuojamo aukščio stovu, programinė įranga su
veiklų turiniu, gaminio naudojimo vadovas, bevielė klaviatūra, belaidis nuotolionio valdymo pultas, IEC maitinimo kabelis, vinilo gaubtas apsaugai.
Techniniai parametrai:- Projektorius -nemažiau  4000 lumenų.  Mažiausiais projekcijos plotas 1,m x 1,60 m, maksimalus 2,00 m x 2,60  m. Išmatavimai: plotis: 600 mm. (±20mm) gylis 550 mm. (±20mm) aukštis 690 mm (keliasi iki 1350 mm) ±20mm. Vidutinis lempos tarnavimo laikas: nemažiau 5000 valandų. Svoris 27-30 kg. Garantija nemažiau 24 mėn. 
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	[bookmark: _GoBack]10.1.7
	Projektorius šviesos terapijai "Žvaigždėtas dangus“. Projektorius, skirtas sukurti žvaigždėto dangaus efektą. Turi tuįti galimybe būti pastatomas ar pakabinamas ant  sienos. Išmatavimai 28x24x21 cm (±2cm)
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