MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO GEODEZINĖS ĮRANGOS NEGARANTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Žemė ūkio duomenų centras, juridinio asmens kodas 306205513, adresas Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių kataloge nėra galimybės įsigyti.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.3 papunkčiu Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Geodezinės įrangos negarantinio techninio aptarnavimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo netaikomi.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

4.2. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede (atskiru dokumentu).

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija tikrina ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Tiekėjas užpildo pasiūlymo formoje esančia lentelę.

_________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nekeliami.

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

_______________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

GEODEZINĖS ĮRANGOS NEGARANTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto pavadinimas. Geodezinės įrangos techninio negarantinio aptarnavimo paslaugos.

- Paslaugų užsakymo terminas. Paslaugos užsakomos 36 mėnesių laikotarpiu.

- Paslaugų teikimo tvarka. Perkančioji  organizacija su laisvos formos užsakymu įrangą  pristato į autorizuotą serviso centrą. Atsiimant įrangą iš autorizuoto serviso centro, abiejų sutarties šalių atstovų pasirašyto Paslaugų perdavimo – priėmimo akto data yra laikoma pakeistų geodezinės įrangos dalių garantinio laikotarpio pradžia.

- Atliekamoms paslaugoms ir pakeistoms geodezinės įrangos dalims turi būti suteikiama ne mažiau kaip 3 mėnesių garantija. Nustatyti trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos.

- Techninis aptarnavimas neturi viršyti 5 darbo dienų, jeigu prietaisai iš gamintojo pusės yra techniškai palaikomi t.y tiekiamos dalys gedimų šalinimui. Viršijus šį terminą, turi būti suteikiamas panašių techninių charakteristikų pakaitinis įrenginys. Jeigu prietaisas iš gamintojo pusės nėra techniškai palaikomas, jis grąžinamas netaisytas pateikiant defektų aktą ir išvadas.

- Techninio aptarnavimo paslaugos ir preliminarūs kiekiai (perkama pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį):

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Orientacinis kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1. Mechaninis elektroninis tacheometras Trimble |  |  |
| 1.1 | Diagnostika: |  |
| 1.1.1 | Kulminacinės paklaidos nustatymas | 9 |
| 1.1.2 | Kompensatorių tikrinimas | 9 |
| 1.1.3 | Cilindrinio gulsčiuko tikrinimas | 9 |
| 1.1.4 | Sferinio gulsčiuko tikrinimas | 9 |
| 1.1.5 | Taikiklių tikrinimas | 9 |
| 1.1.6 | Vertikalios ašies polinkio nustatymas | 9 |
| 1.1.7 | Horizontalaus skritulio kampo atskaitymo sistemos tikrinimas | 9 |
| 1.1.8 | Vertikalaus skritulio kampo atskaitymo sistemos tikrinimas | 9 |
| 1.1.9 | Vertikalaus skritulio nulio vietos tikrinimas | 9 |
| 1.1.10 | Elektroninio tolimačio sistemos tikrinimas | 9 |
| 1.2 | Techninis aptarnavimas: |  |
| 1.2.1 | Prietaiso valymas; | 9 |
| 1.2.2 | Cilindrinio gulsčiuko reguliavimas | 9 |
| 1.2.3 | Sferinio gulsčiuko reguliavimas | 9 |
| 1.2.4 | Lazerinio centryro reguliavimas | 9 |
| 1.2.5 | Taikiklių reguliavimas | 9 |
| 1.2.6 | Vertikalios ašies polinkio reguliavimas pagal gamintojo techninius reikalavimus | 9 |
| 1.2.7 | Vertikalaus skritulio nulio vietos reguliavimas pagal gamintojo techninius reikalavimus | 9 |
| 1.2.8 | Kolimacinės paklaidos reguliavimas pagal gamintojo techninius reikalavimus | 9 |
| 1.2.9 | Kompensatorių tikrinimas/derinimas | 9 |
| 1.3 | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |
| 1.3.1 | Elektroninio tolimačio mikroprogramos atnaujinimas | 9 |
| 1.3.2 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją | 9 |
| 1.3.3 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją | 9 |
| 1.3.4 | Lauko matavimo programinės įrangos perrašymas | 10 |
| 1.3.5 | Kelmelio sraigtų keitimas | 6 |
| 1.3.6 | Ekrano apsauginės plėvelės keitimas | 6 |
| 1.3.7 | Transportavimo dėklo sagties keitimas | 6 |
| 1.3.8 | Baterijos keitimas | 60 |
| 2. GNSS imtuvo komplektas Spectra precision SP60 |  |  |
| 2.1 | GNSS imtuvo diagnostika: |  |
| 2.1.1 | Imtuvo pagrindinių operacijų testavimas; | 10 |
| 2.1.2 | Bluetooth ir radijo sąsajų testai; | 10 |
| 2.1.3 | Vidinės atminties testavimas | 10 |
| 2.1.4 | Satelitų atpažinimo ir priėmimo testai | 10 |
| 2.1.5 | GSM/GPRS modulio testavimas | 10 |
| 2.1.6 | Bandomieji matavimai LitPOS tinkle | 10 |
| 2.2 | Duomenų kaupiklio diagnostika: | 10 |
| 2.2.1 | Liečiamojo ekrano testavimas | 10 |
| 2.2.2 | Ekrano apšvietimo testavimas | 10 |
| 2.2.3 | Klaviatūros testavimas | 10 |
| 2.2.4 | Bluetooth testavimas | 10 |
| 2.2.5 | Vidinio GNSS imtuvo testavimas | 10 |
| 2.2.6 | WiFi testavimas | 10 |
| 2.2.7 | GSM/GPRS modulio testavimas | 10 |
| 2.2.8 | Kompaso testavimas | 10 |
| 2.2.9 | I/O modulio testavimas | 10 |
| 2.2.10 | Vaizdo kameros testavimas; | 10 |
| 2.2.11 | LED blyksčių testavimas; | 10 |
| 2.3 | Techninis aptarnavimas: |  |
| 2.3.1 | Prietaiso valymas | 10 |
| 2.3.2 | GNSS imtuvo vakuuminis testas | 10 |
| 2.3.3 | Duomenų kaupiklio vakuuminis testas | 10 |
| 2.4. | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |
| 2.4.1 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją; | 10 |
| 2.4.2 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją. | 10 |
| 2.4.3 | Baterijos durelių dangtelio keitimas | 7 |
| 2.4.4 | Greitos fiksacijos adapterio keitimas | 6 |
| 2.4.5 | Baterijų keitimas | 85 |
| 3. GNSS imtuvo komplektas Trimble R6 |  |  |
| 3.1. | GNSS imtuvo diagnostika: |  |
| 3.1.1 | Imtuvo pagrindinių operacijų testavimas | 5 |
| 3.1.2 | Bluetooth ir radijo sąsajų testai | 5 |
| 3.1.3 | Vidinės atminties testavimas | 5 |
| 3.1.4 | Satelitų atpažinimo ir priėmimo testai | 5 |
| 3.1.5 | GSM/GPRS modulio testavimas | 5 |
| 3.1.6 | Bandomieji matavimai LitPOS tinkle | 5 |
| 3.2. | Duomenų kaupiklio diagnostika: |  |
| 3.2.1 | Liečiamojo ekrano testavimas | 5 |
| 3.2.2 | Ekrano apšvietimo testavimas | 5 |
| 3.2.3 | Klaviatūros testavimas | 5 |
| 3.2.4 | Bluetooth testavimas | 5 |
| 3.2.5 | Vidinio GNSS imtuvo testavimas | 5 |
| 3.2.6 | WiFi testavimas | 5 |
| 3.2.7 | GSM/GPRS modulio testavimas | 5 |
| 3.2.8 | Kompaso testavimas | 5 |
| 3.2.9 | I/O modulio testavimas | 5 |
| 3.2.10 | Vaizdo kameros testavimas | 5 |
| 3.2.11 | LED blyksčių testavimas | 5 |
| 3.3 | Techninis aptarnavimas: |  |
| 3.3.1 | Prietaiso valymas | 5 |
| 3.3.2 | GNSS imtuvo vakuuminis testas | 5 |
| 3.3.3 | Duomenų kaupiklio vakuuminis testas | 5 |
| 3.4. | Programinės įrangos atnaujinimas: | 5 |
| 3.4.1 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją | 5 |
| 3.4.2 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją | 5 |
| 3.4.3 | Baterijos durelių dangtelio keitimas | 7 |
| 3.4.4 | Greitos fiksacijos adapterio keitimas | 4 |
| 3.4.5 | Baterijų keitimas | 40 |
| 4. GNSS imtuvo komplektas Trimble R10; Trimble R12; Trimble TSC5 |  |  |
| 4.1 | GNSS imtuvo diagnostika: |  |
| 4.1.1 | Imtuvo pagrindinių operacijų testavimas | 12 |
| 4.1.2 | Bluetooth ir radijo sąsajų testai | 12 |
| 4.1.3 | Vidinės atminties testavimas | 12 |
| 4.1.4 | Satelitų atpažinimo ir priėmimo testai | 12 |
| 4.1.5 | GSM/GPRS modulio testavimas; | 12 |
| 4.2 | Duomenų kaupiklio diagnostika: |  |
| 4.2.1 | Liečiamojo ekrano testavimas | 12 |
| 4.2.2 | Ekrano apšvietimo testavimas | 12 |
| 4.2.3 | Klaviatūros testavimas | 12 |
| 4.2.4 | Bluetooth testavimas | 12 |
| 4.2.5 | Vidinio GNSS imtuvo testavimas | 12 |
| 4.2.6 | WiFi testavimas | 12 |
| 4.2.7 | GSM/GPRS modulio testavimas | 12 |
| 4.2.8 | Kompaso testavimas | 12 |
| 4.2.9 | I/O modulio testavimas | 12 |
| 4.2.10 | Vaizdo kameros testavimas | 12 |
| 4.2.11 | LED blyksčių testavimas | 12 |
| 4.3 | Techninis aptarnavimas: |  |
| 4.3.1 | Prietaiso valymas | 12 |
| 4.3.2 | GNSS imtuvo vakuuminis testas | 12 |
| 4.3.3 | Duomenų kaupiklio vakuuminis testas | 12 |
| 4.4 | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |
| 4.4.1 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją | 12 |
| 4.4.2 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją | 12 |
| 4.4.3 | Baterijos durelių dangtelio keitimas | 12 |
| 4.4.4 | Greitos fiksacijos adapterio keitimas | 12 |
| 4.4.5 | Baterijų keitimas | 12 |
| 4.5 | Duomenų kaupiklis |  |
| 4.5.1 | Ekrano remontas (sensorinės dalies keitimas) | 10 |
| 5. | Kiti geodezinės įrangos remonto/derinimo darbai |  |
| 5.1 | Valandinis remonto/derinimo darbų įkainis | 130 |

Paslaugos turi būti teikiamos autorizuotame serviso centre arba užtikrinti paslaugų teikimą autorizuotame serviso centre, jeigu Tiekėjas pats neturi tokio serviso, privalo užtikrinti, kad paslaugos bus atliekamos autorizuotame servise. Tai pagrindžiama gamintojo ar tokio serviso centro pažyma ar kita lygiaverte informacija.

Pateikti dokumentą (pažymą, sutartį, deklaraciją) su pasiūlymu, įrodančią, kad turi prieigą prie autorizuoto serviso centro ar bendradarbiauja su juo.

__________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija,  pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybės įmonei Žemė ūkio duomenų centras

PASIŪLYMAS

DĖL GEODEZINĖS ĮRANGOS NEGARANTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

___________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais) |
| --- | --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Vieneto kaina (įkainis) be PVM | Kaina (įkainis) su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mechaninis elektroninis tacheometras Trimble |  |  |  |  |
| 1.1 | Diagnostika: |  |  |  |
| 1.1.1 | Kulminacinės paklaidos nustatymas |  |  |  |
| 1.1.2 | Kompensatorių tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.3 | Cilindrinio gulsčiuko tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.4 | Sferinio gulsčiuko tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.5 | Taikiklių tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.6 | Vertikalios ašies polinkio nustatymas |  |  |  |
| 1.1.7 | Horizontalaus skritulio kampo atskaitymo sistemos tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.8 | Vertikalaus skritulio kampo atskaitymo sistemos tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.9 | Vertikalaus skritulio nulio vietos tikrinimas |  |  |  |
| 1.1.10 | Elektroninio tolimačio sistemos tikrinimas |  |  |  |
| 1.2 | Techninis aptarnavimas: |  |  |  |
| 1.2.1 | Prietaiso valymas; |  |  |  |
| 1.2.2 | Cilindrinio gulsčiuko reguliavimas |  |  |  |
| 1.2.3 | Sferinio gulsčiuko reguliavimas |  |  |  |
| 1.2.4 | Lazerinio centryro reguliavimas |  |  |  |
| 1.2.5 | Taikiklių reguliavimas |  |  |  |
| 1.2.6 | Vertikalios ašies polinkio reguliavimas pagal gamintojo techninius reikalavimus |  |  |  |
| 1.2.7 | Vertikalaus skritulio nulio vietos reguliavimas pagal gamintojo techninius reikalavimus |  |  |  |
| 1.2.8 | Kolimacinės paklaidos reguliavimas pagal gamintojo techninius reikalavimus |  |  |  |
| 1.2.9 | Kompensatorių tikrinimas/derinimas |  |  |  |
| 1.3 | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |  |  |
| 1.3.1 | Elektroninio tolimačio mikroprogramos atnaujinimas |  |  |  |
| 1.3.2 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją |  |  |  |
| 1.3.3 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją |  |  |  |
| 1.3.4 | Lauko matavimo programinės įrangos perrašymas |  |  |  |
| 1.3.5 | Kelmelio sraigtų keitimas |  |  |  |
| 1.3.6 | Ekrano apsauginės plėvelės keitimas |  |  |  |
| 1.3.7 | Transportavimo dėklo sagties keitimas |  |  |  |
| 1.3.8 | Baterijos keitimas |  |  |  |
| 2. GNSS imtuvo komplektas Spectra precision SP60 |  |  |  |  |
| 2.1 | GNSS imtuvo diagnostika: |  |  |  |
| 2.1.1 | Imtuvo pagrindinių operacijų testavimas; |  |  |  |
| 2.1.2 | Bluetooth ir radijo sąsajų testai; |  |  |  |
| 2.1.3 | Vidinės atminties testavimas |  |  |  |
| 2.1.4 | Satelitų atpažinimo ir priėmimo testai |  |  |  |
| 2.1.5 | GSM/GPRS modulio testavimas |  |  |  |
| 2.1.6 | Bandomieji matavimai LitPOS tinkle |  |  |  |
| 2.2 | Duomenų kaupiklio diagnostika: |  |  |  |
| 2.2.1 | Liečiamojo ekrano testavimas |  |  |  |
| 2.2.2 | Ekrano apšvietimo testavimas |  |  |  |
| 2.2.3 | Klaviatūros testavimas |  |  |  |
| 2.2.4 | Bluetooth testavimas |  |  |  |
| 2.2.5 | Vidinio GNSS imtuvo testavimas |  |  |  |
| 2.2.6 | WiFi testavimas |  |  |  |
| 2.2.7 | GSM/GPRS modulio testavimas |  |  |  |
| 2.2.8 | Kompaso testavimas |  |  |  |
| 2.2.9 | I/O modulio testavimas |  |  |  |
| 2.2.10 | Vaizdo kameros testavimas; |  |  |  |
| 2.2.11 | LED blyksčių testavimas; |  |  |  |
| 2.3 | Techninis aptarnavimas: |  |  |  |
| 2.3.1 | Prietaiso valymas |  |  |  |
| 2.3.2 | GNSS imtuvo vakuuminis testas |  |  |  |
| 2.3.3 | Duomenų kaupiklio vakuuminis testas |  |  |  |
| 2.4. | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |  |  |
| 2.4.1 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją; |  |  |  |
| 2.4.2 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją. |  |  |  |
| 2.4.3 | Baterijos durelių dangtelio keitimas |  |  |  |
| 2.4.4 | Greitos fiksacijos adapterio keitimas |  |  |  |
| 2.4.5 | Baterijų keitimas |  |  |  |
| 3. GNSS imtuvo komplektas Trimble R6 |  |  |  |  |
| 3.1. | GNSS imtuvo diagnostika: |  |  |  |
| 3.1.1 | Imtuvo pagrindinių operacijų testavimas |  |  |  |
| 3.1.2 | Bluetooth ir radijo sąsajų testai |  |  |  |
| 3.1.3 | Vidinės atminties testavimas |  |  |  |
| 3.1.4 | Satelitų atpažinimo ir priėmimo testai |  |  |  |
| 3.1.5 | GSM/GPRS modulio testavimas |  |  |  |
| 3.1.6 | Bandomieji matavimai LitPOS tinkle |  |  |  |
| 3.2. | Duomenų kaupiklio diagnostika: |  |  |  |
| 3.2.1 | Liečiamojo ekrano testavimas |  |  |  |
| 3.2.2 | Ekrano apšvietimo testavimas |  |  |  |
| 3.2.3 | Klaviatūros testavimas |  |  |  |
| 3.2.4 | Bluetooth testavimas |  |  |  |
| 3.2.5 | Vidinio GNSS imtuvo testavimas |  |  |  |
| 3.2.6 | WiFi testavimas |  |  |  |
| 3.2.7 | GSM/GPRS modulio testavimas |  |  |  |
| 3.2.8 | Kompaso testavimas |  |  |  |
| 3.2.9 | I/O modulio testavimas |  |  |  |
| 3.2.10 | Vaizdo kameros testavimas |  |  |  |
| 3.2.11 | LED blyksčių testavimas |  |  |  |
| 3.3 | Techninis aptarnavimas: |  |  |  |
| 3.3.1 | Prietaiso valymas |  |  |  |
| 3.3.2 | GNSS imtuvo vakuuminis testas |  |  |  |
| 3.3.3 | Duomenų kaupiklio vakuuminis testas |  |  |  |
| 3.4. | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |  |  |
| 3.4.1 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją |  |  |  |
| 3.4.2 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją |  |  |  |
| 3.4.3 | Baterijos durelių dangtelio keitimas |  |  |  |
| 3.4.4 | Greitos fiksacijos adapterio keitimas |  |  |  |
| 3.4.5 | Baterijų keitimas |  |  |  |
| 4. GNSS imtuvo komplektas Trimble R10; Trimble R12; Trimble TSC5 |  |  |  |  |
| 4.1 | GNSS imtuvo diagnostika: |  |  |  |
| 4.1.1 | Imtuvo pagrindinių operacijų testavimas |  |  |  |
| 4.1.2 | Bluetooth ir radijo sąsajų testai |  |  |  |
| 4.1.3 | Vidinės atminties testavimas |  |  |  |
| 4.1.4 | Satelitų atpažinimo ir priėmimo testai |  |  |  |
| 4.1.5 | GSM/GPRS modulio testavimas; |  |  |  |
| 4.2 | Duomenų kaupiklio diagnostika: |  |  |  |
| 4.2.1 | Liečiamojo ekrano testavimas |  |  |  |
| 4.2.2 | Ekrano apšvietimo testavimas |  |  |  |
| 4.2.3 | Klaviatūros testavimas |  |  |  |
| 4.2.4 | Bluetooth testavimas |  |  |  |
| 4.2.5 | Vidinio GNSS imtuvo testavimas |  |  |  |
| 4.2.6 | WiFi testavimas |  |  |  |
| 4.2.7 | GSM/GPRS modulio testavimas |  |  |  |
| 4.2.8 | Kompaso testavimas |  |  |  |
| 4.2.9 | I/O modulio testavimas |  |  |  |
| 4.2.10 | Vaizdo kameros testavimas |  |  |  |
| 4.2.11 | LED blyksčių testavimas |  |  |  |
| 4.3 | Techninis aptarnavimas: |  |  |  |
| 4.3.1 | Prietaiso valymas |  |  |  |
| 4.3.2 | GNSS imtuvo vakuuminis testas |  |  |  |
| 4.3.3 | Duomenų kaupiklio vakuuminis testas |  |  |  |
| 4.4 | Programinės įrangos atnaujinimas: |  |  |  |
| 4.4.1 | Vidinių mikroprogramų atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją |  |  |  |
| 4.4.2 | Lauko matavimo programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją, pagal galiojančia licenciją |  |  |  |
| 4.4.3 | Baterijos durelių dangtelio keitimas |  |  |  |
| 4.4.4 | Greitos fiksacijos adapterio keitimas |  |  |  |
| 4.4.5 | Baterijų keitimas |  |  |  |
| 4.5 | Duomenų kaupiklis |  |  |  |
| 4.5.1 | Ekrano remontas (sensorinės dalies keitimas) |  |  |  |
| 5. Kiti geodezinės įrangos remonto/derinimo darbai |  |  |  |  |
| 5.1 | Valandinis remonto/derinimo darbų įkainis |  |  |  |
| PVM (21 %) suma: |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |

Pastaba: Įkainiai ir galutinės sumos nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei nustatyti. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, mokant pagal sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant 40 000,00 Eur be PVM.

Skaičiuojant pasiūlymo kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Į nurodytą kainą turi įeiti visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.

4. KITA INFORMACIJA

4.1. Patvirtinimas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. (Tiekėjas pažymi pasiūlymo formoje) |

4.2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;

- dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

- sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

- į aukščiau nurodytą  pasiūlymo kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.	Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

2.	Jeigu pasiūlymus pateikia Lietuvos tiekėjas, kuris yra PVM mokėtojas ir kitos šalies tiekėjas, kuriam taikomas 0 proc. PVM, tačiau Perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos dalyvio pasiūlymo vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas.

_________________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | NETAIKOMA |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | NETAIKOMA |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

_____________________

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas lentelės skiltyje „PVM suma“ įrašo 0 (nulį) ir žemiau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.