PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Užsakymas - Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

1.7. STR - Statybos Techninis Reglamentas.

1.8. VAM - Vandens apskaitos mazgas.

1.9. Skaitiklis – Šalto vandens apskaitos prietaisas.

1.10. Klientas -  UAB „Vilniaus vandenys Teikiamų paslaugų vartotojas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Techniškai sudėtingai įrengtų apskaitos prietaisų išmontavimas ir sumontavimas daugiabučių namų butuose ir patalpose.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.

2.4. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Preliminarus kiekis 10 000 vnt. išmontavimo ir sumontavimo Skaitiklių pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. Paslaugų gavėjas pirks Paslaugas pagal poreikį.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprašymas

3.1.1. Paslauga laikoma suteikta tik tuomet, kai: išmontuojamas ir sumontuojamas naujas Skaitiklis, užplombuojamas (2 priedas), elektroninėmis priemonėmis užpildomas ir pateikiamas su kliento parašu el. aktas (3  priedas), prie užduoties į el. sistemą įkeliama nuotrauka bei sugeneruojama reikiama ataskaitinė dokumentacija apie suteiktas Paslaugas, o „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje užduotis įgyja statusą „atlikta“. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti ir griežtai kontroliuoti, kad „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje paskirtuose adresuose už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo tikslingai keistų tik tuos Skaitiklius, kurie yra „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje pagal Paslaugų gavėjo pateiktą sąrašą. Skaitiklius savo nuožiūra keisti griežtai draudžiama.

3.1.2. Paslaugų teikėjas, atlikęs Paslaugą, elektroninėmis priemonėmis turi supildyti atliktų darbų suvestinį bendrą Aktą už visus pakeistus Skaitiklius pagal jų diametrus ir Ilgius bei sunaudotas Paslaugų gavėjo medžiagas (tarpinės, antgaliai, ventiliai, plombos gebos/movos) per ataskaitinį mėnesį, kurį pasirašo Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas. Kartu Paslaugų teikėjas privalo pateikti „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje atliktų darbų apibendrintą ataskaitą, kurioje būtų nurodytas kiekvieno už skaitiklių keitimą atsakingo asmens atliktų keitimų kiekis per ataskaitinę savaitę.

3.1.3. Paslaugų teikėjas turi visus savo darbuotojus, kurie dalyvaus Skaitiklių keitimo procedūroje, aprūpinti planšetiniais kompiuteriais/mobiliaisiais telefonais, kurių parametrai palaikytų Paslaugų gavėjo turimą elektroninę užduočių valdymo sistemą – „Tasker“  (toliau – „Tasker“ programėlė) https://www.taskertools.com/lt/lt/#product ar kitoje užduočių teikimo programoje. Paslaugų gavėjas į Paslaugų teikėjo už skaitiklių keitimą atsakingų asmenų planšetinius kompiuterius/mobiliuosius telefonus įdiegs „Tasker“ ar kitą užduočių teikimo programą skirtą už skaitiklių keitimą atsakingiems asmenims ir vienam užduočių koordinatoriui bei suteiks reikiamas elektronines teises. Atsiradus poreikiui Paslaugų gavėjas supažindins Paslaugų teikėjo atsakingus už skaitiklių keitimą asmenis su „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programos naudojimo galimybėmis ir instrukcijomis. Kadangi „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programa turi sąsajų su Paslaugų gavėjo turima klientų duomenų sistema, naudoti kitas arba kelias užduočių valdymo sistemas yra neracionalu, nes duomenis reikėtų nukreipti keliais srautais, taip pat atsirastų papildomi kaštai integruojant kitas sistemas į klientų duomenų sistemą, Paslaugų gavėjas į Paslaugų teikėjo planšetinius kompiuterius/mobiliuosius telefonus įdiegęs „Tasker“ ar kitą užduočių teikimo programą, suteiks reikiamas elektronines teises bei padengs išlaikymo kaštus.

3.1.4. Kai paslaugų gavėjas kreipiasi į paslaugų tiekėją užsakydamas savo darbuotojams prisijungimus prie užduočių valdymo sistemos Tasker ar kitos užduočių teikimo programos ir kai suteikus paslaugų gavėjui darbuotojams prisijungimus prie sistemos, jie tinkamai nenaudojami (per mėnesį darbuotojas neprisijungia prie sistemos arba sistemoje užpildo ne daugiau kaip 5 vnt. užduočių be pateisinamų priežasčių) tuomet paslaugų gavėjas turi padengti paslaugų tiekėjui patirtas tokių vartotojų sistemos licencijų išlaidas (26 Eur/mėn.) už faktiškai nenaudojimo laikotarpį.

3.1.5. Paslaugos teikimo metu ar garantinio laikotarpio metu (3.2.31 p.) įvykus vandentiekio avarijai ir/ar sugadinus, apgadinus kliento turtą dėl už skaitiklių keitimą atsakingo asmens kaltės atliekant teikiamą Paslaugą, Paslaugų teikėjas organizuoja avarijos likvidavimo darbus ir atsiradusius nuostolius dėl sugadinto, apgadinto savininko turto padengia savo sąskaita (medžiagos ir darbai). Apie tai nedelsdamas informuoja Paslaugų gavėją.

3.1.6. Paslaugų teikėjas privalo paskirstyti pajėgas taip, kad užtikrintų darbo našumą, kuris negali būti mažesnis nei 417 vnt. (tikslų, bet nemažesnį kaip 417 vnt./mėn. darbo našumą Paslaugų teikėjas nurodo teikdamas Pasiūlymą) Skaitiklių keitimų per mėnesį.

3.2. Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Iš žalvario, kompozicinės, ar kitos medžiagos pagamintų Skaitiklių išmontavimas ir sumontavimas turės būti vykdomas laikantis gamintojo nustatytų rekomendacijų, naudojant specializuotus dinamometrinius raktus bei pagal Paslaugų gavėjo „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje pateiktus daugiabučių namų butų adresus. Jei Skaitiklio keitimo metu nustatytas vamzdžių ašių nesutapimas ar vamzdžių tempimas Paslaugos tiekėjas turi pašalinti rastus defektus ir sumontuoti Skaitiklį. Jei defektas nebus pašalintas ir sumontuotas kompozitinis Skaitiklis – prietaiso lūžimo atveju Paslaugos teikėjas turės atlyginti žalą klientui, bei Paslaugos teikėjui už sugadinta Skaitiklį pagal rinkos verte.

3.2.2. Kokybiškam ir operatyviam klientų aptarnavimo užtikrinimui Paslaugos teikėjas privalo paskirti darbų koordinatorių, kurio kontaktus Bendrovė galėtų nurodyti Klientams siunčiamuose pranešimuose ir kuris būtų atsakingas už apskaitos prietaiso keitimo laikų suderinimą klientui pasikreipus tiesiogiai. Koordinatorius taip pat būtų atsakingas už klientų informavimą apie planuojamus atlikti darbus, turėtų užtikrinti savalaikį atsiliepimą (nuo 8:00 iki 20:00 val. d. d. ) į klientų kreipinius/skambučius ir užduočių paskirstymą paslaugos teikėjo darbuotojams.

3.2.3. Paslaugų teikėjo atstovas – koordinatorius, registruoja gaunamus klientų skambučius Paslaugos gavėjo programoje ir paskirsto atsakingiems paslaugų teikėjo darbuotojams.

3.2.4. Paslaugos teikėjas sutartu periodiškumu ir pagal pateiktus klientų sąrašus teikia SMS siuntimo paslaugą – kliento informavimą apie planuojamus apskaitos prietaiso išmontavimo sumontavimo darbus pagal su Paslaugos gavėju suderintą šabloną.

3.2.5. Paslaugos teikėjas sutartu periodiškumu ir pagal pateiktus klientų sąrašus teikia el. laiškų siuntimo paslaugą – kliento informavimą apie planuojamus apskaitos prietaiso išmontavimo sumontavimo darbus pagal su Paslaugos gavėju suderintą šabloną.

3.2.6. Paslaugos teikėjas kaupia informaciją registre, kuri būtina paslaugų kokybei įvertinti. Informacija kaupiama suderintoje platformoje.

3.2.7. Paslaugų teikėjas turi suteikti paslaugų gavėjui prieigą prie visų duomenų ir vartotojų statistikos: išsiustų SMS, el. laiškų duomenis, įeinančių, neatsilieptų ir atliktų perskambintų skambučių savaitinę statistiką (laikas ir telefono numeris).

3.2.8. Nustačius Paslaugų Teikėjo darbuotojų darbo kokybės trūkumus arba gavus klientų pasikartojančius nusiskundimus arba nustačius piktybinius Paslaugų Teikėjo darbuotojo veiksmus arba pasikartojančius kliento aptarnavimo standarto pažeidimus, Paslaugų Gavėjui pareikalavus Paslaugų teikėjo darbuotojas turi būti nušalintas nuo projekto vykdymo.

3.2.9. Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie vykdys Skaitiklių keitimą, turi būti susipažinę su UAB „Vilniaus vandenys“  Klientų aptarnavimo standartu, t. y. įeidami į butą ar patalpą privalo klientui pateikti darbo pažymėjimus, turi būti

Apsirengę švariais, nesuplyšusiais darbo drabužiais su Paslaugų teikėjo įmonės skiriamaisiais ženklais ir apsiavę antbačius (bachilus). Paslaugų atlikimo metu Paslaugų teikėjas turi užtikrinti mandagų darbuotojų bendravimą su gyventojais bei kultūringą elgesį, švaros palaikymą, kokybišką Paslaugų atlikimą, suteikti visą rūpimą informaciją, reikalui esant, konsultuoti rodmenų deklaravimo klausimais. Jeigu darbuotojas nesilaiko Bendrovės klientų aptarnavimo standartų, vykdo pakartotinius pažeidimus turi pakartotinai išklausyti mokymus ir pasirašyti tai įrodančią formą.

3.2.10. Pasirašius sutartį  Paslaugos teikėjo darbuotojai privalo  išklausyti UAB „Vilniaus vandenys“ klientų aptarnavimo standarto mokymus, kuriuos atliks UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai. Mokymuose Paslaugos teikėjo darbuotojai turi sudalyvauti ne vėliau, kaip per 1 mėn. nuo pirmos darbo dienos pradžios.  Neišklaususiam mokymų darbuotojui bus išjungta „Tasker“ ar kita užduočių teikimo programa ir jis negalės vykdyti darbų.

3.2.11. Paslaugų teikėjo už skaitiklių keitimą atsakingi asmenys turi būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis pandemijos ar kitų grėsmių atveju ir operatyviai jų laikytis nelaukiant UAB „Vilniaus vandenys“ papildomo pranešimo. Paslaugų teikėjas privalo aprūpinti savo darbuotojus asmens apsaugos priemonėmis bei apmokyti juos, kaip maksimaliai išvengti galimo pavojaus tiek Paslaugų teikėjo darbuotojų, tiek ir klientų sveikatai.

3.2.12. Už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo pats organizuoja patekimą į „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje nurodytas butus ir jų patalpas. Nepatekus pas klientą daugiau nei 2 kartus skirtingu laiku (fiksuoti bandymo patekti datas, laiką) ir nepavykus susisiekti su klientu ar kitu atsakingu asmenimi Paslaugų gavėjo pateiktais kontaktais (telefonu, laišku), sustabdyti „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje užduotį. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio  2 darbo dieną MS Excel formatu siunčia el. laišku Paslaugų gavėjui (Sutartyje nurodytu el. paštu) sąrašą adresų suderinimui, kuriuose Paslaugos per praėjusį kalendorinį mėnesį nebuvo atliktos, jame pažymint konkrečias priežastis, kodėl nesuteiktos Paslaugos.

3.2.13. Už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo vykdydamas Skaitiklio išmontavimą turi nufotografuoti daugiabučio namo bute (patalpoje) esantį Skaitiklį kartu su nauju, t. y. tą Skaitiklį, kuris bus išmontuotas ir šalia jo tą, kuris bus sumontuotas vietoj senojo (toje pačioje nuotraukoje). Nuotraukoje turi būti užfiksuoti šie duomenys: Skaitiklių rodmenys, gamykliniai numeriai, metrologinės patikros data, gamintojų pavadinimai ir kita informacija: daugiabučio namo buto (patalpos) adresas, kurioje įrengtas Skaitiklis ir fotografavimo data. Nufotografuotų Skaitiklių nuotraukos turi būti nedelsiant įkeliamos į „Tasker“ ar kitą užduočių teikimo programą. Nuotraukos turi būti geros kokybės ir jose turi būti gerai matoma aukščiau išvardinta informacija. Jeigu dėl techninių priežasčių nuotraukų nepavyksta įkelti naudojantis „Tasker“ ar kita užduočių teikimo programa, nuotraukos turi būti pateikiamos el. paštu, nuotraukų failai turi būti skirstomi ir įvardinti konkrečiais daugiabučio namo buto (patalpos) adresais, tokios nuotraukos, turi būti papildomai saugomos Paslaugų teikėjo visą sutarties galiojimo laiką kompiuterinėje duomenų bazėje, kurias Paslaugų teikėjas turi pateikti Paslaugų gavėjui kartu su ataskaitomis arba jam pareikalavus.

3.2.14. Prieš pradėdamas vykdyti Skaitiklio išmontavimą už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo turi vizualiai įvertinti daugiabučio namo bute (patalpoje) esančius Skaitiklius, padaryti visų esančių  Skaitiklių nuotraukas (3.2.13. punktas) įskaitant ir tuos, kurie nebus keičiami, atnaujinti kliento el. pašto adresą ir telefono numerį. Pastebėjus netvarkingą, t. y. pažeistą Skaitiklį (Skaitiklis nesisuka, sudaužytas, suskilęs, pažeista plomba ar kt.), esant poreikiui Skaitiklį pakeisti, kiekvieno keitimo atveju „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje sugeneruoti aktą (pasirašo klientas ir už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo), kuriame užfiksuoti esamo Skaitiklio būklę (veikiantis / neveikiantis), numerį, plombos numerį ir rodmenis, o pažeidimo priežastis nurodyti keitimo akto pastabose. Taipogi į „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje generuojamą aktą įrašyti visų objekte esamų Skaitiklių rodmenis, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo keičiami.

3.2.15. Jei dėl techninių priežasčių (šalto vandens apskaitos mazgas, vandentiekio vamzdynas susidėvėjęs, reikalingi sudėtingi vidaus tinklų remonto darbai kliento ribose) neįmanoma atlikti Skaitiklio išmontavimo ir (ar) Skaitiklio sumontavimo Paslaugų dėl visiško STR reikalavimų nesilaikymo (neįmanomo priėjimo prie jų), už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo elektroninėje „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje privalo užpildyti Defektinį aktą jame nurodydamas tikslią defekto priežastį ir kaip ją galima būtų klientui išspręsti, kad Skaitiklį būtų galima pakeisti (1 priedas ), kurį elektroninėmis priemonėmis (planšetinis kompiuteris/mobilus telefonas) pasirašo už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo ir klientas. Už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje tinkamai būtų nustatyti elektroninių aktų siuntimo klientui el. paštu nustatymai (vizualiai įsitikinti, ar “Tasker” ar kitoje užduočių teikimo programoje nustatymuose yra pažymėta/aktyvuota el. akto siuntimo el. paštu funkcija, jeigu ne, tinkamai pažymėti parinktį ties reikiama sąlyga). Klientui atsisakius dalyvauti pildant Defektinį aktą ir (ar) jį pasirašyti, už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo tai pažymi „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje. Taip pat už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo turi padaryti nuotrauką, kurioje būtų užfiksuota Skaitiklio nepakeitimo / defekto priežastis.

3.2.16. Pakeitęs/ įrengęs Skaitiklį už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo turi užplombuoti Skaitiklio montavimo veržles, filtrą (jei yra prieš Skaitiklį) Paslaugų gavėjo pateiktomis vienkartinėmis numeruotomis plombomis ir visą informaciją užpildyti „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje generuojamame akte, kurį turi pasirašyti už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo ir klientas. Išmontuotas  Skaitiklis, jeigu jis yra kliento nuosavybė, paliekamas klientui apie tai pažymint akte, o jei Skaitiklis Paslaugų gavėjo, tai perduodamas Paslaugų gavėjui.

3.2.17. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo Skaitiklio keitimo metu visuomet „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje patikrintų, kiek objekte yra Skaitiklių ir įvesti į „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje visų nekeistų objekte esančių Skaitiklių rodmenis.

3.2.18. Nuimti vandens Skaitikliai saugomi pas Paslaugų teikėją 3 mėn. (Saugomi Skaitikliai, jei klientas pareikštų norą,  atlikti nuimto vandens Skaitiklio neeilinę metrologinę patikrą). Esant poreikiui, paslaugos teikėjas Skaitiklį metrologinei patikrai pristato atskirai Paslaugos gavėjui, pagal el.paštu pateiktą Paslaugos gavėjo prašymą, adresu: Savanorių pr. 212.

3.2.19. Po 3 mėn. saugojimo periodo Paslaugos teikėjas suruošia tik Skaitiklius (be jokių kartono pakuočių, plombų, ar kitų šiukšlių) į  4-kilpų didmaišio (BIG BAG) pakuotę ant paletės, ir pristato  Paslaugos gavėjui adresu: Savanorių pr. 212, Vilnius. (8 Boksas).

3.2.20. Prieš 2-5 d.d. Paslaugos teikėjas privalo informuoti Paslaugos gavėją apie planuojamą vandens Skaitiklių pridavimą utilizavimui datą (kontaktas nurodytas Sutarties SD). O pridavimo dieną, būtina dar papildomai informuoti paslaugos gavėją, kad būtų laiku užpildytas „Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, perduodamų atliekų lydraštis“.

3.2.21. Pridavus ir pasvėrus vandens Skaitiklius, juodojo ir spalvotojo metalo supirkimo įmonė išrašo „PIRKIMO- PARDAVIMO AKTĄ“,  kur, Pardavėjas yra: UAB“ Vilniaus vandenys“,  Adresas: Savanorių pr. 212,  Prekės Pavadinimas: „Žalvario laužas – vandens skaitikliai“. Paslaugos teikėjas papildomai nurodo juodojo ir spalvotojo metalo supirkimo įmonei el. pašto adresus (kontaktas nurodytas Sutarties SD), kad būtų persiųstas elektroninis „PIRKIMO- PARDAVIMO AKTAS“.

3.2.22. Pridavęs utilizavimui Skaitliukus, Paslaugos teikėjas tą pačią dieną MS Exel formatu pateikia priduotų utilizavimui Skaitiklių sąrašą (skaitiklio numeris,  diametras ir kt., pagal pateiktą šabloną) ir papildomai pristato popierinį „PIRKIMO- PARDAVIMO AKTĄ“ adresu: Savanorių pr. 212. (Kontaktas nurodytas Sutarties SD).

3.2.23. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo prieš Skaitiklio keitimą atnaujintų kliento el. pašto adresą „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje, kuriuo klientas pageidautų gauti automatiškai siunčiamą Skaitiklio keitimo aktą.

3.2.24. Skaitikliai ir kitos medžiagos (ventiliai, prijungimai, tarpinės, plombos, aktai, gebos/movos) perduodamos Paslaugų teikėjui pasirašant Skaitiklių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą (laisvos formos) 2 (dviem) egzemplioriais.

3.2.25. Remiantis abiejų šalių patvirtintu suteiktų Paslaugų Aktu už ataskaitinį mėnesį, Paslaugų teikėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą (Sutartyje nurodytu būdu).

3.2.26. Paslaugų teikėjas prisiima materialinę atsakomybę už išduotus ir montavimo metu sugadintus Skaitiklius, medžiagas ir plombas, jas naudoja pagal paskirtį (gebos/movos ir ventiliai turi būti naudojami tik avarijos atveju tai įrašant į keitimo akte esančias pastabas, nurodant sunaudotą kiekį ir priežastį), vykdo jų apskaitą, Paslaugų gavėjui teikia ataskaitas apie jų judėjimą ir likučius už praėjusį kalendorinį mėnesį ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 2 (antrą) darbo dieną bei į Skaitiklių keitimo aktus įrašo papildomai sunaudotų medžiagų kiekį, prižiūri jų racionalų panaudojimą.

3.2.27. Vykdant „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje užduotį - Paslaugų teikėjas privalo informuoti klientus apie numatytą šalto vandens Skaitiklių keitimo datą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo pradžios – Paslaugų teikėjas privalo į daugiabučio namo buto (patalpos), kurioje planuoja keisti Skaitiklius, pašto dėžutę įdėti Paslaugų gavėjo nustatytos formos pranešimą ir telefonu informuoti klientą apie planuojamus atlikti darbus. Prieš pradedant vykdyti darbus Paslaugų teikėjas turi susiderinti su Paslaugos gavėju klientams siunčiamų pranešimų turinį. Pranešimus pasiruošti ir siųsti turi pats Paslaugų teikėjas, Paslaugų gavėjas tokių paslaugų neteiks. Paslaugų gavėjas pagal prieš 5 (penkias) darbo dienas iki darbų pradžios Sutartyje nurodytu el. paštu suderintą su Paslaugos teikėju darbų atlikimo Grafiką, jeigu yra poreikis, gali informuoti klientus trumpąja žinute (SMS) apie planuojamus atlikti darbus.

3.2.28. Paslaugų teikėjo už skaitiklių keitimą atsakingi asmenys bei užduočių koordinatorius, pasinaudodamas „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje funkcija turi galimybę savarankiškai informuoti pavienius/konkrečius klientus trumpąja žinute (SMS) apie planuojamus atlikti darbus.

3.2.29. Paslaugų teikėjas atliktai paslaugai turi suteikti garantinį laikotarpį ne trumpesnį kaip 1 (vienerių) metų laikotarpį  nuo Skaitiklio įrengimo / keitimo datos. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius šalto vandens Skaitiklių įrengimo (keitimo) paslaugų defektus Paslaugų teikėjas šalina savo lėšomis.

3.2.30. Paslaugų teikėjas surašo, pasirašo ir pateikia šiuos dokumentus: atliktų Paslaugų už ataskaitinį mėnesį aktą, kurį patikrina, patvirtina ir pasirašo Paslaugų gavėjas; PVM sąskaitą faktūrą už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 5 (penktos) darbo dienos mėnesio dienos.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miestas ir Vilniaus raj.

4.2. Paslaugų teikimo terminas (-ai)-  24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų tiekimo laikotarpis gali būti pratęstas 12 mėnesių, neviršijant bendros Sutarties kainos EUR be PVM.

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.4. Paslaugos teikiamos pagal „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje pateiktas užduotis, kuriose bus nurodyti daugiabučių namų

butų (patalpų) adresai su juose esančiais Skaitikliais (Skaitiklių kiekis daugiabučių namų butų (patalpose), Skaitiklių

numeriai, markės, metrologinės patikros datos, paskutiniai deklaruoti rodmenys, nuosavybė, kontaktai, komentarai ir

kiti būtini duomenys užduoties atlikimui).

4.5. Paslaugų gavėjas, suderinęs su Paslaugų teikėju tikslią datą ir preliminarų užduoties kiekį, pateikia užduotį.

4.6. Paslaugų gavėjas, pagal esamą situaciją į „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje paskiria Paslaugų teikėjui užduotis, į tokio pobūdžio užduotis Paslaugų teikėjas privalo reaguoti taip, kad užtikrintų reikiamą darbo našumą (ne mažiau kaip Paslaugų teikėjas nurodo pasiūlyme  (kuris negali būti mažesnis nei 417 vnt. per mėn.)). Jeigu gaunamas skubus kliento kreipinys ir užduotis paskiriama su prierašu „skubu“, į tokio pobūdžio iškvietimus Paslaugų teikėjas privalo reaguoti 5 darbo dienų apimtyje.

4.7. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad užduočių koordinatorius būtų prisijungęs prie „Tasker“ ar kitos užduočių teikimo programos ir būtų operatyviai pasiekiamas telefonu ir el. paštu, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00. Taip pat užduočių koordinatorius privalo pasirinktinai tikrinti darbuotojų „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje įkeltus aktus ir pastebėjęs netikslumus ir klaidingai formuojamus aktus, nedelsdamas instruktuoti savo darbuotojus bei informuoti apie problemą Paslaugų gavėją, nurodydamas konkrečius adresus, kuruose buvo pastebėti klaidingai suformuoti aktai.

4.8. Paslaugų teikėjas paslaugas turi atlikti darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 20:00 val. arba kitu Paslaugų teikėjo su klientu suderintu laiku ir dienomis.

4.10. Pas Paslaugų gavėją negali būti neatliktų užduočių daugiau nei 30 proc. nuo visų įkeltų Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje (įskaitant sustabdytas užduotis), tam kad Paslaugų teikėjas galėtų pateikti naujų užduočių papildymą.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Po Skaitiklio pakeitimo atsiradusius vandens tiekimo sutrikimus ir avarijas daugiabučio namo butuose (patalpose) Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis pašalinti ne vėliau kaip per 1 val.

5.2. Po Skaitiklio keitimo Paslaugų gavėjui nustačius Paslaugų teikėjo netinkamai pateiktus duomenis t. y. klaidingai užpildytas aktas (nepateikta nuotrauka, nepateiktas rodmuo, nepasirašytas aktas, nenurodytas vandens Skaitiklio numeris, diametras, plombos numeris, klaidingai įrašyta skaitiklio patikros data ir kt.). Paslaugų teikėjas privalo patikslinti informacija ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo informavimo apie nustatytus netikslumus.

5.3. Paslaugų kokybės trūkumais taip pat laikomi nekokybiškai atlikti apskaitos prietaisų keitimo darbai (įskaitant, bet neapsiribojant, vandens nutekėjimais arba lašėjimais po darbų atlikimo, įvairūs incidentai ir kita).

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų gavėjas paslaugų teikimui reikiamas medžiagas suteikia Paslaugų teikėjui pasirašant Skaitiklių ir kitų medžiagų Perdavimo-priėmimo aktą (laisvos formos) 2 (dviem) egzemplioriais.

6.2. Jeigu už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo privalėjo pildyti popierinį aktą, nes pateiktoje užduotyje duomenys neatitiko realios situacijos, klientas prašė popierinio akto, arba nebuvo galimybės atnaujinti kliento el. pašto adreso, kuriuo automatiškai būtų išsiunčiamas per „Tasker“ ar kitą užduočių teikimo programą aktas, arba dėl techninių kliūčių už skaitiklių keitimą atsakingas asmuo negalėjo pasinaudoti „Tasker“ ar kita užduočių teikimo programa, Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui papildomai privalės pateikti užpildytą MS Excel failą, o einamojo mėnesio pabaigoje, pateikti išankstinius duomenis tuo pačiu MS Excel formatu. Kartu su ataskaita Paslaugų teikėjas privalo Sutartyje nurodytu el. paštu pateikti skenuotų aktų PDF formato kopijas, Skaitiklių nuotraukas bei atvežti ranka užpildytų aktų originalus. Kiekvienos nuotraukos ir PDF skenuoto akto failai turi būti įvardinti unikaliu adresu.

6.3. Paslaugų teikėjas, atlikęs Paslaugą, elektroninėmis priemonėmis turi supildyti atliktų darbų suvestinį bendrą Aktą už visus pakeistus Skaitiklius pagal jų diametrus ir Ilgius bei sunaudotas Paslaugų gavėjo medžiagas (tarpinės, antgaliai, ventiliai, plombos gebos/movos) per ataskaitinį mėnesį, kurį pasirašo Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas. Kartu Paslaugų teikėjas privalo pateikti „Tasker“ ar kitoje užduočių teikimo programoje atliktų darbų apibendrintą ataskaitą, kurioje būtų nurodytas kiekvieno už skaitiklių keitimą atsakingo asmens atliktų keitimų kiekis per ataskaitinę savaitę.

6.4. Paslaugų gavėjas su Paslaugų teikėju pasirašo Asmens duomenų apsaugos tvarkymo sutartį.

6.5. Pasibaigus sutarties galiojimui, Paslaugų teikėjas privalo sunaikinti visus Paslaugų gavėjo pateiktus duomenis ir pateikti duomenų sunaikinimo aktą.

6.6. Paslaugų teikėjas kartu su ataskaita (jeigu ji yra) Paslaugų gavėjui pateikia daugiabučių namų butų (patalpų) sąrašą, kuriuose nebuvo išmontuoti ir sumontuoti Skaitikliai su informacija apie darbų neatlikimo priežastis (buto (patalpos) adresas, nepatekimo data, priežastis ir nurodomi būdai kaip buvo bandoma pasiekti klientą (data: vizitas, skambutis, žinutė, laiškas)).

6.7. Pranešimas įsileisti į daugiabučio namo butą (patalpas) išmontuoti ir sumontuoti Skaitiklį (Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui pateikia suderintą pranešimo tekstą).

6.8. PVM sąskaita-faktūra už suteiktas Paslaugas.

6.9. Visos ataskaitos Paslaugų gavėjo Paslaugų teikėjui ar Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui yra pateikiamos saugia laikmena arba naudojant rakinamus slaptažodžiu apsaugotus MS Excel failus Sutartyje nurodytu el. paštu, slaptažodį kiekvienai ataskaitai siunčiant kitu kanalu, pvz. SMS, nei siųsta ataskaita ar svarbi informacija. Draudžiama teikti neapsaugotus slaptažodžiu duomenis.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

7.2.2. Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas teikti paslaugas, įsipareigoja pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir laikytis visų taikytinų teisės aktų reikalavimų, užtikrinant tinkamą duomenų apsaugą bei konfidencialumą.

7.2.3. Prieš pradedant darbą, visi Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie kontaktuos su Paslaugų gavėjo klientais arba vykdys darbus Paslaugų gavėjo vardu, privalo baigti įvadinius, periodinius ir esant poreikiui pakartotinus Paslaugų gavėjo organizuojamus Klientų aptarnavimo standarto mokymus, bei išlaikyti žinių patikrinimo testą, kaip nurodyta susitarime dėl Klientų aptarnavimo standarto laikymosi. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas nepradės darbo Paslaugų gavėjo vardu, kol nebus išlaikytas žinių patikrinimo testas dėl Klientų aptarnavimo standarto laikymosi.

- PRIEDAI

1 priedas. Defektinis aktas

2 priedas. Plombavimo schemos

3 priedas.  Keitimo aktas

4 priedas.  Susitarimas dėl klientų aptarnavimo standarto laikymosi

5 priedas.  Klientų aptarnavimo standarto dalis skirta rangovui

6 priedas.    Susitarimas dėl asmens  duomenų tvarkymo

1 priedas

2 priedas

PLOMBAVIMO SCHEMOS

Schema Nr. 1

Schema Nr. 2

Schema Nr. 3

PASTABOS:

Apskaitos prietaisai gali būti montuojami horizontaliai, vertikaliai, skaičiavimo mechanizmas nukreiptas į viršų.

Strėlė, esanti ant Apskaitos prietaiso korpuso visuomet turi rodyti vandens srovės kryptį.

3 priedas

4 priedas

SUSITARIMAS DĖL KLIENTŲ APTARNAVIMO STANDARTO LAIKYMOSI

2025 m. [____], Nr. [____]
Vilnius

- Šalys

  - UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849, registruotos buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, atstovaujama [______], veikiančio pagal [______], (toliau Užsakovas / Bendrovė),

1.2. [_____], juridinio asmens kodas [_____], registruota adresu  [_____], atstovaujama [_____], veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas).

1.3. Kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis.

- Susitarimo dalykas ir taikymo apimtis

2.1. Šiuo susitarimu Rangovas įsipareigoja, vykdydamas darbus ar teikdamas paslaugas (toliau - paslaugos) Bendrovės vardu, laikytis Bendrovės patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto dalies skirto rangovams (toliau – Standartas), o Bendrovė įsipareigoja užtikrinti informacijos ir mokymų prieinamumą Standarto laikymuisi (toliau – Susitarimas).

2.2. Standartas taikomas visiems Rangovo darbuotojams, kurie: (i) kontaktuoja su Bendrovės klientais žodžiu, raštu ar fiziškai paslaugų teikimo metu; (ii) vykdo veiklą Bendrovės vardu klientų (toliau - klientai) teritorijoje ar viešose erdvėse, kur klientai gali tiesiogiai vertinti aptarnavimo kokybę.

2.3. Rangovas atsako už visų savo darbuotojų veikloje Bendrovės vardu, atitikimą Standarto reikalavimams.

2.4. Standarto laikymasis užtikrinamas per: (i) Bendrovės vykdomus įvadinius ir periodinius metinius mokymus; (ii) žinių patikrinimą testais; (iii) pakartotinius mokymus pažeidimų atvejais.

- Bendrovės įsipareigojimai dėl mokymų

3.1. Bendrovė įsipareigoja organizuoti privalomus įvadinius mokymus visiems darbuotojams prieš pradedant teikti paslaugas Bendrovės vardu.

3.2. Bendrovė įsipareigoja per kiekvienus kalendorinius metus organizuoti dvejus kontaktinius mokymus per metus užtikrinant tiesioginį darbuotojų įsitraukimą ir galimybę gyvai aptarti aktualius klausimus.

3.3. Pakartotiniai mokymai organizuojami: (i) įsigaliojus naujai ar atnaujintai Standarto redakcijai; (ii) nustačius pakartotiniam Standarto pažeidimui; (iii) esant pagrįstam klientų skundui.

3.4. Mokymai gali būti vykdomi: (i) kontaktiniu būdu; (ii) nuotoliniu būdu (tiesiogiai arba įrašyta vaizdo medžiaga).

3.5. Po kiekvienų mokymų Bendrovės atsakingas darbuotojas pateikia darbuotojams atlikti žinių patikrinimo testus elektroniniu formatu. Testai pateikiami per Bendrovės atsakingo asmens suteiktą elektroninę nuorodą.

- Rangovo pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Užtikrinti, kad visi darbuotojai dalyvautų visuose įvadiniuose, periodiniuose ir pakartotiniuose Bendrovės nustatytuose mokymuose, įskaitant mokymus pagal galiojantį Standartą;

4.1.2. Užtikrinti, kad darbuotojai, teikdami paslaugas Bendrovės vardu, būtų aiškiai identifikuojami – dėvėtų atitinkamą darbo aprangą su logotipu ir turėtų galiojančius pažymėjimus ar identifikacinius ženklus, laikytųsi bendrų elgesio normų (mandagumas, pagarbus bendravimas, švaros ir tvarkos laikymasis kliento teritorijoje).

4.1.3. Nedelsiant informuoti Bendrovę apie visus klientų skundus, incidentus ar konfliktines situacijas, susijusias su teikiamomis paslaugomis ar darbuotojų elgesiu;

4.1.4. Užtikrinti, kad darbuotojai teiktų paslaugas tik tuomet, kai yra sėkmingai išlaikę Bendrovės nustatytus pasitikrinimo testus ir įgiję reikiamą kvalifikaciją;

4.1.5. Užtikrinti, kad darbuotojai paslaugas vykdytų mandagiai, atsakingai ir profesionaliai, palaikydami Bendrovės reputaciją bei vertybes;

4.1.6. Nedelsiant informuoti Bendrovę apie bet kokius pasikeitimus, galinčius turėti įtakos sutarties vykdymui, įskaitant darbuotojų kaitą ar paslaugų teikimo sutrikimus.

- Pažeidimų atvejai ir pakartotiniai mokymai

5.1. Nustačius Standarto pažeidimą arba gavus pagrįstą kliento skundą, atitinkamas Rangovo darbuotojas privalo peržiūrėti Bendrovės parengtą vaizdo mokymo medžiagą ir per penkias (5) darbo dienas nuo informavimo dienos atlikti žinių patikrinimo testą elektroniniu formatu. Tik darbuotojas, sėkmingai išlaikęs testą, turi teisę toliau teikti paslaugas Bendrovės vardu.

5.2. Jeigu darbuotojas testo neišlaiko, jis privalo pakartotinai peržiūrėti vaizdo mokomąją medžiagą ir per tris (3) darbo dienas pakartotinai laikyti testą. Jei ir pakartotinis testas neišlaikomas, tai laikoma, kad toks darbuotojas neturi teisės toliau teikti paslaugų Bendrovės vardu.

- Žinių patikrinimas ir rezultatų saugojimas

6.1. Po kiekvienų mokymų darbuotojas privalo savarankiškai atlikti testą per Bendrovės paskirto atsakingo asmens pateiktą elektroninę nuorodą.

6.2. Darbuotojų testų rezultatai saugomi Microsoft Teams platformoje ne trumpiau kaip vienus (1) metus arba iki kito to paties darbuotojo testavimo (kas įvyks anksčiau).

6.3. Bendrovės paskirtas atsakingas asmuo archyvuoja rezultatus, stebi testavimo eigą ir informuoja apie trūkstamus ar neišlaikytus testus.

- Atsakomybė

7.1. Nustačius  Standarto pažeidimus, Rangovui bus taikoma Sutarties SD 7.1.2 p. numatyta atsakomybė, įskaitant šiame Susitarime 5 p. numatytą veiklos apribojimą.

7.2. Kilus ginčui dėl Rangovo darbuotojo veiksmų ar Standarto laikymosi, Rangovas įsipareigoja bendradarbiauti su Bendrove, pateikti visą reikiamą informaciją ir paaiškinimus, atlikti vidinį tyrimą bei, jei būtina, imtis korekcinių veiksmų. Galutinis sprendimas dėl Standarto pažeidimo fakto nustatymo priklauso Bendrovei, atsižvelgiant į surinktą informaciją ir atliktą situacijos vertinimą.

- Baigiamosios nuostatos

8.1. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.

8.2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol Rangovas teikia paslaugas Bendrovės vardu.

8.3. Visi susitarimo pakeitimai ir papildymai įforminami raštu, pasirašomi abiejų Šalių atstovų.

8.4. Standartas, kaip šio susitarimo Priedas, laikomas neatskiriama šio susitarimo dalimi ir taikomas tiek, kiek neprieštarauja [______]  teikimo sutarties nuostatoms.

- Priedai

9.1. Priedas - Klientų aptarnavimo standarto dalis skirta rangovams.

| UŽSAKOVAS: UAB „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 19118 El. paštas info@vv.lt A.S. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 AB SEB bankas, banko kodas 70440 [______] ___________________________ (parašas) | RANGOVAS: [Rangovo pavadinimas] Adresas [______] Juridinio asmens kodas [______] PVM mok. kodas [______] Tel. +370 [______] El. paštas [______] A.S. Nr. [______] [______] [______] ___________________________ (parašas) |
| --- | --- |

5 priedas.

# KLIENTŲ APTARNAVIMO STANDARTO DALIS SKIRTA RANGOVUI

Pagrindiniai bendravimo su Klientais principai

Konfidencialumas. Klientų informacija yra konfidenciali ir kiekvienas darbuotojas žino bei kruopščiai laikosi galiojančių informacijos saugos bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Draudžiama aptarinėti informaciją apie Klientą, kolegą viešai arba su asmenimis, kurie nesusiję su jo aptarnavimu.

Dėmesys klientui. Aptarnaudamas Klientą, darbuotojas visą savo dėmesį skiria tik Klientui, nedirba jokių kitų darbų. Jeigu su Klientu bendrauja kolega, jų pokalbis yra nepertraukiamas, Klientui girdint nesikalbama asmeninio pobūdžio klausimais.

Lygybė. Klientai neskirstomi ir nediskriminuojami pagal rasę, tautybę, negalią ar kitaip kaip, su visais elgiamasi vienodai – vadovaujantis Standartu.

Pagarba. Kiekvienas darbuotojas atstovauja Bendrovę ir su Klientu bendrauja dalykiškai, mandagiai, neaptarinėja ir nekritikuoja Bendrovės politikos ir tvarkų, kitų nuo jo nepriklausančių sprendimų, girdint Klientui nekritikuoja kolegų ir jų darbo, vidinių sistemų neveikimo.

Reagavimas.  Darbuotojas deda visas pastangas atsakyti į Kliento klausimą / išspręsti Kliento problemą pirmo kreipinio metu.

Draudžiama. Darbuotojai Kliento akivaizdoje ar bendraujant telefonu neužkandžiauja, nekramto gumos, negeria kavos/arbatos, nerūko.

Taikymas. Bendravimo principai yra taikomi darbuotojams bendraujant su Klientu bet kuriuo kanalu ir tiek gyvo vizito metu, tiek bendraujant nuotoliniu būdu.

Bendravimo tonas

Pagarbus tonas. Su Klientais sveikinamasi išlaikant pagarbų toną: „labas rytas“, „laba diena“, „labas vakaras“, „viso gero“ ar pan. Nenaudotini trumpiniai: „sveikas“, „ate“, „iki“ ir kt.

Pagarbus kreipinys: Į Klientus visuomet kreipiamasi pagarbiai: „Jūs“, „Gerbiamasis“, „Gerbiamoji“. Rekomenduojama į Klientą vardu ar pavarde, kartu su kreipiniu, pvz. „Gerbiamas Jonai“

Mandagumas. Visą bendravimo su Klientu laiką vartojami mandagumo žodžiai: „ačiū“, „prašau“ ir pan.

Vartojami Klientui suprantami terminai prisiderinant prie Kliento žinių lygio, profesinis žargonas, sudėtingi / specifiniai terminai vengtini arba paaiškinami.

Nevartotina. Bendraujant su Klientais nenaudojami:

mažybiniai žodžiai „Sutartėlė“, „Skolelė“.

kategoriški, žeminantys ar kaltinantys Klientą teiginiai: „Kaip Jūs galite to nežinoti?“, „Nejaugi dar neaišku...“, „Kiek Jums kartų galima kartoti?“.

neapibrėžtos frazės, kurios nenusako atsakomybės, pvz. „reikalinga organizuoti susitikimą“, „reikalinga pateikti pažymą“. Klientui būtina aiškiai įvardinti tolimesnius žingsnius ir kas juos turi atlikti.

negatyvūs teiginiai: „Pas mus visada daug problemų“, „Kaip visada yra sunkumų“, „Pas mus tokia tvarka / taisyklės“.

Klientų su specialiais poreikiais aptarnavimo taisyklės

Lygiateisiškumas. Jeigu aptarnaujamas Klientas turi specialiųjų poreikių, pvz. nemoka rašyti, nekalba lietuvių kalba, aptarnaujant pasirenkamas Klientui priimtinas bendravimo būdas, suteikiama kita reikalinga pagalba (pvz., parengiamas dokumentas ar prašymas). Jeigu Klientą aptarnaujantis specialistas negali užtikrinti kokybiško aptarnavimo (pvz. nekalba Klientui suprantama kalba), kviečiamas galintis tai atlikti specialistas. Pagal poreikį Klientai aptarnaujami atskiroje Klientų aptarnavimo patalpoje.

Su žmonėmis, turinčiais negalią, elgiamasi kaip ir su visais Klientais – mandagiai ir dalykiškai.

Pagalbos siūlymas. Esant galimybei, Klientų su matoma negalia pasiteiraujama, ar reikalinga pagalba ir tik gavus pritarimą, Klientai palydimi iki aptarnavimo vietos, suteikiama pagalba įvažiuoti į patalpas su neįgaliojo asmens vežimėliu, atsisėsti ar pan.

Lydintis asmuo. Jei Klientas atvyksta su jį lydinčiu asmeniu, kalbama tiesiogiai su Klientu, ne vien su atlydėjusiu asmeniu.

Aiški kalbėsena. Aptarnaujant Klientus, turinčius klausos negalią, aiškiai artikuliuojama ir žiūrima tiesiai į Klientą. Jei reikia, pasiūloma Klientui bendrauti susirašinėjant ant popieriaus lapo.

Įgarsinimas. Aptarnaujant Klientus, turinčius regos negalią, Klientas turi būti nuolat informuojamas apie atliekamus ir planuojamus atlikti veiksmus.

Išklausymas. Aptarnaujant Klientus, turinčius kalbos sutrikimų, Klientas nepertraukiamas ir visada leidžiama baigti pradėtą mintį.

Apgalvotas elgesys. Aptarnaujant Klientus, turinčius psichinę negalią, nepabrėžiamas jų išskirtinumas, nereaguojama į  pasisakymų nerealumą ir naudojami teigiami žodžiai: „Taip“; „Suprantu“; „Sutinku“. Svarbu vengti staigių judesių, išlaikyti tinkamą atstumą. Reikalui esant Klientas nuvedamas į atskirą patalpą.

Elgesio konfliktinėse situacijose taisyklės

Sprendimo paieška. Visada ieškomi galimi klausimo sprendimo būdai, kurie padėtų rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą, pvz., „Ką galime padaryti?“, „Kuris sprendimas Jums būtų priimtinesnis?“. Galimas sprendimas suderinamas su Klientu, pvz., „Ar Jums tiktų?“, „Ar sutiktumėte, jei...?“.

Klientų aptarnavimo standartas. Bet kuris Klientas yra aptarnaujamas vadovaujantis Standarto taisyklėmis, net ir nemandagus, familiarus ar piktas.

Problemos esmė. Supykęs ar pretenzijas reiškiantis Klientas išklausomas iki galo. Svarbu išgryninti problemos esmę, ją suformuluoti ir įvardinti Klientui, pasitikslinant, ar jo skundas suprastas teisingai.

Konstruktyvumas. Jei Klientas užgaulioja Bendrovę, kolegas, jis tvirtai paprašomas nutraukti tokį elgesį ir konstruktyviai tęsti pokalbį.

Profesionalumas. Kilus konfliktinei situacijai būtina išlaikyti profesionalumą ir elgtis ramiai, nekeliant balso, negreitinant kalbėjimo tempo ir nesiginčijant. Stengiamasi bendrauti diskretiškai - taip, kad negirdėtų kiti Klientai. Klientui pradėjus garsiai piktintis ir reikšti nepasitenkinimą, Klientui pasiūloma aptarti klausimą atskiroje Klientų aptarnavimui skirtoje salėje ar erdvėje.

Skundo nagrinėjimo tvarka. Klientui darbuotojas gali pasiūlyti savo prieštaravimą išdėstyti raštu. Darbuotojas Klientui paaiškina, skundo nagrinėjimo tvarką ir terminus. Darbuotojas gavęs kliento skundą jį perduoda savo tiesioginiam vadovui, o šis - Bendrovės darbuotojui atsakingam už sutarties vykdymą.

Neigiamas atsakymas. Jeigu Klientui reikia duoti neigiamą atsakymą, mandagiai, bet tvirtai pasakoma, kad Bendrovė negali patenkinti Kliento pretenzijos / prašymo, kartu pateikiant sprendimo argumentus. “Ne” neturi skambėti kaip “galbūt”.

Elgesio vizito pas Klientą metu taisyklės

Pasiruošimas. Svarbu pasiruošti vizitui pas Klientą: įsitikinti, kad išvaizda atitinka keliamus reikalavimus, turimi visi reikalingi dokumentai (darbuotojo pažymėjimas, įgaliojimas, užduotis ir t. t.) bei priemonės, ir visos jos tvarkingos, tinkamos naudoti.

Vizito laiko suderinimas. Prieš vizitą darbuotojas susisiekia su Klientu ir suderina atvykimo laiką. Derinant laiką Klientas turi būti informuojamas apie planuojamą vizito / darbo trukmę.

Punktualumas. Į susitikimą Darbuotojas privalo atvykti laiku. Dėl nenumatytų aplinkybių vėluojant, Klientas apie tai informuojamas kiek įmanoma anksčiau, atsiprašoma ir pasakomas numatomas atvykimo laikas.

Draudžiama. Jeigu vizito pas Klientą metu įleidžia vaikas ar nepilnametis asmuo, darbuotojui draudžiama eiti į Kliento patalpas. Visada laukiama suaugusiojo asmens.

Privaloma. Vizito metu privaloma prisistatyti nurodant vardą, pavardę, darbovietę ir pareigas, bei parodyti  darbo pažymėjimą.

Prieš darbus. Prieš pradedant darbus Kliento patalpose, Klientas informuojamas apie numatomus atlikti darbus, paaiškinamas darbų pobūdis, trukmė, atsakoma į kilusius klausimus.

Švara. Atvykus pas Klientą, darbuotojas neliečia Kliento daiktų, nesusijusių su tiesioginiu darbo atlikimu. Jei darbui atlikti tenka užeiti į Kliento gyvenamąsias patalpas, darbuotojas privalo apsiauti vienkartinę avalynę. Baigus darbą, darbuotojas sutvarko darbo erdvę.

Pertrauka. Jei atliekant darbus Kliento patalpose ar teritorijoje, daroma pertrauka, apie ją Klientas informuojamas žodžiu.

Dokumentai. Išvykstant Klientui darbuotojas suteikia informaciją apie darbo rezultatus. Jeigu vizito metu yra pasirašomi dokumentai, visuomet Klientui yra paliekama dokumento kopija. Jeigu vizito metu Klientas nedalyvavo, apžiūros aktas ar kt. dokumentas yra nuskenuojamas ar sugeneruojamas ir Klientui išsiunčiamas el. paštu. Jeigu darbuotojas to atlikti negali pats dėl techninių priemonių nebuvimo, dokumentus perduoda tiesioginiam vadovui, kuris organizuoja išsiuntimą.

Darbuotojo, dėvinčio uniformą, išvaizda

Uniforma. Uniformą privalo dėvėti visi darbuotojai, kuriems uniforma išduodama ir vizituoja Bendrovės klientus.

Švara. Uniforma privalo būti švari.

Identifikavimas. Darbuotojo pažymėjimas visu darbo metu segimas gerai matomoje vietoje.

SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

2025 m.   d., Nr.

Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama Klientų aptarnavimo tarnybos direktoriaus Martyno Augaičio, veikiančio pagal bendrovės įgaliojimą (toliau – Užsakovas),

ir

[Įmonė], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti [uždaroji akcinė bendrovė/ kita teisinė forma], įmonės kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, Vardas, Pavardė], veikiančio pagal bendrovės [įstatus/įgaliojimą] (toliau – Vykdytojas),

toliau Susitarime dėl  asmens duomenų tvarkymo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 28 straipsnio reikalavimais, sudarė šį Susitarimą.

Šis Susitarimas reguliuoja asmens duomenų tvarkymo santykius, kylančius iš Šalių sudarytos [Sutarties pavadinimas, sutarties data, sutarties numeris] sutarties  (toliau – Sutartis) ir susiklosčiusius tarp Užsakovo, veikiančio kaip duomenų valdytojas ir Vykdytojo, veikiančio kaip duomenų tvarkytojas.

I. Susitarime vartojamos sąvokos

- Šiame Susitarime nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, turi tokias reikšmes:

| „Asmens duomenys“ | reiškia bet kokią vienos Šalies kitai perduodamą informaciją apie Duomenų subjektą, kuri pagal Asmens duomenų apsaugos teisės aktus laikoma asmens duomenimis. |
| --- | --- |
| „Asmens duomenų apsaugos teisės aktai“ | reiškia BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei visus kitus galiojančius ir taikomus teisės aktus, institucijų nurodymus, paaiškinimus, teismų sprendimus, nustatančius bet kurios iš Šalių ar jų abiejų teises ir (ar) pareigas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu. |
| „BDAR“ | reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). |
| „Duomenų subjektas“ | reiškia bet kurį bendrovės klientą, darbuotoją ar kitą fizinį asmenį, kurio Asmens duomenys yra perduodami ir toliau tvarkomi Šalių. |

- Susitarimo 1 punkte neapibrėžtos Susitarime naudojamos sąvokos turi tokią reikšmę, kokią jos turi Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose.

II. Susitarimo dalykas

- Šiuo Susitarimu, įgyvendinant BDAR 28 straipsnio 3 dalį, nustatomos duomenų valdytojo (Užsakovo) ir duomenų tvarkytojo (Vykdytojo) teisės bei pareigos, duomenų valdytojo vardu duomenų tvarkytojui tvarkant Asmens duomenis.

- Šiuo Susitarimu siekiama apsaugoti Duomenų subjektų teises, mažinti konkrečią Asmens duomenų apsaugos riziką ir užtikrinti duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykių bei atitinkamų teisių ir pareigų aiškumą.

- Šis Susitarimas neatleidžia duomenų tvarkytojo nuo kitų duomenų tvarkytojui numatytų pareigų Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nesilaikymo.

III. Duomenų valdytojo įsipareigojimai

- Duomenų valdytojas įsipareigoja:

  - užtikrinti, kad vadovaujantis BDAR 24 straipsniu, Asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, Sutarties ir šio Susitarimo;

  - priimti sprendimus dėl Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių;

  - užtikrinti, kad Asmens duomenų tvarkymas, kurį duomenų tvarkytojui pavesta atlikti, turėtų teisinį pagrindą.

IV. Duomenų tvarkytojo įsipareigojimai

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja:

  - tvarkyti Asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo pateiktus dokumentais įformintus nurodymus. Tokie nurodymai pateikti Susitarimo 1 priede. Duomenų valdytojas taip pat gali pateikti kitus nurodymus viso Asmens duomenų tvarkymo metu, tačiau tokie su Susitarimu susiję nurodymai visada turi būti pagrįsti įrodymais, dokumentais;

  - nedelsiant informuoti duomenų valdytoją, jei duomenų valdytojo nurodymai, duomenų tvarkytojo nuomone, prieštarauja Asmens duomenų apsaugos teisės aktams;

  - nedelsiant informuoti duomenų valdytoją apie Asmens duomenų apsaugos pažeidimą, jeigu šis Asmens duomenų apsaugos pažeidimas yra susijęs su šio Susitarimo pagrindu tvarkomais Asmens duomenimis;

  - į duomenų tvarkytojo vedamus Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašus įtraukti ir Asmens duomenis, kuriuos Vykdytojas tvarko Užsakovo vardu;

  - nedelsiant informuoti duomenų valdytoją apie gautus Duomenų subjektų prašymus įgyvendinti Duomenų subjektų teises.

V. Konfidencialumas

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja prieigą prie duomenų valdytojo vardu tvarkomų Asmens duomenų suteikti tik tiems asmenims, kuriems vadovauja duomenų tvarkytojas, ir kurie yra įpareigoti laikytis konfidencialumo arba kuriems taikoma teisinė konfidencialumo pareiga, ir tik tuo atveju, jei šiems asmenimis yra būtina su Asmens duomenimis susipažinti.

- Duomenų tvarkytojo asmenų, kuriems suteikta prieiga prie Asmens duomenų, sąrašas turi būti periodiškai peržiūrimas ir vadovaujantis šia peržiūra, tokia prieiga prie Asmens duomenų panaikinama, jei tokia prieiga nebereikalinga.

- Pasikeitus asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis, jų prieigos teisės prie duomenų valdytojo Asmens duomenų panaikinamos ne vėliau nei paskutinę jo darbo su jam patikėtais duomenų valdytojo Asmens duomenimis dieną, o tuo atveju jei nutrūksta duomenų tvarkytojo darbuotojo darbo santykiai – ne vėliau nei paskutinę jo darbo dieną.

- Duomenų tvarkytojas duomenų valdytojo prašymu privalo įrodyti, kad asmenims, kuriems vadovauja duomenų tvarkytojas ir kuriems pavesta tvarkyti Asmens duomenis duomenų valdytojo vardu, yra taikomos visos aukščiau nurodytos konfidencialumo užtikrinimo pareigos ir šie asmenys tinkamai laikosi konfidencialumo užtikrinimo pareigos.

VI. Asmens duomenų saugumas

- Vadovaujantis BDAR 32 straipsniu, kuriame nustatyta, kad atsižvelgdami į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio Asmens duomenų saugumas.

- Duomenų tvarkytojas ir duomenų valdytojas kartu arba kiekvienas atskirai įvertina Asmens duomenų tvarkymo riziką pagal šį Susitarimą bei galimą poveikį fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, ir įgyvendina atitinkamas priemones rizikai bei poveikiui sumažinti.

- Duomenų tvarkytojas padeda duomenų valdytojui užtikrinti duomenų valdytojo pareigų vykdymą, teikdamas duomenų valdytojui informaciją apie technines ir organizacines priemones, kurias duomenų tvarkytojas jau įgyvendino pagal BDAR 32 straipsnį kartu su visa kita informacija, reikalinga duomenų valdytojui įvykdyti duomenų valdytojo pareigas dėl atskaitomybės principo įgyvendinimo.

- Jei kyla grėsmė asmens duomenų saugumui, duomenų valdytojas turi teisę duomenų tvarkytojui nurodyti papildomas priemones, kurias būtina įgyvendinti, o duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti papildomas priemones bei tas, kurias jau įgyvendino pagal BDAR 32 straipsnį. Duomenų valdytojas turi teisę gauti šių priemonių taikymo įrodymus.

VII. Pagalbinių duomenų tvarkytojų pasitelkimas ir duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

- Tuo atveju, jei duomenų tvarkytojas pasitelkia pagalbinį duomenų tvarkytoją, duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti, jog pasitelktas pagalbinis duomenų tvarkytojas laikytųsi Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų ir šiuo Susitarimu nustatytų pareigų ne mažesne apimtimi nei turi pats duomenų tvarkytojas bei atsako prieš Duomenų subjektą už visus pasitelkto pagalbinio duomenų tvarkytojo veiksmus. Su pasitelktu pagalbiniu duomenų tvarkytoju privaloma pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų valdytojui pareikalavus, duomenų tvarkytojas privalo nedelsdamas informuoti apie Asmens duomenims tvarkyti pasitelktus pagalbinius duomenų tvarkytojus.

- Šalys šio Susitarimo sudarymo metu perduoti Asmens duomenų į trečiąsias šalis neketina. Susitarimo vykdymo metu atsiradus poreikiui perduoti Asmens duomenis tretiesiems asmenimis ir (ar) į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, įskaitant ir Asmens duomenų perdavimą jų tvarkymo tikslais, Šalis turi teisę tik Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis bei iš anksto informavus kitą Šalį.

VIII. Pagalba duomenų valdytojui

- Atsižvelgdamas į tvarkymo pobūdį bei šį Susitarimą, duomenų tvarkytojas padeda duomenų valdytojui įvykdyti duomenų valdytojo prievoles atsakyti į prašymus naudotis duomenų subjekto teisėmis, nustatytomis Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose. Tai reiškia, kad duomenų tvarkytojas, kiek tai įmanoma ir kiek tai susiję su šiuo Susitarimu, padeda duomenų valdytojui, kad duomenų valdytojas įgyvendintų šias Duomenų subjektų teises:

  - teisę būti informuotam renkant Asmens duomenis iš duomenų subjekto;

  - teisę būti informuotam, kai Asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto;

  - duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenimis;

  - teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

  - teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“);

  - teisę apriboti duomenų tvarkymą;

  - prievolę pranešti apie Asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą;

  - teisę į duomenų perkeliamumą;

  - teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

  - teisę, kad nebūtų taikomi sprendimai, pagrįsti vien automatiniu tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

- Duomenų tvarkytojas taip pat padeda duomenų valdytojui užtikrinti:

  - duomenų valdytojo pareigą nedelsiant ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip per 72 valandas po to, kai apie tai sužinojo, pranešti apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą kompetentingai priežiūros institucijai, nebent Asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms;

  - duomenų valdytojo pareigą nedelsiant pranešti duomenų subjektui apie Asmens duomenų pažeidimą, kai Asmens duomenų pažeidimas gali sukelti didelę riziką fizinių asmenų teisėms ir laisvėms;

  - duomenų valdytojo pareigą atlikti numatytų Asmens duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimą;

  - duomenų valdytojo pareigą konsultuotis su kompetentinga priežiūros institucija prieš pradedant duomenų tvarkymą, jei poveikio duomenų apsaugos vertinimas rodo, kad duomenų tvarkymas sukeltų didelę riziką, jei duomenų valdytojas nesiimtų priemonių tai rizikai sumažinti.

IX. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

- Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, praneša duomenų valdytojui nedelsiant, bet ne vėliau negu per 24 valandas, kad duomenų valdytojas galėtų įvykdyti duomenų valdytojo pareigą pranešti apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą kompetentingai priežiūros institucijai, pagal BDAR 33 straipsnį.

- Duomenų tvarkytojas turi pateikti duomenų valdytojui šią informaciją:

  - tikėtinos Asmens duomenų pažeidimo pasekmės;

  - Asmens duomenų saugumo pažeidimo aprašymą (priežastis, apytikslį Duomenų subjektų skaičių bei Asmens duomenų kategorijų sąrašą);

  - priemones, kurių ėmėsi Asmens duomenų pažeidimo pašalinimui;

  - bet kokia kitą reikšmingą informaciją, kuri yra ar gali būti reikalinga duomenų valdytojui rengiant pranešimą arba atsakant į papildomus su 	Asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius kompetentingos priežiūros institucijos raštus.

- Jei duomenų tvarkytojas duomenų valdytojui pateikia ne visą informaciją apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą arba vėliau paaiškėja papildoma informacija, duomenų tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pateikti papildomą pranešimą duomenų valdytojui, nurodydamas visą trūkstamą informaciją.

- Duomenų tvarkytojas atskiru duomenų valdytojo prašymu turi pateikti įrodymus / dokumentus, pagrindžiančius atliktus veiksmus, taikytas priemones ar atliktus vidinius patikrinimus ir jų išvadas, kiek tai susiję su nustatytu Asmens duomenų saugumo pažeidimu.

X. Duomenų trynimas ir auditas

- Pasibaigus Sutarčiai ir šiuo Susitarimu reglamentuotam Asmens duomenų tvarkymui, duomenų tvarkytojas privalo grąžinti ir (arba) ištrinti visus Asmens duomenis, tvarkomus duomenų valdytojo vardu.

- Šio Susitarimo 24 punktas netaikomas, jeigu duomenų tvarkytojas pagrindžia priežastis ir aplinkybes, kodėl Asmens duomenis reikia papildomai saugoti vadovaujantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

- Duomenų tvarkytojas, esant duomenų valdytojo prašymui, privalo suteikti visą informaciją, reikalingą įrodyti, kad duomenų tvarkytojas laikosi Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Susitarime nustatytų pareigų.

- Duomenų tvarkytojas privalo sudaryti sąlygas ir padėti atlikti duomenų valdytojui ar kitam duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.

XI. Baigiamosios nuostatos

- Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja tol, kol galioja arba yra taikoma Sutartis, taip pat pasibaigus Sutarčiai tiek, kiek reikia tinkamai atlikti likusius su Asmens duomenų tvarkymu susijusius veiksmus.

- Susitarimas sudaromas, aiškinamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- Visi ginčai ar pretenzijos, kylantys dėl Susitarimo vykdymo, bus sprendžiami pagal Sutartyje įtvirtintas ginčų sprendimo taisykles.

- Šalis, kuri nevykdo pagal šį Susitarimą prisiimtų įsipareigojimų ar jos vykdymo metu pateikia neteisingą informaciją, pareiškimus ar garantijas, atlygina kitos Šalies dėl to atsiradusius nuostolius. Bendra atsakomybė, be kita ko, apima ir baudas, kitas pinigines sankcijas ir/ar mokesčius, mokamus priežiūros institucijoms.

- Susitarimas netaikomas Vykdytojo atliekamam asmens duomenų tvarkymui, kai Vykdytojas veikia kaip savarankiškas duomenų valdytojas.

- Abi šalys turi teisę reikalauti, kad Susitarimo sąlygos būtų persvarstytos iš naujo, įsigaliojus naujiems teisės aktams, susijusiems su Susitarimo arba Sutarties vykdymu.

- Duomenų valdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą, jeigu duomenų tvarkytojas iš esmės arba nuolat pažeidžia šį Susitarimą arba Sutartį arba savo įsipareigojimus pagal BDAR.

| UAB „Vilniaus vandenys“ Juridinio asmens kodas: 120545849 Adresas: Spaudos g. 8-1, LT-01131 Vilnius E. paštas: info@vv.lt Tel. Nr.: 19118 | [_____] Juridinio asmens kodas: [_____] Adresas: [_____] E. paštas[_____].lt Tel. Nr.: [_____] |
| --- | --- |
| [Pareigos, Vardas, Pavardė] | [[_____]] |
| ___________________ (parašas) | ___________________ (parašas) |