Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ APRAŠYMAS

Objektai:

1. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ visos dienos mokyklos  patalpų Kauno g. 23 Lazdijai, įrengimas (toliau – VDM patalpos)  (unikalus pastato Nr. 5998-6010-7013), žymėjimas plane: 1C2b. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

2. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ visos dienos mokyklos  patalpų Kauno g. 23 Lazdijai, įrengimas (toliau – VDM patalpos)  (unikalus pastato Nr. 5998-6010-7024), žymėjimas plane: 2C2b. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

| Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Dabartinis patalpų pavadinimas | Dabartinis patalpų plotas, kv.m. | Būsimos erdvės pavadinimas ( gali būti sujungtos kelios patalpos) | Būsimas patalpų plotas, kv. m. | Numatomi statybos darbai | Patalpų paskirties aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | Miegamasis | 44,91 | Klasė | 44,91 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų. |
| 1-9 | Kambarys | 52,06 | Klasė | 52,06 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų. |
| 1-4 | Rūbinė | 17,46 | Edukacinė erdvė | 17,46 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. |  |
| 1-10, 1-11 | Kambarys Kambarys | 51,45 43,05 | Informacinis centras (biblioteka + skaitykla) | 94,50 | Sujungus 2 patalpas bus įrengtas informacinis centras – biblioteka su skaitykla. Reikalingas remontas – dviejų patalpų sujungimas naikinant sieną, naujos sienos su durimis įrengimas, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų vietos pakeitimas ir naujų įdėjimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių pakeitimas. | Bibliotekoje ir skaitykloje vyks aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp vaikų ir bibliotekininkių, čia bus erdvės vaikams skaityti, erdvės, kur galima naudotis kompiuteriais |
| 1-32 | Rūbinė | 17,95 | Rūbinė | 17,95 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių pakeitimas. | Rūbinė reikalinga vaikų drabužiams pasikabinti atėjus iš lauko |
| Prie 1-1 | Laiptinė |  | Laiptinė su keltuvu (įrengiamas keltuvas nuo pirmo iki antro aukštų) |  | Sienų, lubų, grindų dangos sutvarkymas, dažymas, radiatorių keitimas, naujų turėklų įrengimas. Keltuvo žmonėms su negalia įrengimas nuo 1 iki 2 aukštų. |  |
| 1-12 | Kambarys | 42,87 | Poilsio erdvė | 22,02 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Planetariumo ir radijo taško erdvė. Šioje erdvėje vaikai bus skatinami domėtis mokslu ir geriau suprasti, kaip vykdomi moksliniai tyrimai, nesudėtingai bus išaiškinami sudėtingi procesai, moksliniai tyrimai ir jų rezultatai. Pasibaigus užsiėmimui, erdvė transformuosis į radijo tašką, kuriame vaikai mokysis oratorystės meno, informacijos rinkimo sisteminimo, tekstų ruošimo, kalbėjimo viešai. |
| 1-13 | Klasė | 54,23 | Klasė | 54,23 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų. |
| 1-14 | Klasė | 54,01 | Klasė | 54,01 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų. |
| 1-15 | Klasė | 42,12 | Švietimo pagalbos specialistų kabinetai | 3 kabinetai viso 42,12 | Perskyrus patalpą į 3 mažesnes patalpas, bus įrengti 3 kabinetai. Reikalingas remontas –naujų sienų įrengimas tarp kabinetų, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų vietos pakeitimas ir naujų įdėjimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių pakeitimas ir įrengimas. | 3 kabinetai švietimo pagalbos specialistams. Švietimo pagalbos specialistų kabinete bus teikiama įvairi švietimo pagalba vaikams – logopedų, psichologų, spec. pedagogų pagalba. |
| 1-19 | Rūbinė | 18,07 | Rūbinė | 18,07 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Kadangi į šias patalpas patenkama tik iš lauko, reikalinga vaikams rūbinė |
| 1-25 | Rūbinė | 16,56 | Rūbinė | 16,56 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Kadangi į šias patalpas patenkama tik iš lauko, reikalinga vaikams rūbinė |
| Prie 1-22 |  | Laiptinė |  | Laiptinė su keltuvo įrengimu | Sienų, lubų, grindų dangos sutvarkymas, dažymas, radiatorių keitimas, naujų turėklų įrengimas. Keltuvo žmonėms su negalia įrengimas nuo 1 iki 2 aukštų. |  |
|  |  | Perėjimo koridorius | Poilsio erdvė | 22,56 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | Koridoriaus sienos bus paverstos galerija. |
| I-40 | Kambarys | 48,65 | Žaidimų erdvė | 48,65 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | Žaidimų erdvė bus suskirstyta į 3 žaidimų zonas. Pirmoje vyks loginio mąstymo užsiėmimai šaškės ir šachmatai, antroje inžinerinis kūrybinis darbas, konstruktoriai ir lego. Trečioje - stalo, interaktyvūs žaidimai, dėlionės. Tai bus patirčių ir žaidimų erdvė skirta visų amžiaus grupių vaikams. Tai bus savotiška žaidimų studija, kurioje susijungia garsas (muzika), spalvos (šviesos), lytėjimas, lavinimas, edukacija, patyrimas ir azartas. |
| 1-41 | Kambarys | 51,71 | Klasė | 51,71 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų |
| 1-42 | Kambarys | 52,50 | Klasė | 52,50 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų. |
| 1-47 | Klasė | 50,13 | Žaidimų erdvė | 50,13 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | Vyks loginio mąstymo popamokiniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikams. |
| I-48 | Kambarys | 48,82 | Kompiuterių erdvė „Aš kūrėjas“ | 48,82 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas, kompiuterinių ryšių įrengimas. | Vaikai ir mokiniai po pamokų mokysis paprasto kompiuterių valdymo, programavimo pagrindų. |
| 1-53 | Klasė | 51,40 | Klasė | 51,40 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | Vyks pailgintos dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų. |
| 1-54 | Klasė | 50,51 | Klasė | 50,51 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. | dienos užsiėmimai, vaikai rengs namų darbus, galės ramiai skaityti knygas po pamokų |
| I-55 | Kambarys | 48,55 | Laboratorija „Mažasis mokslininkas“ | 48,55 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos, radiatorių ir vamzdžių keitimas. Plautuvių įrengimas, vandentiekio sistemos keitimas. | Mokiniai ir vaikai po pamokų tyrinės, eksperimentuos, atliks bandymus, projektuos, įgys patirties, lavins vaizduotę, kūrybiškumą, loginį mąstymą. |
| 1-59 | Rūbinė | 13,70 | Rūbinė | 13,70 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Taip pat reikalinga pakeisti šildymo sistemą, radiatorius ir vamzdžius. | Kadangi į šias patalpas patenkama tik iš lauko, reikalinga vaikams rūbinė |
| I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-27 | Aktų salė Sandėlis Persirengimo kambarys Prausykla, dušas Tualetas Sandėlis Sandėlis Sandėlis Koridorius Sandėlis Sandėlis Kabinetas Kabinetas Kabinetas | 97,37 3,65 4,17 2,63 1,48 1,61 2,45 3,71 14,07 1,96 2,28 5,94 5,67 5,36 5,39 | Aktų – sporto salė | 157,74 | Sujungus patalpas bus praplėsta aktų-sporto salė. Reikalingas remontas –patalpų sujungimas naikinant sienas, naujų sienų su durimis įrengimas, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų vietos pakeitimas ir naujų įdėjimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių pakeitimas. | Aktų- sporto salė transformuojama scena ir kopėtėlės erdvę pavers į aktų salę arba sporto salę. Vyks neformalaus ugdymo sporto užsiėmimai, joga, aerobika, gimnastika, baletas ir kt. |