Suinteresuotiems tiekėjams				                                        2025-05-06

(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMĄ

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintą Elektros pastočių ryšio infrastruktūros modernizavimo: duomenų perdavimo sprendimo su ugniasienėmis, maršrutizavimu, vidinio tinklo įrangos bei viso sprendimo valdymu ir priežiūra, pirkimą atviro konkurso būdu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimo ID 2370809 (toliau – Pirkimas).

Informuojame, jog CVP IS priemonėmis 2025 m. balandžio 29 d. buvo gautas suinteresuoto tiekėjo paklausimas.

- Perkantysis subjektas, vadovaudamasis:

  - Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą. “, atsako į gautą klausimą (pateiktas lentelėje);

  - Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.2.1 punktu „pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas, jeigu dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentų paaiškinimas ar patikslinimas pateikiamas likus mažiau dienų nei nurodyta šio skyriaus 3.1.2 punkte (Perkantysis subjektas neprivalo pratęsti termino, kai papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku) arba buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų (paaiškinimas/patikslinimas turi esminės įtakos pasiūlymų parengimui);“, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-05-12 11:00 val., kadangi atsakymas į klausimą teikiamas likus mažiau kaip 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| Eil. Nr. | Tiekėjų paklausimai: | Perkančiojo subjekto atsakymai: |
| --- | --- | --- |
| 1. | prašome patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą „5.4 B tipo taške kur reikalingos rezervinio ryšio linijos, rezervavimui skirta duomenų perdavimo prieiga turi būti kitos technologijos nei pagrindinė prieiga. Ryšys B tipo taškuose turi būti realizuojamas su tiekėjo įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T Ethernet sąsają. Pateikiamiems ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.“, kadangi tolimesniame reikalavime nurodoma, kad bus naudojama 5G duomenų perdavimo tinklo įranga (8 reikalavimas), o su 5 G tinklo įranga negalima užtikrinti simetrinės greitaveikos. Todėl rekomenduojame šį reikalavimą pakoreguoti sekančiai „B tipo taške kur reikalingos rezervinio ryšio linijos, rezervavimui skirta duomenų perdavimo prieiga turi būti kitos technologijos nei pagrindinė prieiga. Ryšys B tipo taškuose turi būti realizuojamas su tiekėjo įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T Ethernet sąsają.“* | Atnaujinamas Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo Techninė specifikacija 6.5. punktas (suinteresuoto tiekėjo paklausime neteisingai nurodytas 5.4 punktas), nauja punkto redakcija išdėstoma taip: „B tipo taške kur reikalingos rezervinio ryšio linijos, rezervavimui skirta duomenų perdavimo prieiga turi būti kitos technologijos nei pagrindinė prieiga. Ryšys B tipo taškuose turi būti realizuojamas su tiekėjo įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T Ethernet sąsają.“ |

*Suinteresuoto tiekėjo tekstas neredaguotas.

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.4. punktu, bet kuris  paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija