ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimų pagal dinaminę pirkimų sistemą (toliau  DPS) objektas yra Būsto (buto) paprastojo remonto darbus, pritaikant butą asmeniui su judėjimo negalia, pagal programą „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ įgyvendinimo (liftų įrengimo) (toliau  Darbai). Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.  Pažymėtina, kad šio DPS pagrindu konkretūs perkami darbai gali būti iš šių statybos darbų sričių pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“:

1.1. Bendrieji statybos darbai: patalpų (vonia ir WC) jungimas, dušo trapo/padėklo, dušo kėdutės su atrama, klozeto ir praustuvo įrengimo darbai, san. prietaisų montavimas, durų angų formavimas, platinimas, balkono, laiptinės pritaikymas, apdailos darbai, panduso įrengimo, turėklų, porankių įrengimas, gerbūvio darbai, nuožulnių, lubinių keltuvų, neįgaliųjų įrangos pirkimas. Turi būti atlikti ardymo, demontavimo, paruošiamieji darbai su aprašuose nurodytais įrengimo darbais. Konkrečios darbų apimtys ir darbų pobūdis bus nurodyti pridedamuose supaprastintuose projektuose

1.2 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

2. Darbų atlikimo terminai bus nustatomi prieš pradedant vykdyti pirkimą pagal DPS, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą, Darbų apimtis ir kt. aplinkybes. Konkretus darbų atlikimo terminas bus nustatomas konkretaus pirkimo atveju.

3. DPS skaidoma į šias kategorijas:

I kategorija: Būsto (buto) paprastojo remonto darbų, pritaikant butą asmeniui su judėjimo negalia pirkimas ypatingiems statiniams;

II kategorija: Būsto (buto) paprastojo remonto darbų, pritaikant butą asmeniui su judėjimo negalia pirkimas neypatingiems statiniams.

4. Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas (rangovas) remonto darbų metu:

4.1. transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

4.2. mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

4.3. pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

5. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.