Tiekėjams						2025-05-06

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokyklos patalpų paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2290674) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. „Prašome patikslinti:

„Techninės_specifikacijos_1_priedas_Preliminarus_darbų_sąrašas_su_orientaciniais_kiekiais.xls“
Žiniaraštyje „2_3 a bendrabutis“ nurodyti atliekami darbai:
12 Dušo latakas 845x130mm kompl. 6,0
13 Dušų dugnų montavimas , kai dugnai seklūs vnt. 6,0
Ar bus montuojami ir Dušo latakai 845x130mm ir Dušo dugnai, ar Dušo dugnai žiniaraštyje atsirado per klaidą?

Atsakymas.

Informuojame, kad nurodyti atliekami darbai :

12. Dušo latakas 845x130mm kompl. 6,0 bus montuojami.

13. Dušo dugnų montavimas,  kai dugnai yra seklūs   vnt 6,0 :  Patiksliname kad tai yra išlieto marmuro kojų vonelių  montavimas.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt