| Suinteresuotiems tiekėjams |  | 2025-05- | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į |  |

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO IR ATSAKYMO Į JĮ

Dėkojame už susidomėjimą šiuo pirkimu.

Perkančioji organizacija gavo klausimą, į kurį teikia atsakymą:

KLAUSIMAS

ar Beta spinduliuotes aptikimas prietaiso pagalba yra butina dalyvavimo salyga? dozimetrai su Beta spinduliuotes aptikimu yra orientuoti i nishine atominiu elektriniu rinka (vykdomas reaktiru aushinimas Beta shltiniais). nelabai aisku, kokiose ektremaliose situacijose izvelgiamas Betas spinduliuotes pavojus.

ATSAKYMAS

Nurodome, kad techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra privalomi ir taikomi be išimčių. Nustatytos sąlygų laikymasis yra būtinas įgyvendinant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Išimčių taikymas šiame pirkime lemtų šių principų pažeidimą.

Taigi Beta spinduliuotoės aptikimas yra būtinas funkcionalumas. Toks reikalavimas paremtas perkančiosios organizacijos nustatytu poreikiu.

Pažymėtina, kad Beta spinduliuotės aptikimas yra būtina priemonė ekstremalių situacijų atveju, kai kyla pavojus žmonėms dėl radioaktyvios taršos. Po branduolinių atvarijų (pvz., Fukušimos, Černobylio) į aplinką pateko ir beta spinduliuotę skleidžiantys radionuklidai, kurie gali būti nematomi gama dozimetrais, bet pavojingi per tiesioginį kontaktą - ypač odai, gleivinėms ar per užterštus paviršius.

Turint omenyje Astramo AE artumą, kyla būtinybė pasiruošti ne tik fono radiacijos stebėsenai, bet ir galutiniam Beta taršos pavojui, jei įvyktų incidentas.

Beta spinduliuotę aptinkantys dozimetrai leidžia operatyviai nustatyti užterštus žmones, daiktus ar teritorijas ir laiku imtis dekontaminacijos. Tai ypač svarbu tarnyboms, kurios dalyvautų avarijos valdyme pasienio ar regioniniu mastu.