TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2025 m. balandžio mėn. 7 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) Jurbarko katilinėje adresu V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas (toliau − Objektas) numato pirkti biokuro perstumdymo ir pelenų pakrovimo darbus (BVPŽ kodas − 45500000-2; toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbai reikalingi  užtikrinti nepertraukiamą šilumos gamybą ir sumažinant žmogiškuosius išteklius ir atlaisvinti vietą sekančiam atvežamam biokurui bei sukrauti pelenus išvežimui Objekto teritorijoje.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarus skiedrovežių kiekis per metus – 512 vienetų.

  - Preliminarus pakraunamų pelenų kiekis per metus – 10 vienetų.

  - Darbus atliekanti įmonė turi galėti atlikti Darbus nepertraukiamu režimu, t.y. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Darbus atliekanti įmonė turi užtikrinti nuolatinį biokuro stumdymą bei pelenų pakrovimą pagal Užsakovo poreikį.

  - Neatliekant stumdymo Darbų ir dėl to Perkančiajam subjektui priverstinai sumažinus katilinės galią dėl biokuro trūkumo Darbus atliekanti įmonė moka baudą už kiekvieną MWh nepagamintos šilumos energijos. Baudos įkainis nustatomas tą dieną galiojančiomis kainomis. Apie katilinės galios mažinimą dėl biokuro trūkumo Perkantysis subjektas informuoja el. paštu ir yra laikoma, kad nuo Perkančiojo subjekto el. laiško išsiuntimo datos yra pradedamas skaičiuoti mokestis už nepagamintą šilumos energiją.

  - Atliekamų Darbų laikai bei trukmės turi būti suderinti su Perkančiojo subjekto atsakingais darbuotojais.

  - Darbai fiksuojami kas mėnesį pasirašant atliktų darbų aktą, kuriuose bus nurodytas skiedrovežių kiekis.

  - Laikoma, kad 1 skiedrovežis prilyginamas 90 m3 skiedrų.

  - Laikoma, kad 1 pelenų pakrovimas prilyginamas 25 tonoms pelenų.

- REIKALAVIMAI PERSTUMDYMO ĮRANGAI IR DARBUOTOJAMS

  - Darbus atliekanti įmonė pasirūpina visa Darbų atlikimui reikalinga technika, įrankiais bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis darbuotojui, kuris atliks Darbus.

  - Kuro perstumdymui gali būti naudojamas krautuvas (teleskopinis, frontalinis ar pan.), kurio kėlimo aukštis ne mažesnis nei 3,5 m.

  - Krautuvas turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti LR norminių teisės aktų reikalavimus, neturi būti kuro, tepalų ar kitų skysčių pratekėjimų.

  - Darbus atliekanti įmonė turi turėti pakaitinį krautuvą gedimo atveju.

  - Perkančiojo subjekto teritorijoje draudžiama palikti, remontuoti sugedusią įrangą, leidžiama tik išskirtiniais atvejais, suderinus su Perkančiojo subjekto atstovu.

  - Darbų atlikimui skiriami darbuotojai, kurie tinkamai apmokyti numatomiems atlikti Darbams ir turi galiojančius kvalifikacinius pažymėjimus, vairuotojo teises. Darbus atliekanti įmonė atsako už savo darbuotojų kvalifikacijų pakankamumą darbams atlikti.

  - Darbus atliekanti įmonė paskirtus darbuotojus aprūpina reikalingomis saugos priemonėmis. Perkančiojo subjekto teritorijoje darbuotojai privalo dėvėti darbo drabužius, darbo batus (apsaugos lygis nemažesnis kaip S1), apsauginį šalmą ir kitas priemones, reikalingas saugiam Darbui atlikti.

  - Darbus atliekanti įmonė užtikrina, kad jos darbuotojai Perkančiojo subjekto teritorijoje būtų blaivūs, t.y. etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinėse organizmo terpėse yra 0,0 promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Už kiekvieną nustatytą girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo sulaikymo atvejį, Darbus atliekanti įmonė moka Perkančiajam subjektui 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą, kurią Perkantysis subjektas išskaičiuoja iš mokėjimo už atliktus Darbus ne ginčo tvarka. Perkančiojo subjekto įgalioti asmenys, sulaikę savo teritorijoje girtaujantį ar neblaivų, apsvaigusį Darbus atliekančios įmonės darbuotoją, vienašališkai surašo aktą. Apie neblaivų ar girtavusį darbuotoją Perkantysis subjektas nedelsiant žodžiu įspėja Darbus atliekančią įmonę, o dokumentus perduoda per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Darbus atliekančios įmonės darbuotojai Perkančiojo subjekto teritorijoje privalo laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, higienos reikalavimų. Už kiekvieną Perkančiojo subjekto teritorijoje nustatytą pažeidimo atvejį, Darbus atliekanti įmonė už savo darbuotojus moka Perkančiajam subjektui 500 Eur (penkių šimtų Eurų) baudą. Perkančiojo subjekto įgalioti asmenys sulaikę reikalavimų nesilaikantį darbuotoją, nedalyvaujant Darbus atliekančios įmonės atstovui surašo aktą. Toks aktas pateikiamas Darbus atliekančiai įmonei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo. Darbus atliekanti įmonė privalo per nurodytą terminą pašalinti nustatytus pažeidimus.

  - Už bet kokį Perkančiajam subjektui priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Darbus atliekančios įmonės veiksmo, klaidos ar nerūpestingo Darbų atlikimo metu atsakinga Darbus atliekanti įmonė. Perkančiajam subjektui priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Darbus atliekančios įmonės jėgomis ir / ar sąskaita taip, kad būtų atstatyta iki ne blogesnės būklės.

- DOKUMENTACIJA

  - Už einamąjį mėnesį pateikiamas atliktų darbų aktas, kuriame pažymėtas suvežtų skiedrovežių  ir pakrautų pelenais sunkvežimių kiekiai. Suvežtų skiedrovežių ir pakrautų pelenaissunkvežimių kiekį Darbus atliekančiai įmonei pateikia Perkančiojo subjekto atstovas.

  - Per SABIS sistemą pateikiama sąskaita ir atliktų darbų aktas su abiejų pusių parašais.