## Sheet1
Radiofarmaciniai preparatai darbui Branduolinės medicinos skyriuje TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Poreikis vnt. 24 mėn | Kaina
1. | 33694000-1 | Radioaktyviuoju Holmium-166 (Ho-166) žymėtos mikrosferos radioembolizacijai - terapinė dozė | Mikrosferos radioembolizacijai su Holmium-166 (Ho-166); | 20
Pirmo Ho-166 užsakymo metu pristatomos 2 holmium-166 mikrosferų embolizacijai skirtos, ekranuojančios mikrosferų „paskyrimo dėžės“;
Su kiekvienu Ho-166 užsakymu pristatomas tiek vienkartinių priemonių rinkinių, skirtų Ho-166 mikrosferų suinjekavimui pacientui, kiek yra pristatoma Ho-166 mikrosferų flakonų;
Mikrosferos radioembolizacijai fasuojamos buteliuke ir talpinamas į švino apsauginį konteinerį;
Prieš suplanuotą gydymą, teikėjas turi atsiųsti kalibravimo šaltinį, skirtą sukalibruoti dozės kalibratoriams (aktyvumo matuokliams) darbui su Ho-166;
Mikrosferos radioembolizacijai su Ho-166 pristatomos sukalibruotos, gydymo skyrimo dienai iki 12 GBq buteliuke;
Mikrosferos, biologiškai suderinamos, pagamintos iš PLLA (poli-L-pieno rūgšties);
Vidutinis dalelių dydis 30 mkm (ne mažiau kaip 97% tarp 15-60 mkm dalelių); Tankumas 1,4 g/cm3;
Dalelės turi būti matomos MRT;
Pirmo Ho-166 užsakymo metu pristatomi turi būti patiekiama su techniškai suderinama programine įranga dozimetrijos skaičiavimui. Programinė įranga turi turėti galimybę vertinti pacientų vidinių organų apšvitą iš MRT ir/ar SPECT/KT vaizdų po radiofarmacinių preparatų suleidimo;
Jei pristatyta Ho-166 pakuotė (iš 1 metro nuo pakuotės dozės galia viršija 10 mikroSv/val.), esant flakono ar pakuotės pažeidimui tiekėjas privalo prekę atsiimti;
Tiekėjas sumoka vaistybinę rinkliavą už vienkartinio leidimo išdavimą už radioaktyviųjų šaltinių vežimą į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas;
Užsakytos mikrosferos radioembolizacijai su Ho-166 pristatomos į LSMUL KK Branduolinės medicinos skyrių suplanuotos terapijos dieną iki 12:00 val;
Prekių pristatytmo vieta - VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2 LT-50161 Kaunas).
2 | 33694000-1 | I-123 Joflupane | Radiofarmacinis preparatas pateikiamas tirpalo formoje, vartojamoje intraveninei injekcijai. Radiofarmacinis preparatas į Branduolinės medicinos skyrių pristatomas sukalibruoto aktyvumo (185MBq ± 5%) suplanuoto smegenų požievio branduolių tyrimo laikui. | 110
3 | 33694000-1 | I-123 MIBG (metaiodobenzylguanidine) | Radiofarmacinis preparatas pateikiamas tirpalo formoje, vartojamoje intraveninei injekcijai. Radiofarmacinis preparatas į Branduolinės medicinos skyrių pristatomas sukalibruoto aktyvumo (370MBq ± 5%) suplanuoto adrenerginės kilmės naviko ar širdies adrenerginės įnervacijos tyrimo laikui. | 60
4 | 33694000-1 | Somatostatino analogas žymėjimui radioaktyviuoju galiu (68Ga) | Radiofarmacinis rinkinys turintis 40 mikrogramų edotreotido (angl. edotreotide), skirtas radioaktyviai žymėti galio (68Ga) chlorido tirpalu, kuris gaunamas iš germanio / galio (68Ge/68 Ga) generatoriaus. Radiofarmacinio preparato rišimui reikalingas radiofarmacinio preparato virimas. Surištas radiofarmacinis preparatas turi išlikti stabilus ne trumpiau kaip 4 val.; Surištą radiofarmacinį preparatą negalima naudoti vaikams (asmenims jaunesniems kaip 18 metų). | 416
5 | 33694000-1 | Prostatos specifinio membranos antigeno (PSMA) analogas žymėjimui radioaktyviuoju galiu (68Ga) | Flakone yra 25 µg gozetotido (gozetotidum). Radiofarmacinis rinkinys skirtas radioaktyviai žymėti galio (68Ga) chlorido tirpalu, kuris gaunamas iš germanio / galio (68Ge/68Ga) generatoriaus. Surištas radiofarmacinis preparatas turi išlikti stabilus ne trumpiau kaip 2 val. Surištą radiofarmacinį preparatą negalima naudoti vaikams (asmenims jaunesniems kaip 18 metų). | 832
6 | 33694000-1 | Germanio/galio (68Ge/68Ga) generatorius 50mCi | 68Ge/68Ga generatoriaus matmenys: plotis nuo 120 mm iki 140 mm, ilgis nuo 120 mm iki 140 mm, aukštis nuo 220 mm iki 240 mm. Svoris nuo 10 iki 15 kg. | 8
Kartu su 68Ge/68Ga generatoriumi turi būti pristatyta ir į komplektaciją įskaičiuota kasetė, reikalingi skysčiai, kaniulės eliuato išplovimui. Į bendrą kainą įtrauktos išlaidos susijusios su transportavimu, išsiuntimu/utilizavimu po generatoriaus galiojimo laiko.
Su generatoriumi turi būti pristatyti nemažiau nei 4 vnt. eliuato išgavimui iš generatoriaus rinkiniai kuriuose yra itin grynos 0,1 mol/l (0,1 N) vandenilio chlorido rūgšties tirpalas.
Generatoriaus galiojimo laikas yra 1 metai, pagal vaisto registraciją. Galimų eliuavimų skaičius ne mažiau kaip 550. Po galiojimo pabaigos turi būti utilizuojamas, kaip radioaktyvus šaltinis. Utilizuoti būtų siunčiama gamintojui.
68Ge/68Ga generatorius turi būti pagamintas GMP sąlygomis ir registruotas kaip vaistinis preparatas. Visos sudedamosios dalys turi atitikti Europos farmakopėjos monografijas arba jų tinkamumas pritaikymui patikrintas kitaip.
Kartu su 68Ge/68Ga generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis jonizuojančiąją spinduliuotę ekranuojantis konteineris, tinkantis 68Ge/68Ga generatoriaus eliuato “išplovimui”.
50mCi aktyvumo Germanio/galio (68Ge/68Ga) generatorius turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas
Panaudotą 68Ge/68Ga generatorių tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis.