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Informuojame, kad pirkime gautas paklausimas:
	Eil.
Nr.
	Tiekėjo klausimas
(tekstas neredaguotas)
	Atsakymas


	1.
	Rengiant pasiūlymą kilo klausimų dėl aliuminio langų:
1. Prašome nurodyti aliuminio langų atsparumo ugniai klasę, nes nuo jos priklauso gaminių kaina.
2. Prašome paaiškinti koks "savaiminio atsidarymo mezhanizmas" numatytas priešgaisriniuose languose ir nuo kokių veiksmų (dūmai ar kita) jis turi suveikti?
	1. Aliuminio priešgaisriniams langams taikoma atsparumo ugniai klasė ne mažiau EI 60.
2. Priešgaisriniuose languose atidarymas mechaninis su rankena.
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