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DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato Jovaro progimnazijos Vytauto g. 132, Šiauliai, projekto parengimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 2216895) procedūras.     
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą: 

[bookmark: _Hlk195187630][bookmark: _Hlk191880528]Klausimas. Ar turi būti parengta virtuvės technologijos dalis, jei ne - prašau pateikti esamos įrangos duomenis, reikiamiems pajungimams suprojektuoti. Jei virtuvės technologijos dalį parengti privaloma - prašau pateikti išeities duomenis, tokius kaip maitinamų vaikų skaičius, meniu, vandens bei elektros poreikis ir t. t
[bookmark: _Hlk188433748]Atsakymas. 
Virtuvės technologinės dalies nereika (prieš keletą metų  įrengta). 
Pagal techninės užduoties 19.2 p šioje zonoje reikalinga  patalpų apdaila ir vėdinimo sistema ( Techninė užduotis 19.7p)



Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.



Viešojo pirkimo komisija























Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt

