Pirkimo dalyviams					2025-05-07

| CVP IS pirkimo numeris | 2469955 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Skelbiama apklausa |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas* | Panduso ir stogelio įrengimo darbai Bendruomenės gerovės skyriuje, adresu: Saulėtekio al. 4, Vilnius, bei metalinių laiptų/panduso įrengimo darbai (buvusi rampa) Sveikatos sporto centre, adresu: Saulėtekio al. 2, Vilniuje, Nr. 2602/2025/TVPC |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-05-06 | Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2 priedas „Projektas“ |  | Laiptų atraminė sienutė griaunama tiek, kiek pasakyta projekte? | Taip, laiptų atraminė sienutė griaunama tiek ir taip, kaip parodyta projekte. |
|  | 2025-05-06 | Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2 priedas „Projektas“ |  | Stogelio metalines kolonas galima montuoti ant atraminės sienutės? | Taip, galima. |

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.