PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA

TINKLINIO AIKŠTĖS JŪRATĖS G. 13, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil. Nr. 
	Darbų ir išlaidų aprašymas 
	Mato vnt.
	Kiekis 

	1. 
	Esamos viensluoksnės  asfaltbetonio dangos frezavimas ir smulkinimas
	100m2
	4,7

	2. 
	Viensluoksnio 10 cm skaldos pagrindo įrengimas iš smulkinto nufrezuoto asfalto
	100m2
	4,7

	3. 
	Liejamos dvisluoksnės sportinės dangos iš SBR,  EPDM gumos granulių 7+7 mm įrengimas
	100 m2
	4,7

	4. 
	Tinklinio stovų komplektas su montavimu
	Kompl.
	1

	5. 
	Tinklinio aikštės linijų dažymas
	Kompl.
	1



