TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – esamos VU įsilaužimo fiksavimo ir signalizavimo sistemos įrenginiai, dalys, licencijos ir programavimo paslaugos (toliau – prekės), nurodytos 1 lentelėje.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai 1 lentelėje nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – M.K. Čiurlionio g. 25A, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių ir (ar) paslaugų pavadinimas | Mato vnt. |  | Užsakymų teikimas |  | Prekių / paslaugų pristatymo/tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo (k. d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Preliminarus(-i) kiekis ir (ar) apimtis | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | 996001EUPS Centralė (ISC), 16 zonų įėjimas, 2 reliniai išėjimai, palaikant iki 3000 zonų įėjimų, 3000 išėjimų, 250 sričių ir daugiau nei 1000 kortelių skaitytuvams bei 250 durų. Galimas vartotojų skaičius iki 100 000 vartotojų, plečiama iki 32 zonų. Centralė savyje palaiko 16 durų licencijų. | vnt. | 10 | ☒ | ☐ | 30 k. d. |
| 2. | 996035PCBK įeigos valdiklis (IAC), gali tiesiogiai valdyti iki 8 durų arba iki 250 durų per RS-485 sub-LAN išplėtimą (be apsaugos kontrolės). | vnt. | 10 |  |  |  |
| 3. | 995200PEEU3 maža dėžė su 3A SMART PSU maitinimo plokšte | vnt. | 10 |  |  |  |
| 4. | 995201PEEU3 vidutinė dėžė su 3A SMART PSU maitinimo plokšte | vnt. | 20 |  |  |  |
| 5. | 995203PEEU3 didelė dėžė su 3A SMART PSU maitinimo plokšte | vnt. | 10 |  |  |  |
| 6. | 995400 ELITE X valdymo pultelis su integruotu kortelių skaitytuvu | vnt. | 100 |  |  |  |
| 7. | 996400 PrismaX LCD valdymo pultelis | vnt. | 30 |  |  |  |
| 8. | 994721PCBK skaitytuvo priedas | vnt. | 30 |  |  |  |
| 9. | 994720MF SIFER kortelių skaitytuvas, naudoja Mifare DESFire© EV1/EV2 kortelės formatą | vnt. | 600 |  |  |  |
| 10. | 996012PCBK LAN įeigos modulis (SLAM), naudojamas valdyti ir stebėti iki 2 durų Integriti RS-485 LAN arba per IP LAN. | vnt. | 30 |  |  |  |
| 11. | 996005 PCBKIT, 8 zonų LAN išplėtimo modulis | vnt. | 50 |  |  |  |
| 12. | 996088 LAN internetinis modulis | vnt. | 20 |  |  |  |
| 13. | 996500PCBKIT 8 zonų išplėtimo modulis | vnt. | 50 |  |  |  |
| 14. | 996091PCBK 3A maitinimo šaltinis | vnt. | 20 |  |  |  |
| 15. | 996515PCBKIT relių išplėtimo modulis | vnt. | 20 |  |  |  |
| 16. | 996002L5 5 lygio vartotojų atnaujinimo modulis | vnt. | 5 |  |  |  |
| 17. | 996540PCBK liftų valdymo modulis | vnt. | 10 |  |  |  |
| 18. | 996940 Durų licencija (arba lygiavertė) | vnt. | 100 |  |  |  |
| 19. | 996940-30 Durų licencija(arba lygiavertė) (30 durų) | vnt. | 40 |  |  |  |
| 20. | 996940-60 Durų licencija (arba lygiavertė) (60 durų) | vnt. | 40 |  |  |  |
| 21. | 996940-100 Durų licencija(arba lygiavertė) (100 durų) | vnt. | 20 |  |  |  |
| 22. | CONC-995087 optinis modemas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 23. | CONC-995081 optinis modemas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 24. | Įrangos paleidimo, derinimo, programavimo paslauga | val. | 100 |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra preliminarus (prekių kiekis gali didėti ar mažėti). Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokio kiekio prekių.

    - Pradinės Sutarties vertė (maksimali suma, kuriai sudaroma Sutartis) – 500 000,00 EUR be PVM Sutarties galiojimo terminui.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį.

2.6.2. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis): minimali teikiamo užsakymo vertė – 300 EUR be PVM.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktas.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.