## 1
6 priedas
ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)
OBJEKTAS: Šilalės miesto Dvaro Kaimo gatvės (Nr. Ssi-14) kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvį bei apšvietimo įrenginius, darbų pirkimas
ADRESAS: Šillalės m., Dvaro Kaimo g.
UŽSAKOVAS: Šilalės rajono savivaldybės administracija
STATINIŲ GRUPĖ: Šilalės m. Dvaro Kaimo g. (Nr. Ssi-14)
STATINYS: Šilalės m. Dvaro Kaimo g. (Nr. Ssi-14)
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1 | SUSISIEKIMO DALIS
2 | Paruošiamieji ir ardymo darbai
3 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas | m | 312
4 | Kietų veislių medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas Ø 16 – 32 | vnt. | 9
5 | Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu | m2 | 100
6 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų demontavimas | vnt. | 3
7 | Statybinių atliekų išvežimas
8 | Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą | t | 14
9 | Žemės darbai
10 | Dirvožemio kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir vežiojimas iki 1 km atstumu, hvid=0,10m | m3 | 65
11 | Perteklinio dirvožemio išvežimas iki 10km. | m3 | 45
12 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, ir išvežimas iki 10 km | m3 | 265
13 | Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (sankasos tankinimas) | m3 | 55
14 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 530
15 | Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 50
16 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (naudojamas esamas gruntas) | m2 | 180
17 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | m2 | 20
18 | Šlaitų tvirtinimas erdviniu eroziją stabdančiu tinklu | m2 | 100
19 | Dangų konstrukcijų įrengimas
20 | Šaligatvio įrengimas
21 | Betono trinkelės 80x100x200, h=8cm | m2 | 470
22 | Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr.0/5, h=3cm | m2 | 470
23 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=15cm | m2 | 470
24 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s), h=29 cm | m3 | 145
26 | Betoninių bordiūrų GB 100.30.15 įrengimas ant betono C20/25 pagrindo | m | 310
27 | Betoninių bordiūrų GB 100.22.15 įrengimas ant betono C20/25 pagrindo | m | 2
28 | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C12/15 | m | 275
29 | Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas | m | 307
30 | Gatvės įrengimas
31 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm. (asfalto dangos sujungimas su įrengtais bortais) | m2 | 75
32 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, hvid=25cm (pagrindų atstatymas pagal bortą) | m2 | 75
33 | Vandens nuvedimas
34 | Betoninis vandens nuvedimo latakas | m | 55
35 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
36 | Vertikalus ženklinimas
37 | Kelio ženklų vienstiebių skydų perkėlimas | vnt. | 1
38 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt. | 4
39 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų pastatymas | vnt. | 2
40 | Kelio ženklų skydų ant dvistiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 2
41 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 4
42 | Horizontalus ženklinimas
43 | Trikampis 1.18 | m2 | 4
44 | Linija 1.12 | m2 | 2.6
45 | Linija 1.7 | m2 | 1.8
46 | Linija 1.1 | m2 | 1.2
47 | ELEKTROTECHNIKOS DALIS
48 | Montavimo darbai
49 | Apšvietimo atramos su šviestuvu demontavimas | vnt. | 8
50 | Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kab. rankiniu būdu | m | 20
51 | Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kab. mechanizuotai | m | 300
52 | Duobių atramų pamatams kasimas rankiniu būdu | m3 | 9.6
53 | Duobių užpylimas rankiniu būdu | m3 | 9.6
54 | Pamatų apšvietimo atramom iki 10m montavimas | vnt. | 12
55 | H-6,0 m virš žemės apšvietimo atramų montavimas ant pamato | vnt. | 12
56 | Vienšakės gembės H-1,0 L-1,0 montavimas ant atramos | vnt. | 10
57 | LED tipo šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant atramos | vnt. | 10
58 | Kabelių apsaugos vamzdžių HDPE D75 montavimas tranšėjoje atviru būdu | m | 320
59 | Kabelių apsaugos vamzdžių HDPE D75 montavimas tranšėjoje uždaru būdu | m | 8
60 | Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio | m | 320
61 | 0,4kV elektros kabelio AL4x25mm2 montavimas (viso) (žiūr. kabelių montavimo lentelę), iš jų:
62 | a) vamzdyje | m | 328
63 | b) apšvietimo ir g/b atramoje | m | 20
64 | Kabelio Cu3x1,5 mm2 montavimas atramoje | m | 100
65 | Galinių movų el. kabeliui AL 4x25mm2 montavimas | vnt. | 20
66 | Sausas kabelio Cu-3x1,5 galų užbaigimas | vnt. | 20
67 | Automatinio jungiklio 1pC6A montavimas apšvietimo atramoje | vnt. | 10
68 | Automatinio jungiklio 3pC16A montavimas apšvietimo atramoje | vnt. | 1
69 | Gnybtų komplekto montavimas atramoje | kompl. | 11
70 | Įžeminimo kontūro R£10W varžos įrengimas | kompl. | 10
71 | Prijungimas prie įžeminimo kontūro | vnt. | 10
72 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 10
73 | Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai | vnt. | 40
74 | „Kilpa fazė – nulis“ laidų grandinės varžos matavimai | vnt. | 1
75 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 20
76 | Tranšėjos sutankinimas | m3 | 55.8
77 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | m2 | 186
78 | Betoninių trinkelių išardymas, atstatymas | m2 | 5
79 | Žvyro pagrindo įrengimas | m3 | 1.5
80 | Apšvietimo atramų žymėjimas | kompl. | 1
81 | Trasos nužymėjimas | kompl. | 1
82 | Apšvietimo įrengimo medžiagos
83 | Karštai cinkuota atrama (su įleidžiamom durelėm) bendras aukštis virš žemės H=6,0 m įleidžiama į gelžbetoninį pamatą | kompl. | 10
84 | Pamatas su gumine tarpine H-6-10m atramai. | kompl. | 10
85 | Vienšakė gembė aukštis 1m, ilgis į šoną 1m, diametras 60 mm, | vnt. | 10
86 | SV kontaktine pajungimo gnybtų grupė | vnt. | 11
87 | Automatinis jungiklis 1p C6A | vnt. | 10
88 | Automatinis jungiklis 3p C16A | vnt. | 1
89 | Šviestuvas gatvių apšvietimui 35 W galingumo LED tipo; 4000K; IP66. | kompl. | 10
90 | 1 kV kabelis AL 4x25mm2 aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija ir PE apvalkalu | m | 348
91 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 100
92 | Galinė mova kabeliui 4x25 (vidaus tipo) | kompl. | 10
93 | Signalinė juosta "Kabelis" | m | 320
94 | HDPEØ75mm vamzdis atviru būdu | m | 320
95 | HDPEØ75mm vamzdis uždaru būdu | m | 8
96 | Plien. variuotas. strypas įžeminimui Ø14,2mm; L= 1,5 m. | vnt. | 40
97 | Įžeminimo strypų sujungimo movos | vnt. | 30
98 | Kalimo galvutė | vnt. | 10
99 | Kryžminis sujungimas | vnt. | 10
100 | Cinkuota juosta 25x4 mm | m | 20
101 | Apšvietimo atramų žymenys | kompl. | 1
102 | KITI DARBAI
103 | Išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimas | kompl. | 1
Bendra suma (be PVM)
PVM (21%) suma:
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)