Supaprastintas atviras konkursas „ŠIAULIŲ R., KURŠĖNŲ M., PERGALĖS RATO G. REMONTO DARBAI SU PROJEKTO PARENGIMU“, pirkimo Nr. CVP IS 2417173.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):

1. Klausimas: Veiklų sąraše pateikta, kad reikia įsivertinti, projektinių pasiūlymų parengimą. Techninėje specifikacijoje rašoma, jog paslaugos teikėjas įsipareigoje "Parengti ir suderinti projektinius pasiūlymus su Užsakovo atstovais. Projektinius pasiūlymus pristatyti visuomenei. Pataisyti projektinius pasiūlymus pagal gautas motyvuotas Užsakovo ir suinteresuotų institucijų pastabas. ". Prašome patikslinti kokius dar projektinius pasiūlymus turi parengti teikėjas, jei konkurso užduotis suformuluota, jog dangos konstrukcijos įrengimą skaičiuoti pagal III -ąjį variantą iš sprendinių ataskaitos?

Atsakymas: Projektas susideda ne tik iš dangos konstrukcijos. Projekte turi būti numatyti paviršinio lietaus vandens nuvedimo sprendiniai, dangų pločiai, nuovažų sprendiniai, eismo organizavimas ir pan.  Tai visus projekto sprendinius reikės suderinti su užsakovu ir juos pristatyti visuomenei.

2. Klausimas:  prašome pagrįsti pasirinktą sutarties įgyvendinimo terminą (7 mėn.). Paaiškiname, atsižvelgiant į projekto tipą, į tai kas reikalinga suprojektuoti ir pastatyti sutarties įgyventinimo terminas turėtų būti ~ 12-14 mėn.

Turėtų būti rengiamas kapitalinis remonto projektas, kartu statomi nauji lietaus nuotekų tinklai. Kadangi lietaus nuotekų tinklai yra inžinerinis statinys, jų naujai statybai reikalingas SLD. Reikalingas projekto viešinimas ir ekspertizė. Vien projektavimo darbai su visomis privalomomis procedūromis užtruks ~ 7 mėn., taigi pirkimo dokumentuose nurodytas sutarties įgyvendinimo terminas yra neadekvatus ketinamiems atlikti darbams, privalomoms atlikti procedūroms.
Prašome koreguoti sutarties įguvendinimo terminą.

Atsakymas: terminai yra pasirenkami vadovaujantis ilgamete praktika ir turimu finansavimu. Terminų koregavimas šiame pirkime nebus atliekamas.

3 klausimas: Pirkimo dokumentų 13 punkte nurodyta „Darbų atlikimo terminas – 7 mėnesiai nuo pirkimo sutarties sudarymo. <...> Rengdamas projektą, tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pirminius sprendinius turės pateikti peržiūrėti Užsakovui ne vėliau kaip po 12 savaičių nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos“, o Sutarties projekto 3.4 punkte esančioje lentelėje (6.1 punktas) sakoma, kad „Darbų atlikimo terminas (esminė Sutarties sąlyga) - per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos“. Prašome paaiškinti šiuos neatitikimus

Atsakymas: 7 mėn. yra sutarties trukmė, kaip nurodyta skelbime apie pirkimą. Patikslinome Konkurso sąlygų 13 punktą.

4 klausimas:  Prašome nurodyti koks yra remontuojamos gatvės ilgis. Dabar yra nurodyta, jog reikės įrengti 5,5 pločio asfalto dangą su kelkraščiais, tačiau neaiškus ilgis.

Atsakymas: Orientacinis gatvės ilgis apie 750 m.

5 klausimas:  Pagal techninnę specifikaciją, užduotis yra įsivertinti kelio dangos įrengimą pagal III variantą (tai yra esamas gruntas stabilizuojamas ir klojamas asfaltas). Patikslinkite ar reikia įsivertinti kokius žemės darbus kelio dangos įrengimui (grunto nukasimą)?

Atsakymas: Rangovas pagal poreikį ir pateiktą techninę specifikaciją turi įsivertinti žemės darbus.

6 klausimas:  Gatvėje yra skirtingo pločio atkarpų, neatlikus faktinių matavimų sunku įvertinti ar gyventojų tvoros, gyvatvorės, medžiai, elektros stulpai netrukdys 5,5 pločio kelio dangos tiesimui. Kas bus atsakingas už minėtų kliūčių pašalinimą? Šiame konkurso etape sudėtinga įsivertinti šalinamų elementų kiekį.

Atsakymas: Rekomenduojame rangovams ketinantiems dalyvauti konkurse apsilankyti objekte ir fiziškai įsivertinti situaciją. Taip šalinamų elementų kiekį būtų lengviau įsivertinti. Vadovaujantis google maps duomenimis kyla grėsmė netinkamai įvertinti realų darbų poreikį. Taip pat perkančiajai organizacijai nebūtų užduodami klausimai, kurie neatitinka faktinių aplinkybių. Už atsiradusių kliūčių šalinimą bus atsakingas rangovas.

7 klausimas:  Lietaus nuotekų įrengimas. Lietaus nuotekų tinkals klojamas po gatvės važiuojamaja dalimi? Tokiu atveju vamzdyno užpylimas daromas pilnai smėliu iki dangų, negalima užpilti esamu iškastu gruntu.

Atsakymas: Lietaus nuotekų sprendiniai bus sprendžiami projekto rengimo etapu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

8 klausimas:  Nurodyta, jog įrengiama 30 vnt lietaus surinkimo šulinių. Montuojami surenkami g/b šuliniai (d700, d1000 mm skersmens) arba plastikiniai d425 šulinėliai. Kadangi g/b šulinių kaina smarkiai skiriasi nuo plastikinių šulinėlių, prašome sukonkretinti užduotį, nurodant kiek kokių šulinių reikia įrengti, kad visi konkurso dalyviai skaičiuotų vienodai.

Atsakymas: Plastikiniai d425 šulinėliai – 30 vnt.  G/b šuliniai montuojami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Jų kiekis priklausys nuo projektinių sprendinių.

9 klausimas:  Esamų šulinių dangčius numatyta pakeisti ir sureguliuoti aukščius pagal projektinius lygius. Prašome nurodyti, koks yra preliminarus šulinių kiekis.

Atsakymas: Kiekvienas rangovas įsivertina individualiai atvykęs į objektą.

10 klausimas:  Lietaus surinkimo kolektorius po Birutės gatve įrengiamas uždaru būdu. Patikslinkite atkarpos ilgį, kokį reikės pravesti uždaru būdu.

Atsakymas: Uždaru būdu klojamo kolektoriaus ilgis turi būti toks, kad nebūtų pažeista Birutės gatvės važiuojamoji dalis.

11 klausimas: Kokiame gylyje bus klojami lietaus nuotekų tinklai?

Atsakymas: 	Minimalus gylis turi būti toks, kad tenkintu galiojančių teisės aktų reikalavimus.

12 klausimas: Ar lietaus nuotekų surinkimo šuliniams reikiai įsivertinti bordiūrines ketaus groteles ar įprastas?

Atsakymas: 	Įsivertinti įprastas.

13 klausimas: Ar reikia įsivertinti naftos gaudyklę lietaus nuotekų išvalymui?

Atsakymas: 	Vadovautis galiojančiais teisės aktais.

14 klausimas: Abejose gatvės pusėse numatyta įrengti betoninius bortus, už jų skaldos kelkraščius (TS aprašymas). Įprastai kitoje borto pusėje įrengiama veja. Patikslinkitet ar tikrai už borto ketinama įrengti 0,5 pločio skaldos sluoksnį?

Atsakymas: 	Vadovautis technine specifikacija.