1 Klausimas. Kadangi šiuo pirkimu perkamos ir projektavimo paslaugos (vykdomas ne tik remontas, bet ir rekonstrukcija bei nauja statyba), prašome pateikti projektavimo sąlygas.
Atsakymas. Perkamas tik remontas, todėl projekto rengti nereikia. Patiksliname žiniaraštį.

2 Klausimas. Prašom patvirtinti, kad perkama vandentiekio tinklų remontas/rekonstrukcija/nauja statyba atkarpoje nuo Ateities ir Vyšnių gatvių sankryžos iki Vyšnių ir Pakraščio gatvių sankryžos (taip, kaip pavaizduota schemoje), o ne iki Vyšnių ir Mechanizatorių gatvių sankryžos. 
Atsakymas. Kadangi pirkimas paleistas pagal asfaltavimo darbų apimtį, o ne pagal vandentiekio tinklų remontą, todėl skiriasi, darbai reikalingi atlikti pagal schemą. 

3 Klausimas.  Ar techniniam darbo projektui bus atliekama ekspertizė? Tai aktualu projekto derinimo trukmei.
Atsakymas. Perkamas tik remontas, todėl projekto rengti nereikia. Patiksliname žiniaraštį.

4 Klausimas. Prašome pateikti esamų tinklų kadastrus.
Atsakymas. Kadastro byla pateiksime laimėtojui.

5 Klausimas. Iš pateikto užpildyti darbų žiniaraščio galima suprasti, kad atliekant darbus, reikės perjungti 11 esamų abonentų, tačiau schemoje jų daugiau. Kuriuos konkrečius abonentus reikės perjungti?
Atsakymas. Perjungti reikia 11 abonentų ir įrengti 2 naujus įvadus.

6 Klausimas. Žiniarašty numatyta tiktai 2vnt. naujų D1000mm šulinių montavimas (bus reikalingi D1500mm šuliniai) ir neaiškus kiekis esamų šulinių remontas (8 arba 10vnt.). Gal kai kurie darbai dubliuojasi ir tų šulinių yra mažiau? Prašom patikslinti žiniaraštį.
Atsakymas. Iš viso reikalingi 4 šuliniai, 2 remontuojami, 2 statomi naujai. 

7 Klausimas. Prašom nurodyti, kurioje vietoje numatoma išardyti 50m2 asfalto, 50m2 skaldos dangos ir 50m2 žvyro dangos? Kokius asfalto dangos ženklinimo darbus 1m2 reikės atlikti? 
Atsakymas. Asfaltavimo darbai galimai bus atliekami per Lelijų g. jei bus kasama atviru būdu, tai jei ten yra kelio ženklinimas jį reikės atstatyti.
8 Klausimas. Prašome pateikti pilną darbų schemą, nes dabar ji pateikta ne visa. 

Atsakymas. Patiksliname.

9 Klausimas. Prašome nurodyti tikslų rekonstruojamų šulinių kiekį. Žiniaraščiuose pateikta 2 vienetai, o schemoje nurodyti 3 vienetai. 
Atsakymas. Iš viso reikalingi 4 šuliniai, jie statomi naujai. 
10 Klausimas. Prašome nurodyti tikslų įvadų kiekį. Žiniaraštyje nurodyta 11 vienetų, o schemoje nurodyta 13 vnt.
Atsakymas. Perjungti reikia 11 abonentų ir įrengti 2 naujus įvadus.
11 Klausimas. Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sąlygų priedo Nr. 5 lentelės 1 p. tiekėjas gali pateikti objektą, kur buvo atliktas vandentiekio ir nuotekų tinklų darbai ir tik išskirti vandentiekio tinklų dalį? Ir ar tokio objekto privalo būti tik remonto darbai ar gali būti nauja atatyba arba rekonstrukcija?
Atsakymas. Taip galima, bet turite išskirti ir įrodyti vandentiekio tinklų (remonto, naujos statybos ar rekonsteukcijos) statybos darbų vertę.

12 Klausimas. Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sąlygų priedo Nr. 5 lentelės 1 p. reikalavimą tiekėjas gali pateikti objektą, kur jis buvo, kaip subrangovas ir atliko pirkimo sąlygose nurodytus reikalaujamus darbus?
Atsakymas. Taip galima, bet turite išskirti ir įrodyti vandentiekio tinklų (remonto, naujos statybos ar rekonsteukcijos) statybos darbų vertę.

13 Klausimas. Schemoje nurodyta pakloti iki Vyšnių g. 1 . Techninėje užduotyje nurodyta pakloti magistralinį vamzdį iki Vyšnių-Ateities g. sankryžos. Ar vertinti vamzdyno montavimą iki sankryžos?

Atsakymas. Nevertinti.

14 Klausimas. Schemoje nurodyta pajungti įvadus. Nenurodyta pajungti gretimai kitoje pusėje gatvės sklypus. Ar nusimatyti įrenti uždarymus kitoje gatvės pusėje esantiems sklypams ?

Atsakymas. Kadangi nėra plėtros nėra butinybės numatyti pajungimus kitoje gatvės pusėje.

