Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo pavadinimas: VIRTUVĖS SVARSTYKLIŲ IR TERMOMETRŲ GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS, REMONTO IR KALIBRAVIMO PASLAUGA (NR. 10020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A/s numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankas, banko kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai

  - Bendra informacija

1.1.1. Svarstyklių priežiūros darbai (metrologinė patikra bei remontas) turi būti atliekami Užsakovo nurodytais adresais: Vytauto g. 2, Druskininkai; Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varėnos raj.; Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 14,Vilnius; Žalgirio g. 115,117 Vilnius.

1.1.2. Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo Užsakymo pateikimo.

1.1.3. Užsakovo reikalavimai:

1.1.3.1. Visi svarstyklių priežiūros darbai turi būti atliekami kvalifikuotai, tik specialiai tam paruoštų ir apmokytų kvalifikuotų darbuotojų.

1.1.3.2. Remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atliekami per 4 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Skubus iškvietimas per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo.

1.1.3.3. Vykdytojas privalo informuoti apie numatomą atlikti remonto darbų terminą, jeigu esant gedimui, reikalingos užsakyti atsarginės detalės arba įrengimas vežamas į Vykdytojo dirbtuves atlikti kapitaliniam remontui arba remontui, kurį atlikti pas Užsakovą neleidžia darbo sąlygos.

1.1.3.4. Keičiamos detalės turi būti kokybiškos ir atitikti sumontuoto įrenginio/mechanizmo modeliui, turi būti sertifikuotos ES, pagamintos ir išbandytos laikantis  šios srities tarptautinių standartų.

1.1.3.5. Vykdytojas turi suderinti su Užsakovu remonto darbų sąmatą, jei įrengimas vežamas į Vykdytojo dirbtuves atlikti kapitaliniam remontui arba remontui, kurį atlikti pas Užsakovą neleidžia darbo sąlygos.

1.1.3.6. Jeigu įrenginio remonto darbui atlikti reikalingų detalių suma viršija 500 EU (penkis šimtus Eurų) + PVM, detalių sąmatą Vykdytojas turi suderinti su Užsakovu prieš pradedant remonto darbus (išskyrus darbus su detalėmis, nurodytomis sutarties priede Nr.1).

1.1.3.7. Tais atvejais, kai atvykus remontuoti įrenginio nustatomas gedimas, kurio pašalinti tuo metu nėra galimybės, yra surašomas diagnostikos aktas. Jo pagrindu bus vykdomas remontas. Vykdytojas turi išrašyti sąskaitą už įrenginio gedimo nustatymą - diagnostiką pasiūlyme pateiktais įkainiais.

1.1.3.8. Gedimo atvejais surašomi defektiniai aktai, pateikiami pasiūlymai, atlikus remonto darbus-atliktų darbų aktai, kuriuose nurodoma darbo laiko trukmė, pakeistos detalės, mechanizmai. Akte nurodomos panaudotos medžiagos ir atsarginės dalys. Aktus pasirašo įmonės atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikusios organizacijos atstovas.

1.1.3.9. Už svarstyklių priežiūros darbus apmokama pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. nustatytas 60 d. atsiskaitymo terminas yra objektyviai pagrįstas, nes Pirkėjas mokėjimus pagal sutartis atlieka gavęs finansavimą iš tarpinių finansuojančių institucijų. Finansavimo modelis – patirtų sąnaudų kompensavimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis).

1.1.3.10. Už įrenginių remontui reikalingas detales ir medžiagas apmokama pagal Vykdytojo faktiškai patirtas išlaidas pateikiant paslaugų teikimui skirtų detalių ir /ar medžiagų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus (išskyrus už detales, nurodytas sutarties priede Nr.1).

1.1.3.11. Vykdytojas atvyksta užsakyme nurodytu adresu ir atlieka darbus. Visi darbai, įskaitant ir garantinius, suderinus atvykimo laiką su atsakingu asmeniu.

1.1.3.12. Atliktiems remontams nustatomas 3 (trijų) mėnesių garantinis terminas. Metrologinė patikra galioja 2 (du) metus.

1.1.3.13. Užsakovui pageidaujant Vykdytojas instruktuoja Užsakovo personalą svarstyklių eksploatavimo taisyklių klausimais.

1.2. Paslaugų kainodara

1.2.1. Pirkime bus naudojama sutarties vykdymo išlaidų kainodara, kuri susideda iš dviejų dalių - fiksuoto įkainio už priežiūros ir remonto paslaugas bei tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos už remontui skirtas detales ir medžiagas. Tiekėjas privalės pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus už detales ir medžiagas, skirtas remontui (išskyrus už detales, nurodytas sutarties priede Nr.1). Į šias faktiškai patirtas išlaidas tiekėjo pelnas įtrauktas negali būti.

1.3. Įrangos sąrašas ir kiekiai

      - Lentelė. Įrangos sąrašas ir kiekiai

| Eil.Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga esanti Santariškių g. 2, Vilnius |  |
| 1. | Svarstyklės PA 150 kg | 4 |
| 2. | Svarstyklės D2 15 kg | 9 |
|  | Įranga esanti Vytauto g. 2, Druskininkai |  |
| 1. | Svarstyklės PA 150 kg | 2 |
| 2. | Svarstyklės D2 15 kg | 3 |
|  | Įranga esanti Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varėnos raj. |  |
| 1. | Svarstyklės PA 150 kg | 1 |
| 2. | Svarstyklės D2 15 kg | 2 |
|  | Įranga esanti Žalgirio g. 115, 117, Vilnius |  |
| 1. | Prekybinės svarstyklės NWS 15 kg | 2 |
| 2. | Prekybinės svarstyklės UWE 150 kg | 1 |

2. Tiekėjo siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | Suma Eur, be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Suma Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mėnesinis svarstyklių priežiūros mokestis už vienas svarstykles | Vnt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina Vilniuje | Kartai | 36 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina Druskininkuose | Kartai | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina Valkininkuose | Kartai | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Skubus iškvietimas | Kartai | 16 |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Remonto detalės ir medžiagos |  |  |  | 1660,00 | 21 | 348,60 | 2008,60 |

* Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais.

Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigyjami paslaugų kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs paslaugų kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekis, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

3. Bendra pasiūlymo kaina:

| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |
| --- | --- |
| PVM suma, EUR: |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |  |  |  |