## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
JĖGOS INSTRUMENTAI NEUROCHIRURGINĖMS OPERACIJOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.1. | Elekrinio jėgos instrumento konsolė | 1 | vnt.
1.1.1. | Valdo įvairius mikrovariklius, naudojamus galvos, stuburo, artroskopinių operacijų metu;
1.1.2. | Pritaikyta nešiojimui – su rankena;
1.1.3. | Sveria ne daugiau kaip 7,5 kg.
1.1.4. | Integruotas tvirtinimo mechanizmas prie vamzdžio: pvz. lašelinės stovo;
1.1.5. | Įrenginio valdymo ekranas spalvotas, lietimui jautrus;
1.1.6. | Valdymo konsolės mikrovariklių jungtys koduotos skirtingomis spalvomis (pagal jungiamus mikrovariklius);
1.1.7. | Konsolės reguliuojamas maksimalus valdomų mikrovariklių greitis ne mažiau kaip 80 000 k/min;
1.1.8. | Prijungtų mikrovariklių valdymas liečiamojo ekrano ir kojinio jungiklio pagalba;
1.1.9. | Kojinis valdiklis su apsauginiu lanku, vienas pedalas ir ne mažiau kaip 3-jų valdymo jungiklių ant kojinio valdiklio;
1.1.10. | Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 21 cm;
1.1.11. | Ekrane rodoma informacija: mikrovariklio tipas, apsukų greitis, sukimosi kryptis, grąžto padėtis, irigacijos greitis, pagalbos meniu;
1.1.12. | Vienu metu prie valdymo konsolės prijungiamų mikrovariklių skaičius ne mažiau kaip 4 mikrovarikliai, iš kurių ne mažiau kaip 2 gali veikti nepriklausomai vienas nuo kito;
1.1.13. | Konsolės suderinamumas su šeiveriu, chirurginiais grąžtais, chirurginiu pjūkleliu ir gydymo įstaigoje turima StealthStation S8 navigacine sistema.
1.1.14. | Integruotos ne mažiau kaip 2 irigacijos pompos;
1.1.15. | Irigacijos greičio keitimas nuotoliniu valdikliu.
1.2. | Antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti | 2 | vnt.
1.2.1. | Apsisukimų skaičius ne mažiau 1000 k/min ;
1.2.2. | Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius
1.3. | Antgalis kraniotomijai | 2 | vnt.
1.3.1. | Su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo;
1.3.2. | Tiesus.
1.4. | Tiesus darbinis antgalis | 2 | vnt.
1.4.1. | Ilgis 7 ± 0,2 cm;
1.5. | Tiesus darbinis antgalis | 2 | vnt.
1.5.1. | Ilgis 10 ± 0,2 cm;
1.6. | Lenktas darbinis antgalis | 2 | vnt.
1.6.1. | Ilgis 10 ± 0,2 cm;
1.7. | Lenktas darbinis antgalis | 2 | vnt.
1.7.1. | Ilgis 12 ± 0,2 cm;
1.8. | Instrumentų priežiūros rinkinys | 1 | komp.
1.8.1. | Tepalas, šepetėlis
1.9. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris | 2 | vnt.
1.9.1. | Su įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui.
1.9.2. | Būtinas personalo apmokymas dirbti su įranga.
1.9.3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
1.9.4. | Pristatoma įranga ženklinama CE ženklu.
1.9.5. | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
1.9.6. | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2201 2025-05-07 13:45:28