Tiekėjams

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ



Vadovaujantis konkurso sąlygų  7.2 ir 7.4 punktais pateikiame atsakymą  į  tiekėjo  klausimą:
 KLAUSIMAS.   Prie konkurso sąlygų yra pridėtas Vilniaus g. darbo projektas (šilumos tiekimo dalis). Prašome patikslinti ar šiame projekte numatytus darbus reikia vertintis į pasiūlymo kainą? Ar vis dėl to darbus vertintis tik pagal TS 3 ir TS6 prieduose numatytus tinklų rodiklius?
ATSAKYMAS
Vilniaus g. darbo projekte esančius darbus reikia įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą. Šio projekto apimtys (tinklų ilgis) įtrauktos į techninės specifikacijos preliminarių rekonstruojamų tinklų rodiklių lentelę (žr. 3 Priedas).

