2025-05-08

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala 7,199 km tilto per Dubysą rekonstravimo darbų atlikimas (CVP IS ID 2365544), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Esama situacija Techninio darbo projekto, statinio konstrukcijų dalies, techninių specifikacijų 21 skyriuje pateikti reikalavimai gabionams. Minėtame skyriuje nurodoma, kad gabionų viela turi būti padengta antikorozine danga (Zn95AL5) bei PVC danga, tačiau standiems gabionams pagamintiems iš virintinio vielos tinklo PVC padengima yra nestandartinis. - Klausimas Prašome patikslinti ar Rangovas gali vertintis gabionus iš virintinio vielos tinklo, kurie padengti antikorozine Zn95AL5 danga be papildomos PVC dangos. | 1. Prašome vadovautis projekte nurodytais sprendiniais (gabionų viela turi būti padengta antikorozine danga (Zn95AL5) bei PVC danga). |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.