Laba diena,

Viešojo pirkimo komisija vykdo supaprastinto pirkimo atvirą konkursą „Aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų Lauko g. 2 ir Lauko g. 4, Jurbarko mieste rekonstravimo darbai“ ir gavo tiekėjo paklausimų:

1. Prašome patikslinti LŠ 2 šulinio diametrą, išilginiame profilyje D1500 mm, lietaus nuotekų plane D1000 mm;

2. Prašome patikslinti dėl šulinėlių D 425 mm grotelių, žiniaraštyje kvadratinės, AR stačiakampės;

3. Projekte numatyta šalinti 7 medžius. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti medžių atstatomąją vertę, jeigu taip tai pateikite sumą su PVM.

4. Projekto brėžinyje SR2022-357-TDP-PP-BR-01 prie sutartinių žymėjimų rašoma, kad valomos sąnašos iš griovio dugno, brėžinyje parašyta, kad valomos sąnašos iš pralaidos. Žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome patikslinti ar juos reikės atlikti, jeigu taip, prašome pateikti kiekius.

5. Projekto brėžinyje SR2022-357-TDP-PP-BR-01 pavaizduoti projektuojami kelio ženklai, žiniaraštyje jų nėra. Prašome papildyti žiniaraštį. Prašome pateikti TS.

6. Projekto brėžinyje SR2022-357-TDP-PP-BR-01 pažymėti, kad projektuojami 2 vnt. DN 250 mm išleistuvai, žiniaraštyje duotas tik 1 vnt. Prašome patikslinti.

Atsakymai tiekėjams:

1. LŠ2 šulinio diametras D1500 mm.

2. Projektuojamos stačiakampės grotelės.

3. Medžių atstatomosios vertės įsivertinti nereikia.

4. Vadovautis ne projektinių pasiūlymų, bet techninio darbo projekto brėžiniais SR2022-357-TDP-BR-02, SR2022-357-TDP-BR-03 ir t.t. Sąnašų valymas nei iš griovio dugno, nei iš pralaidos nėra numatytas.

5. Vadovautis ne projektinių pasiūlymų, bet techninio darbo projekto brėžiniais SR2022-357-TDP-BR-02, SR2022-357-TDP-BR-03. Kelio ženklai nerengiami.

6. Vadovautis ne projektinių pasiūlymų, bet techninio darbo projekto brėžiniais SR2022-357-TDP-BR-02, SR2022-357-TDP-BR-04, SR2022-357-TDP-NŠ-01, SR2022-357-TDP-NŠ-02. Projektuojamas 1 vnt. DN d250 mm išleistuvas.