## Sheet1
Techninės specifikacijos priedas Nr.2 - Preliminarus prekių sąrašas
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis per 2 metus | Siūlomų prekių pavadinimai ir techniniai parametrai (pildo Tiekėjas)* | Prekės kilmės šalis | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
[6 empty] | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Trikdis Flexi SP3_44E LAN apsaugos centralė | Vnt. | 7
2. | Trikdis Flexi SP3 4G GSM apsaugos centralė | Vnt. | 7
3. | Centralė SP7000 | Vnt. | 1
4. | Centralė EVO192 | Vnt. | 1
5. | Centralė SP6000 | Vnt. | 1
6. | Centralė ESIM384 | Vnt. | 3
7. | Vartų valdiklis ESIM420 | Vnt. | 3
8. | Klaviatūra EKB2 | Vnt. | 3
9. | Klaviatūra K636 | Vnt. | 14
10. | Klaviatūra K32 LCD+ | Vnt. | 2
11. | Klaviatūra K641 LCD | Vnt. | 2
12. | Trikdis išplėtimo modulis EX-IO8 | Vnt. | 3
13. | Išplėtimo modulis digiplex ZX8 | Vnt. | 4
14. | INIM Smart Line kartotuvas su LCD | Vnt. | 2
15. | Autonominė apsaugos sistema ELDES Pitbull Pro | Vnt. | 2
16. | Grandinės suderinimo modulis DDKM1 dvilaidžiams gaisro jutikliams | Vnt. | 14
17. | Adresinis modulis MCM AS-5 | Vnt. | 2
18. | IP150 tinklo modulis | Vnt. | 2
19. | Atidarymo mygtukas PBA-815 | Vnt. | 5
20. | Kabelis CRP2 | Vnt. | 5
21. | Sirena VEGA PLUS | Vnt. | 3
22. | Maitinimo šaltinis J408 centralei 1.5A | Vnt. | 2
23 | Maitinimo šaltinis J424 centralei 2.5A | Vnt. | 2
24 | Maitinimo šaltinis 2.5A/24V | Vnt. | 5
25 | Maitinimo šaltinis 5A/24V | Vnt. | 5
26 | Transformatorius AWT845 220/16,5 | Vnt. | 10
27 | Maitinimo blokas INIM IPS24060G (27.6V, 60W | Vnt. | 2
28 | Adresinis Enea temperatūrinis daviklis ED200 | Vnt. | 5
29 | INIM konvencinė centralė 020-4 | Vnt. | 2
30 | Centralės INIM lipdukas | Vnt. | 2
31 | INIM SmartLine 8 zonų išplėtimo plokštė | Vnt. | 2
32 | Adresinis Enea dūmų daviklis ED100 | Vnt. | 20
33 | Optinis dūmų jutiklis Nittan ST-PY-AS | Vnt. | 5
34 | Orbis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | 40
35 | Orbis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 10
36 | Apollo Series S65 jutiklio montavimo bazė | Vnt. | 50
37 | Judesio jutiklis Pyronix KX15DT | Vnt. | 15
38 | Judesio jutiklis Pyronix KX15DTAM | Vnt. | 15
39 | Eldes išplėtimo modulis EPGM1 | Vnt. | 2
40 | Optinis dūmų jutiklis Unipos FD8030 | Vnt. | 5
41 | Eldes belaidis dūmų detektorius EWF1 | Vnt. | 5
42 | Eldes belaidis judesio jutiklis EWC1 | Vnt. | 3
43 | Eldes belaidis Anti-Mask judesio jutiklis EWC1AM | Vnt. | 3
44 | Belaidis magnetinis kontaktas ELDES EWD3 | Vnt. | 5
45 | Linijinis reflektorinis dūmų barjeras TR6100 | Vnt. | 2
46 | Linijinis dūmų jutiklis Fire Beam 7-70m | Vnt. | 2
47 | Lauko judesio jutiklis LC-171 | Vnt. | 5
48 | Lauko judesio jutiklis Paradox DG85 | Vnt. | 5
49 | Belaidis judesio jutiklis ELDES EWP3 | Vnt. | 5
50 | Linijinis dūmų detektorius BDH100 Anti-Fog | Vnt. | 2
51 | Liepsnos detektorius Talentum 16521 UV/IR2 | Vnt. | 2
52 | Radio imtuvas Gorke RSU-K01/24V | Vnt. | 2
53 | IR barjeras FEN-50T | Vnt. | 6
54 | IR barjeras FEN-100Q | Vnt. | 6
55 | Mikrobanginiai jutiklis FMC24PRO | Vnt. | 2
56 | Optinis keitiklis Wi-tek SC jung. WI-MC101G T1310/R1550 | Vnt. | 6
57 | Optinis keitiklis Wi-tek SC jung. WI-MC101G T1550/R1310 | Vnt. | 6
58 | Optinis keitiklis SMF SC jung. T1550/R1310 | Vnt. | 6
59 | Optinis keitiklis SMF SC jung. T1310/R1550 | Vnt. | 6
60 | 6 prievadų, 4 PoE komutatorius UTEPO | Vnt. | 10
61 | 5 prievadų, 4 PoE komutatorius TELTONIKA | Vnt. | 10
62 | 9 prievadų, 8 Poe komutatorius Reyee | Vnt. | 5
63 | vaizdo kamera wisenet QNO-6010R | Vnt. | 5
64 | vaizdo kamera wisenet QNO-8010R | Vnt. | 5
65 | HD Signaline kontroleris HD-SKM03 | Vnt. | 3
66 | Fiksuotos temperatūros šilumai jautrus kabelis FT-68R | m. | 50
67 | Fiksuotos temperatūros šilumai jautrus kabelis FT-88R | m. | 50
68 | HD analoginis temperatūrai jautrus kabelis HD-R | m. | 50
69 | Temperatūrai jautrus kabelis HD-S | m. | 100
70 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 12 gyslų | m. | 200
71 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 8 gyslų | m. | 200
72 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 8 gyslų | m. | 400
73 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 4 gyslų | m. | 400
74 | Gaisrinis kabelis 2x0,8 monolitinis, ekranuotas | m. | 200
75 | Gaisro pavojaus mygtukas Apollo MARINE | Vnt. | 6
76 | Pavojaus mygtukas SF 2021 (žalias, vidaus) | Vnt. | 4
77 | Aerozolis dūmų detektorių testavimui SOLO 250 ml | Vnt. | 2
78 | Gofruotas vamzdis juodas lauko sąlygomis 16D | m. | 100
79 | Gofruotas vamzdis juodas lauko sąlygomis 20D | m. | 50
80 | Gofruotas vamzdis juodas lauko sąlygomis 25D | m. | 100
81 | GSM komunikatorius Trikdis G16 | Vnt. | 5
82 | Modemas MD12 | Vnt. | 1
83 | GSM antena magnetiniu padu, stiprinimo koeficientas ne mažiau kaip 3,5 dBi | Vnt. | 4
84 | Rėlės blokas dvilaidžių gaisro jutiklių pajungimui SM1 | Vnt. | 10
85 | H05VV-F 3x2,5 maitinimo kabelis 300/500V, apvalus, daugiagyslis | m. | 100
86 | Elektromagnetinė sklendė 1411, 12V DC, reversinė | Vnt. | 5
87 | E7E-E4139 elektromagnetinė sklendė 12V DC, su atjungimu | Vnt. | 10
88 | SFP modulis Dual Wavelebght, multi-mode, 1000SX, LC, 550m, TEG-MGBSX | Vnt. | 2
89 | SFP modulis Dual Wavelength, Single-Mode, LC, gigabit, TEG-MGBS10D3 | Vnt. | 2
90 | SFP modulis Dual Wavelength, Single-Mode, LC, gigabit, TEG-MGBS10D5 | Vnt. | 2
91 | Optinis keitiklis TFC-1000MGA, Gigabit, PoE, PD, SFP | Vnt. | 4
92 | Optinis keitiklis JetCon1301-s | m. | 1
93 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTP CAT6, LSZH, pilkos spalvos, 1 m ilgio | Vnt. | 40
94 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTP CAT6, LSZH, pilkos spalvos, 2 m ilgio | Vnt. | 10
95 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTPCAT6, LSZH, pilkos spalvos, 3 m ilgio | Vnt. | 40
96 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTPCAT6, LSZH, pilkos spalvos, 5 m ilgio | Vnt. | 10
97 | Keitiklis Nport 5150 | Vnt. | 2
98 | Kietiklis Uport 1250 | Vnt. | 2
99 | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 2.5A ant DIN bėgio MDR-60-24 | Vnt. | 5
100 | TP-LINK PoE Inžektorius (TL-PoE150s) | Vnt. | 5
101 | Akumuliatorius 12V 12Ah GP1212 F2 | Vnt. | 6
102 | Akumuliatorius 12V 7Ah GP1272 F2 | Vnt. | 40
103 | Akumuliatorius 12V 17Ah GP12170 B1 | Vnt. | 10
104 | Akumuliatorius CSB 12V 7.2Ah | Vnt. | 30
105 | Impulsinis maitinimo šaltinis 12v/ 2A su akumuliatoriaus krovimu DIN, DR12024-01B | Vnt. | 4
106 | Elektromagnetinė durų spyna FM-29K | Vnt. | 5
107 | Elektromagnetinė spyna YM280 | Vnt. | 10
108 | Lauko sirena su blykste AH-03127-BS, 24V | Vnt. | 5
109 | Vidinė sirena LD-96, 12V | Vnt. | 5
110 | Magnetinis kontaktas uždedamas D20 | Vnt. | 10
111 | Magnetinis kontaktas uždedamas D70 | Vnt. | 10
112 | Magnetinis kontaktas lipnus FM106WH | Vnt. | 20
113 | Magnetinis kontaktas vartams MET 44-18 | Vnt. | 10
114 | RJ-45 cat5e jungtys monolitiniams kabeliui neekranuotos | Vnt. | 100
115 | 8p8c gaubtas kištukui RJ45 pilkos spalvos | Vnt. | 100
116 | Kabelis UTP 5e 305 m ilgio( ritė dėžėje) vidaus sąlygomis | Vnt. | 10
117 | Kabelis FTP 5e 305 m ilgio ( ritė dėžėje) ekranuotas vidaus sąlygomis | Vnt. | 5
118 | Kabelis FTP 5e 305 m ilgio (ritė dėžėje) ekranuotas, lauko sąlygoms | Vnt. | 3
119 | Kabelis CAT6 F/UTP 4X2X23AWG vidaus darbams 305 m ilgio ( ritė dėžėje) | Vnt. | 4
120 | Optinis kabelis SM 9/125, OS2, ne mažiau 12 skaidulų lauko sąlygomis | m. | 300
121 | RJ-45 CAT6 jungtys neekranuotos monolitiniam kabeliui | Vnt. | 100
122 | Optinis jungiamasis kabelis SC/SC patch duplex Single Mode, 1 m ilgio. | Vnt. | 5
123 | Optinis jungiamasis kabelis SC/SC patch duplex Single Mode, 3 m ilgio. | Vnt. | 5
124 | Optinis jungiamasis kabelis SC/LC patch duplex Single Mode, 1 m ilgio. | Vnt. | 5
125 | Optinis jungiamasis kabelis SC/LC patch duplex Single Mode, 3 m ilgio | Vnt. | 10
*Siūlomo pirkimo objekto techniniai duomenys, įrodantys atitikimą C stulpelyje nurodytiems reikalavimams. Žodžiai „atitinka/neatitinka“ nebus laikomi nurodytais techniniais duomenimis. ** Visos dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. *** Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam, t.y. toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „ar lygiavertis“. **** Jeigu pasiūlyme siūlomos lygiavertės prekės, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių lygiavertiškumą lietuvių kalba C stulpelyje nurodytoms Prekėms.