## Sheet1
2 priedo Pasiūlymo formos 2 priedas "Prekių kiekiai ir įkainiai"
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis per 2 metus | 1 vnt. įkainis, EUR be PVM | Viso, EUR be PVM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1. | Trikdis Flexi SP3_44E LAN apsaugos centralė | Vnt. | 7 |  | 0
2. | Trikdis Flexi SP3 4G GSM apsaugos centralė | Vnt. | 7 |  | 0
3. | Centralė SP7000 | Vnt. | 1 |  | 0
4. | Centralė EVO192 | Vnt. | 1 |  | 0
5. | Centralė SP6000 | Vnt. | 1 |  | 0
6. | Centralė ESIM384 | Vnt. | 3 |  | 0
7. | Vartų valdiklis ESIM420 | Vnt. | 3 |  | 0
8. | Klaviatūra EKB2 | Vnt. | 3 |  | 0
9. | Klaviatūra K636 | Vnt. | 14 |  | 0
10. | Klaviatūra K32 LCD+ | Vnt. | 2 |  | 0
11. | Klaviatūra K641 LCD | Vnt. | 2 |  | 0
12. | Trikdis išplėtimo modulis EX-IO8 | Vnt. | 3 |  | 0
13. | Išplėtimo modulis digiplex ZX8 | Vnt. | 4 |  | 0
14. | INIM Smart Line kartotuvas su LCD | Vnt. | 2 |  | 0
15. | Autonominė apsaugos sistema ELDES Pitbull Pro | Vnt. | 2 |  | 0
16. | Grandinės suderinimo modulis DDKM1 dvilaidžiams gaisro jutikliams | Vnt. | 14 |  | 0
17. | Adresinis modulis MCM AS-5 | Vnt. | 2 |  | 0
18. | IP150 tinklo modulis | Vnt. | 2 |  | 0
19. | Atidarymo mygtukas PBA-815 | Vnt. | 5 |  | 0
20. | Kabelis CRP2 | Vnt. | 5 |  | 0
21. | Sirena VEGA PLUS | Vnt. | 3 |  | 0
22. | Maitinimo šaltinis J408 centralei 1.5A | Vnt. | 2 |  | 0
23 | Maitinimo šaltinis J424 centralei 2.5A | Vnt. | 2 |  | 0
24 | Maitinimo šaltinis 2.5A/24V | Vnt. | 5 |  | 0
25 | Maitinimo šaltinis 5A/24V | Vnt. | 5 |  | 0
26 | Transformatorius AWT845 220/16,5 | Vnt. | 10 |  | 0
27 | Maitinimo blokas INIM IPS24060G (27.6V, 60W | Vnt. | 2 |  | 0
28 | Adresinis Enea temperatūrinis daviklis ED200 | Vnt. | 5 |  | 0
29 | INIM konvencinė centralė 020-4 | Vnt. | 2 |  | 0
30 | Centralės INIM lipdukas | Vnt. | 2 |  | 0
31 | INIM SmartLine 8 zonų išplėtimo plokštė | Vnt. | 2 |  | 0
32 | Adresinis Enea dūmų daviklis ED100 | Vnt. | 20 |  | 0
33 | Optinis dūmų jutiklis Nittan ST-PY-AS | Vnt. | 5 |  | 0
34 | Orbis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | 40 |  | 0
35 | Orbis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 10 |  | 0
36 | Apollo Series S65 jutiklio montavimo bazė | Vnt. | 50 |  | 0
37 | Judesio jutiklis Pyronix KX15DT | Vnt. | 15 |  | 0
38 | Judesio jutiklis Pyronix KX15DTAM | Vnt. | 15 |  | 0
39 | Eldes išplėtimo modulis EPGM1 | Vnt. | 2 |  | 0
40 | Optinis dūmų jutiklis Unipos FD8030 | Vnt. | 5 |  | 0
41 | Eldes belaidis dūmų detektorius EWF1 | Vnt. | 5 |  | 0
42 | Eldes belaidis judesio jutiklis EWC1 | Vnt. | 3 |  | 0
43 | Eldes belaidis Anti-Mask judesio jutiklis EWC1AM | Vnt. | 3 |  | 0
44 | Belaidis magnetinis kontaktas ELDES EWD3 | Vnt. | 5 |  | 0
45 | Linijinis reflektorinis dūmų barjeras TR6100 | Vnt. | 2 |  | 0
46 | Linijinis dūmų jutiklis Fire Beam 7-70m | Vnt. | 2 |  | 0
47 | Lauko judesio jutiklis LC-171 | Vnt. | 5 |  | 0
48 | Lauko judesio jutiklis Paradox DG85 | Vnt. | 5 |  | 0
49 | Belaidis judesio jutiklis ELDES EWP3 | Vnt. | 5 |  | 0
50 | Linijinis dūmų detektorius BDH100 Anti-Fog | Vnt. | 2 |  | 0
51 | Liepsnos detektorius Talentum 16521 UV/IR2 | Vnt. | 2 |  | 0
52 | Radio imtuvas Gorke RSU-K01/24V | Vnt. | 2 |  | 0
53 | IR barjeras FEN-50T | Vnt. | 6 |  | 0
54 | IR barjeras FEN-100Q | Vnt. | 6 |  | 0
55 | Mikrobanginiai jutiklis FMC24PRO | Vnt. | 2 |  | 0
56 | Optinis keitiklis Wi-tek SC jung. WI-MC101G T1310/R1550 | Vnt. | 6 |  | 0
57 | Optinis keitiklis Wi-tek SC jung. WI-MC101G T1550/R1310 | Vnt. | 6 |  | 0
58 | Optinis keitiklis SMF SC jung. T1550/R1310 | Vnt. | 6 |  | 0
59 | Optinis keitiklis SMF SC jung. T1310/R1550 | Vnt. | 6 |  | 0
60 | 6 prievadų, 4 PoE komutatorius UTEPO | Vnt. | 10 |  | 0
61 | 5 prievadų, 4 PoE komutatorius TELTONIKA | Vnt. | 10 |  | 0
62 | 9 prievadų, 8 Poe komutatorius Reyee | Vnt. | 5 |  | 0
63 | vaizdo kamera wisenet QNO-6010R | Vnt. | 5 |  | 0
64 | vaizdo kamera wisenet QNO-8010R | Vnt. | 5 |  | 0
65 | HD Signaline kontroleris HD-SKM03 | Vnt. | 3 |  | 0
66 | Fiksuotos temperatūros šilumai jautrus kabelis FT-68R | m. | 50 |  | 0
67 | Fiksuotos temperatūros šilumai jautrus kabelis FT-88R | m. | 50 |  | 0
68 | HD analoginis temperatūrai jautrus kabelis HD-R | m. | 50 |  | 0
69 | Temperatūrai jautrus kabelis HD-S | m. | 100 |  | 0
70 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 12 gyslų | m. | 200 |  | 0
71 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 8 gyslų | m. | 200 |  | 0
72 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 8 gyslų | m. | 400 |  | 0
73 | Daugiagyslis apsauginis kabelis, alavuotas 4 gyslų | m. | 400 |  | 0
74 | Gaisrinis kabelis 2x0,8 monolitinis, ekranuotas | m. | 200 |  | 0
75 | Gaisro pavojaus mygtukas Apollo MARINE | Vnt. | 6 |  | 0
76 | Pavojaus mygtukas SF 2021 (žalias, vidaus) | Vnt. | 4 |  | 0
77 | Aerozolis dūmų detektorių testavimui SOLO 250 ml | Vnt. | 2 |  | 0
78 | Gofruotas vamzdis juodas lauko sąlygomis 16D | m. | 100 |  | 0
79 | Gofruotas vamzdis juodas lauko sąlygomis 20D | m. | 50 |  | 0
80 | Gofruotas vamzdis juodas lauko sąlygomis 25D | m. | 100 |  | 0
81 | GSM komunikatorius Trikdis G16 | Vnt. | 5 |  | 0
82 | Modemas MD12 | Vnt. | 1 |  | 0
83 | GSM antena magnetiniu padu, stiprinimo koeficientas ne mažiau kaip 3,5 dBi | Vnt. | 4 |  | 0
84 | Rėlės blokas dvilaidžių gaisro jutiklių pajungimui SM1 | Vnt. | 10 |  | 0
85 | H05VV-F 3x2,5 maitinimo kabelis 300/500V, apvalus, daugiagyslis | m. | 100 |  | 0
86 | Elektromagnetinė sklendė 1411, 12V DC, reversinė | Vnt. | 5 |  | 0
87 | E7E-E4139 elektromagnetinė sklendė 12V DC, su atjungimu | Vnt. | 10 |  | 0
88 | SFP modulis Dual Wavelebght, multi-mode, 1000SX, LC, 550m, TEG-MGBSX | Vnt. | 2 |  | 0
89 | SFP modulis Dual Wavelength, Single-Mode, LC, gigabit, TEG-MGBS10D3 | Vnt. | 2 |  | 0
90 | SFP modulis Dual Wavelength, Single-Mode, LC, gigabit, TEG-MGBS10D5 | Vnt. | 2 |  | 0
91 | Optinis keitiklis TFC-1000MGA, Gigabit, PoE, PD, SFP | Vnt. | 4 |  | 0
92 | Optinis keitiklis JetCon1301-s | m. | 1 |  | 0
93 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTP CAT6, LSZH, pilkos spalvos, 1 m ilgio | Vnt. | 40 |  | 0
94 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTP CAT6, LSZH, pilkos spalvos, 2 m ilgio | Vnt. | 10 |  | 0
95 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTPCAT6, LSZH, pilkos spalvos, 3 m ilgio | Vnt. | 40 |  | 0
96 | Jungiamasis kabelis RJ45 / RJ45, UTPCAT6, LSZH, pilkos spalvos, 5 m ilgio | Vnt. | 10 |  | 0
97 | Keitiklis Nport 5150 | Vnt. | 2 |  | 0
98 | Kietiklis Uport 1250 | Vnt. | 2 |  | 0
99 | Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 2.5A ant DIN bėgio MDR-60-24 | Vnt. | 5 |  | 0
100 | TP-LINK PoE Inžektorius (TL-PoE150s) | Vnt. | 5 |  | 0
101 | Akumuliatorius 12V 12Ah GP1212 F2 | Vnt. | 6 |  | 0
102 | Akumuliatorius 12V 7Ah GP1272 F2 | Vnt. | 40 |  | 0
103 | Akumuliatorius 12V 17Ah GP12170 B1 | Vnt. | 10 |  | 0
104 | Akumuliatorius CSB 12V 7.2Ah | Vnt. | 30 |  | 0
105 | Impulsinis maitinimo šaltinis 12v/ 2A su akumuliatoriaus krovimu DIN, DR12024-01B | Vnt. | 4 |  | 0
106 | Elektromagnetinė durų spyna FM-29K | Vnt. | 5 |  | 0
107 | Elektromagnetinė spyna YM280 | Vnt. | 10 |  | 0
108 | Lauko sirena su blykste AH-03127-BS, 24V | Vnt. | 5 |  | 0
109 | Vidinė sirena LD-96, 12V | Vnt. | 5 |  | 0
110 | Magnetinis kontaktas uždedamas D20 | Vnt. | 10 |  | 0
111 | Magnetinis kontaktas uždedamas D70 | Vnt. | 10 |  | 0
112 | Magnetinis kontaktas lipnus FM106WH | Vnt. | 20 |  | 0
113 | Magnetinis kontaktas vartams MET 44-18 | Vnt. | 10 |  | 0
114 | RJ-45 cat5e jungtys monolitiniams kabeliui neekranuotos | Vnt. | 100 |  | 0
115 | 8p8c gaubtas kištukui RJ45 pilkos spalvos | Vnt. | 100 |  | 0
116 | Kabelis UTP 5e 305 m ilgio( ritė dėžėje) vidaus sąlygomis | Vnt. | 10 |  | 0
117 | Kabelis FTP 5e 305 m ilgio ( ritė dėžėje) ekranuotas vidaus sąlygomis | Vnt. | 5 |  | 0
118 | Kabelis FTP 5e 305 m ilgio (ritė dėžėje) ekranuotas, lauko sąlygoms | Vnt. | 3 |  | 0
119 | Kabelis CAT6 F/UTP 4X2X23AWG vidaus darbams 305 m ilgio ( ritė dėžėje) | Vnt. | 4 |  | 0
120 | Optinis kabelis SM 9/125, OS2, ne mažiau 12 skaidulų lauko sąlygomis | m. | 300 |  | 0
121 | RJ-45 CAT6 jungtys neekranuotos monolitiniam kabeliui | Vnt. | 100 |  | 0
122 | Optinis jungiamasis kabelis SC/SC patch duplex Single Mode, 1 m ilgio. | Vnt. | 5 |  | 0
123 | Optinis jungiamasis kabelis SC/SC patch duplex Single Mode, 3 m ilgio. | Vnt. | 5 |  | 0
124 | Optinis jungiamasis kabelis SC/LC patch duplex Single Mode, 1 m ilgio. | Vnt. | 5 |  | 0
125 | Optinis jungiamasis kabelis SC/LC patch duplex Single Mode, 3 m ilgio | Vnt. | 10 |  | 0
Pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | 0