Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Labaratorijoje taikomų tyrimo metodų reikalavimai“

LABORATORIJOJE TAIKOMŲ TYRIMO METODŲ REIKALAVIMAI

1 lentelė.

| Nr. | Medžiagos pavadinimas | CAS numeris | Tyrimo terpė | Dokumento, nustatančio tyrimų metodą, žymuo | Metodo tipas/ principas | Metodas akredituotas (TAIP/NE) | Tyrimo metodo matavimo neapibrėžtis (%) | Laboratorijoje nustatyta metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | 30% aplinkos kokybės standarto vertė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alachloras | 15972-60-8 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,21 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 2 | Antracenas | 120-12-7 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,03 μg/l / DN – netaikoma / N – 0,06 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 3 | Atrazinas | 1912-24-9 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,6 μg/l / N – netaikoma /ND – netaikoma |  |
| 4 | Benzenas | 71-43-2 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 15 μg/l / N –12 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 5 | Brominti difenileteriai1 | 32534-81-9 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,042 μg/l / B – 0,00255 μg/kg / DN – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma | >30% AKS biotoje, bet ne daugiau kaip nurodytas AKS (0,0085 μg/kg) |
| 6 | Kadmis ir jo junginiai | 7440-43-9 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,135 μg/l / DN – netaikoma / N – 12 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 7 | Karbontetrachloridas | 56-23-5 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 72 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 8 | C10–13 Chloralkanai | 85535-84-8 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,42 μg/l / DN – netaikoma / N – 0,6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 9 | Chlorfenvinfosas | 470-90-6 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,09 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 10 | Chlorpirifosas (etilo chlorpirifosas) | 2921-88-2 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,03 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 11 | Ciklodieno pesticidai: Aldrinas Dieldrinas Endrinas Izodrinas | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 12 | Visas DDT2 | netaikoma | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 13 | para-para-DDT | 50-29-3 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 14 | 1,2-dichloretanas | 107-06-2 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 60 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 15 | Dichlormetanas | 75-09-2 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 60 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 16 | Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) | 117-81-7 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / DN – netaikoma / N – 0,6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 17 | Diuronas | 330-54-1 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,54 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 18 | Endosulfanas | 115-29-7 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,003 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 19 | Fluorantenas | 206-44-0 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,036 μg/l / B – 9 μg/kg / DN – netaikoma / N – 1,79 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 20 | Heksachlorobenzenas | 118-74-1 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,015 μg/l / B – 3 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,18 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 21 | Heksachlorobutadienas | 87-68-3 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,18 μg/l / B – 16,5 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 22 | Heksachlorocikloheksanas (α, β, γ) | 608-73-1 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,012 μg/l / DN – netaikoma / N – 0,6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 23 | Izoproturonas | 34123-59-6 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,3 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 24 | Švinas ir jo junginiai | 7439-92-1 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 4,2 μg/l / DN – netaikoma / N – 30 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 25 | Gyvsidabris ir jo junginiai | 7439-97-6 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,021 μg/l – / B – 6 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 26 | Naftalenas | 91-20-3 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 39 μg/l / N – 6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 27 | Nikelis ir jo junginiai | 7440-02-0 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 10,2 μg/l / N – 60 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 28 | Nonilfenoliai (4-nonilfenolis)3 | 84852-15-3 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,6 μg/l / N – 6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 29 | Oktilfenoliai ((4-(1,1′,3,3′- tetrametilbutil) fenolis))4 | 140-66-9 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 30 | Pentachlorobenzenas | 608-93-5 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / DN – netaikoma / N – 0,18 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 31 | Pentachlorofenolis | 87-86-5 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,3 μg/l / N – 12 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 32 | Benz(a)pirenas | 50-32-8 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,081 μg/l / B – 1,5 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,3 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 33 | Benzo(b)fluorantenas | 205-99-2 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,0051 μg/l / B – 1,5 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,24 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 34 | Benzo(k)fluorantenas | 207-08-9 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,0051 μg/l / B – 1,5 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,24 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 35 | Benzo(g,h,i)perilenas | 191-24-2 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,00246 μg/l / B – 1,5 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,18 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 36 | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 193-39-5 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / B – 1,5 μg/kg / DN – netaikoma / N – 0,24 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 37 | Simazinas | 122-34-9 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 1,2 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 38 | Tetrachloretilenas | 127-18-4 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 60 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 39 | Trichloroetilenas | 79-01-6 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 60 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 40 | Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonas) | 36643-28-4 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,00045 μg/l / DN – netaikoma / N – 0,006 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 41 | Trichlorobenzenai | 12002-48-1 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 2,4 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 42 | Trichlorometanas | 67-66-3 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 60 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 43 | Trifluralinas | 1582-09-8 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / N – 0,6 μg/l / ND – netaikoma |  |
| 44 | Dikofolis | 115-32-2 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – netaikoma / B – 9,9 μg/kg / DN – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 45 | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | 1763-23-1 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 10,79 μg/l / B – 2,73 μg/kg / DN – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 46 | Chinoksifenas | 124495-18-7 | Paviršinis vanduo / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,81 μg/l/ DN – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 47 | Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai5 | netaikoma | Biota (moliuskai) / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | B – 0,00195 μg/kg / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 48 | Aklonifenas | 74070-46-5 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,036 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 49 | Bifenoksas | 42576-02-3 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,012 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 50 | Cibutrinas | 28159-98-0 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,0048 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 51 | Cipermetrinas6 | 52315-07-8 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,000179 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma | >30% AKS vandenyje, bet ne daugiau kaip nurodytas AKS (0,0006 μg/l) |
| 52 | Dichlorfosas | 62-73-7 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,000209 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma | >30% AKS vandenyje, bet ne daugiau kaip nurodytas AKS (0,0007 μg/l) |
| 53 | Heksabromciklododekanas (HBCDD)7 | netaikoma | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) / Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,15 μg/l / B – 50,1 μg/kg / DN – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 54 | Heptachloras ir heptachloro epoksidas | 76-44-8 / 1024-57-3 | Paviršinis vanduo / Biota (moliuskai) Dugno nuosėdos / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,000089 μg/l / B – 0,00201 μg/kg / DN – netaikoma / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |
| 55 | Terbutrinas | 886-50-0 | Paviršinis vanduo / Nuotekos / Nuotekų dumblas |  |  |  |  |  | PV – 0,102 μg/l / N – netaikoma / ND – netaikoma |  |

Paiaškinimai:

(1) Prioritetinių medžiagų grupės, kurią sudaro brominti difenileteriai, atveju AKS reiškia giminingų medžiagų Nr. 28, 47, 99, 100, 153 ir 154 koncentracijų sumą. Tetrabromdifenileteris, pentabromdifenileteris, heksabromdifenileteris ir heptabromdifenileteris (CAS Numeris: atitinkamai 40088–47–9, 32534–81–9, 36483–60–0, 68928–80–3) nustatytos kaip prioritetinės pavojingos medžiagos.

(2) Visą DDT sudaro izomerų 1,1,1-trichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etano (CAS Nr. 50–29–3); (1,1,1-trichloro-2 (o-chlorofenil)-2-(p-chlorofenil)etano (CAS Nr. 789–02–6); 1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etileno (CAS Nr. 72–55–9) ir 1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etano (CAS Nr. 72–54–8) suma.

(3) Nonilfenolis (CAS Nr. 25154–52–3), įskaitant izomerus 4-nonilfenolį (CAS Nr. 104–40–5) ir 4-nonilfenolį (šakotąjį) (CAS Nr. 84852–15–3).

(4) Oktilfenolis (CAS Nr. 1806–26–4), įskaitant izomerą 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolį (CAS Nr. 140–66–9).

(5) Tai nuoroda į šiuos junginius: 7 polichlorintus dibenzo-p-dioksinus (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS Nr. 1746–01–6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS Nr. 40321–76–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS Nr. 39227–28–6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS Nr. 57653–85–7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS Nr. 19408–74–3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS Nr. 35822–46–9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS Nr. 3268–87–9);

10 polichlorintų dibenzofuranų (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS Nr. 51207–31–9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–41–6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–31–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS Nr. 70648–26–9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 57117–44–9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS Nr. 72918–21–9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 60851–34–5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS Nr. 67562–39–4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS Nr. 55673–89–7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS Nr. 39001–02–0);

12 dioksinų tipo polichlorintų bifenilų (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS Nr. 32598–13–3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS Nr. 70362–50–4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS Nr. 32598–14–4), 2,3,4,4’,5 P5CB (PCB 114, CAS Nr. 74472–37–0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS Nr. 31508–00–6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS Nr. 65510–44–3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS Nr.

57465–28–8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS Nr. 38380–08–4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS Nr. 69782–90–7),2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS Nr. 52663–72–6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS Nr. 32774–16–6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS Nr. 39635–31–9).

(6) CAS Nr. 52315–07–8 reiškia nuorodą į cipermetrino izomerų mišinį, alfa-cipermetriną (CAS Nr. 67375–30–8), beta-cipermetriną (CAS Nr. 65731–84–2), teta-cipermetriną (CAS Nr. 71697–59–1) ir zeta-cipermetriną (Nr. 52315–07–8).

(7) Tai nuoroda į 1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekaną (CAS Nr. 25637–99–4), 1,2,5,6,9,10- heksabromciklododekaną (CAS Nr. 3194–55–6), α-heksabromciklododekaną (CAS Nr. 34237–50–6), β-heksabromciklododekaną (CAS Nr. 134237–51–7) ir γ- heksabromciklododekaną (CAS Nr. 134237–52–8).

Sutrumpinimai: PV – paviršinis vanduo; DN – dugno nuosėdos; B – biota; N – nuotekos; ND – nuotekų dumblas.