## Sheet1
Dinaminė pirkimų sistema
"Laboratorinių tyrimų paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
1.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: individualus ėminys - tepinėlis iš nosiaryklės DPS I kategorija
Laboratorija turi būti atlikusi tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu turi būti nustatyti ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
1.2. | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
2.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: individualus ėminys - tepinėlis iš nosies landos DPS II kategorija
Laboratorija turi būti atlikusi tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu turi būti nustatyti ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
2.2 | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
3.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: individualus ėminys - seilės DPS III kategorija
Laboratorija turi būti atlikusi tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu turi būti nustatomi ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
3.2 | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
4.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami į atskiras virusologines terpes DPS I kategorija
Ėminiai laboratorijoje grupuojami lygiomis dalimis ir tiriami kaip vienas ėminys
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
4.2 | Jei tiriant ėminių kaupinį gaunamas teigiamas tyrimo rezultatas, ėminiai turi būti išgrupuojami ir ištiriami individualiai.
Tyrimo metu turi būti nustatomi ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70))°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
4.3 | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
5.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga kaupinių tyrimas, ėminys: tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami į atskirą mėgintuvėlį be terpės DPS I kategorija
Ėminiai laboratorijoje grupuojami ir tiriami kaip vienas ėminys
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
5.2 | Jei tiriant ėminių kaupinį gaunamas teigiamas tyrimo rezultatas, ėminiai turi būti išgrupuojami ir ištiriami individualiai.
Tyrimo metu turi būti nustatomi ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70))°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
5.3 | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
6 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami ir grupuojami tame pačiame mėgintuvėlyje be terpės DPS I kategorija
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu turi būti nustatomi ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70))°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
7 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai grupuojami ėminių paėmimo vietoje DPS I kategorija
Ėminiai ėminių paėmimo vietoje imami ir grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje.
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu turi būti nustatomi ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifiniai genai
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70))°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
8.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami į atskiras virusologines terpes DPS II kategorija
Ėminiai laboratorijoje grupuojami lygiomis dalimis ir tiriami kaip vienas ėminys
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
8.2 | Jei tiriant ėminių kaupinį gaunamas teigiamas tyrimo rezultatas, ėminiai turi būti išgrupuojami ir ištiriami individualiai.
Tyrimo metu nustatyti ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 genai, iš kurių bent vienas SARS-COV-2 virusui specifinis, aptinkamas ORF1ab genetiniame lokuse arba N geno sekoje.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
8.3 | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
9.1 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami į atskirą mėgintuvėlį be terpės DPS II kategorija
Ėminiai laboratorijoje grupuojami ir tiriami kaip vienas ėminys
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
9.2 | Jei tiriant ėminių kaupinį gaunamas teigiamas tyrimo rezultatas, ėminiai turi būti išgrupuojami ir ištiriami individualiai.
Tyrimo metu nustatyti ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 genai, iš kurių bent vienas SARS-COV-2 virusui specifinis, aptinkamas ORF1ab genetiniame lokuse arba N geno sekoje.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
9.3 | SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metodu laboratorinių tyrimų paslauga
Tyrimas atliktas iš ėminių, ištirtų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR, kurių rezultatas teigiamas, ne vėliau kaip per 48 val. po teigiamo rezultato gavimo.
Tyrimo metodas turi apimti ne mažiau kaip E484K mutacijos nustatymą.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (˂-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
10 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami ir grupuojami tame pačiame mėgintuvėlyje be terpės DPS II kategorija
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu nustatyti ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 genai, iš kurių bent vienas SARS-COV-2 virusui specifinis, aptinkamas ORF1ab genetiniame lokuse arba N geno sekoje.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Tyrimas atliekamas netiesioginės PGR būdu, atliekant RNR išskyrimo ir gryninimo etapus.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
11 | COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslauga: kaupinių tyrimas, ėminys - tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai grupuojami ėminių paėmimo vietoje DPS II kategorija
Ėminiai ėminių paėmimo vietoje imami ir grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje.
Ėminių skaičius kaupinyje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. *
Laboratorija turi būti atlikusi kaupinio tyrimo metodo verifikavimą.
Tyrimo metu nustatyti ne mažiau kaip 2 SARS-CoV-2 genai, iš kurių bent vienas SARS-COV-2 virusui specifinis, aptinkamas ORF1ab genetiniame lokuse arba N geno sekoje.
Metodo jautrumas ne mažesnis kaip 95 proc.
Metodo specifiškumas ne mažesnis kaip 99 proc.
Atliekant tyrimą turi būti atliekama teigiama ir neigiama kontrolė.
Kiekvienam mėginiui turi būti atliekama endogeninės žmogaus geno taikinio nustatymo arba vidinės RNR ekstrakcijos atlikimo kontrolės vertinimas.
RNR saugojimas po RNR ekstrakcijos atlikimo, minus (-20)°C arba minus (≤-70)°C, iki atidavimo sekoskaitos tyrimams, bet ne trumpiau kaip 3 sav.
Tyrimui naudojami reagentai turi atitikti Europos Tarybos Direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms (toliau – IVD) ir būti paženklintas CE-IVD ženklu ir verifikuotas laboratorijoje arba tyrimus atlikti pagal pačios laboratorijos patvirtintą metodiką (angl. in house) ir validavus šį metodą.
*Lietuvos Respublikos SAM 2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-2797 Įsakymas Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo aktuali redakcija
PASTABA. Perkančiajai organizacijai/ Užsakovui formuojant Užsakymo krepšelį CPO IS Laboratorinių tyrimų paslaugų kataloge, bus pasirinkimo galimybė paimti iš asmens ėminį pačiai. Taip pat nustatyta pasirinkimo galimybė ėminio paėmimo priemones gauti iš paslaugos teikėjo arba naudoti savo (Perkančiosios organizacijos/Užsakovo) priemones. Jei Perkančioji organizacija/Užsakovas rinksis naudoti ėminių paėmimui savo priemones, tokiu atveju ėminių paėmimo priemonės turės atitikti šiuos kriterijus:
1.Tamponėliai tinkami ėminio paėmimui iš nosiaryklės, nosies landos ir ryklės / gerklės.
2.Tamponėliai su plastikiniu koteliu.
3.Tamponėliai su lengvai ėminį sugeriančia ir lengvai ėminį išskiriančia galvute.
4.Tamponėliai turi būti sudedami į universalią transportinę terpę, minimalią pagrindinę transportinę terpę arba virusologinę transportinę terpę.