1 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Vykdant Sasnavos vandenvietės (Marijampolės sav., Sasnavos sen., Sasnava, Sūduvos g. 38 B) vandens bokšto likvidavimo darbus būtina atlikti:

- Parengti (jeigu reikia) griovimo projektą vadovaudamasis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis).

2. Rangovas savo iniciatyva apžiūri griaunamą objektą vietoje,
susipažįsta su darbų vykdymo sąlygomis, įvertina savo galimybes, riziką, visas galimas išlaidas
svarbias ruošiant pasiūlymą, rengiant griovimo projektą (jeigu reikia), vykdant rangos darbus.
           3. Griovimo projektą pateikti suderintą su visomis reikalingomis organizacijomis ir statybą leidžiančiu dokumentu.

4. Atlikti vandens bokšto griovimo (su pamatais), statybinių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbus. Statinys turi būti nugriautas ir statybvietė sutvarkyta, t. y. išardytos visos statinio
konstrukcijos, požeminė dalis likviduota ne mažiau kaip 0,5 m nuo žemės paviršiaus,

5. Už saugumo technikos reikalavimus, jų užtikrinimą objekte, bei supažindinimą su atsakingais darbuotojais, atsakingas rangovas.

6. Susidariusios griovimo metu atliekos turi būti pašalintos. Tvarkoma teritorija
apima ne tik buvusį užstatytą plotą, bet ir užterštą atliekomis (griovimo metu) teritoriją šalia statinio, taip pat atliekų tvarkymo aikšteles.

7. Nugriovus statinį turi būti atstatytas gerbūvis, teritorija sutvarkyta, statybinės
medžiagos ir atliekos išvežtos.

8.  Atliekant  darbus elektros tinklų apsaugos zonose laikytis galiojančių teisės aktų.

9. Paruošti dokumentus pastato išregistravimui.

10. Atnaujinti kadastrinę bylą.

11. Techninius sprendinius derinti su Uždarosios akcinės bendrovės atsakingais darbuotojais „Sūduvos vandenys“.

12. Pateikti parengtą griovimo projektą – 2 egz. (bylas) ir 1 CD elektroninėje laikmenoje.

13. Pateikti atnaujintą kadastrinę bylą 1 egz. (bylas).