KLAUSIMYNAS

BALIONĖLIS SU HELIO DUJOMIS

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių pobūdis? | Taip ☐ Ne ☒ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☒ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☒ [nurodykite] Ne ☐ - Būtina nurodyta kokio švarumo helio dujos reikalingos. - Reikia tikslinti helio dujų taros dydį litrais (neįtikėtina, kad 140l balionas ir sveria tik 2 kg, o aukštis iki 31,50 cm). |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? | - Būtina nurodyta kokio švarumo helio dujos reikalingos. - Ar taros nuoma turi būti įtraukta į kainą, ar atskirai. Ar tai apskritai turėtų būti vienkartiniai helio balionai. - Kad galėtume užtikrinti mūsų siūlomos prekės suderinamumą su Jūsų nurodyto aparato System CS 300 reikalavimais, pirmiausiai reikia nurodyti juos techninėje specifikacijoje. Mes kaip tiekėjai tikrai neturime informacijos kokiam specifiniame aparate yra koks balionas. |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? | *** |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, terminas? | Nėra aišku kas tiksliai perkama. Todėl neįmanoma šiuo metu atsakyti. |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? | Kartu prašoma pateikti dokumentus, kad siūloma produkcija suderinama su System CS 300 aparatais. |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? | Kartu prašoma pateikti dokumentus, kad siūloma produkcija suderinama su System CS 300 aparatais. |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? | Tiekėjas turėtų ne pirmus verstis dujų pardavimais. Būtų sertifikuotas šios veiklos pardavėjas. |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☒ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☒ Ne ☒ |

BALIONĖLIS SU HELIO DUJOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balionėlis su helio dujomis, perkamas kiekis 15 vnt. per 36 mėnesius. | Būtina nurodyti helio dujų švarumą. | Ant balionėlio su helio dujomis švarumas nebūtinai turi būti nurodomas. Tačiau šios dujos turi atitikti reikalavimus, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Parametras į techninę specifikaciją nebus įtraukiamas. |
| 2. | Turi tikti ligoninės turimiems Datascope CS 300 aparatams (Serijos numeris PN0998-00-3023-55; PN 0998-00-3023-85). Kartu prašoma pateikti dokumentus, kad siūloma produkcija suderinama su System CS 300 aparatais. | Kad galėtume užtikrinti mūsų siūlomos prekės suderinamumą su Jūsų nurodyto aparato System CS 300 reikalavimais, pirmiausiai reikia nurodyti juos techninėje specifikacijoje. Mes kaip tiekėjai tikrai neturime informacijos kokiam specifiniame aparate yra koks balionas. | Techninėje specifikacijoje nurodome aparatą su serijos numeriu, tam, kad tiekėjas pats įsivertintų, ar turi reikiamos specifikacijos balioną tokiam aparatui. |
| 3. | 140 ltr. vienkartinė helio talpa. | Kas turima minty helio talpa. Pačios taros dydis 140 litrų balionas, ar helio kiekis balione 140 litrų. Būtina nurodyti koks taros dydis turėtų būti. O kiekvienas tiekėjas atskirais Jums duos žinoti kiek helio yra tokio dydžio taroje pas tiekėją. | Koreguojama: Vienkartinis helio dujų balionas. Helio kiekis balione 140 ltr. |
| 4. | Svoris ne daugiau 2 kg.. | Čia turima minty kiek produkto kilogramais yra ar kiek su visu balionėliu turi sverti pilnas balionas? | Pilnai užpildyto dujų baliono svoris. |
| 5. | Bendras talpos aukštis ne daugiau 31,5 cm |  |  |