Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS

Optinis kriostatas

Dokumento versija Nr. 1

Paaiškinimas dėl pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės aktų nuostatos, skelbime nurodytos sąlygos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra taikomos šiam pirkimui ir yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose atviro konkurso bendrosiose sąlygose ir specialiosiose sąlygose (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje). Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. rezervuota teisė dalyvauti pirkime), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia. Jeigu reikalavimai, terminai nėra nurodyti, siekiant pirkimo efektyvumo, operatyvumo, laikoma, kad nustatomi minimalūs teisės aktų reikalavimai, terminai.

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

# Atrankos reikalavimai tiekėjams

  - Netaikoma.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, nurodytą 4 priede.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - 1 priedas (techninė specifikacija);

    - 4 priedas (pasiūlymas).

  - Kiti dokumentai papildomi, patikslinami remiantis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešųjų pirkimų teisės aktų numatyta tvarka.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina pateiktų dokumentų tikrumą. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų, žemiau nurodytų užpildytų priedų ir kitų dokumentų visuma:

    - siūloma pirkimo objekto techninė specifikacija (1 priedas).

    - Tiekėjo pašalinimo pagrindai 2 priedas.

    - EBVPD (3 priedas).

    - pasiūlymo forma (4 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija (51 / 52 priedas).

    - Kiti dokumentai, jei reikalaujama šiame aprašomajame dokumente ar 1 bei 4 prieduose.

__________

## Aprašomojo dokumento 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė (neblogiau kaip arba lygiavertė) | Siūloma parametro reikšmė (Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optinis kriostatas |  |  |  |
| 1. | Siūlomas gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją, modelį |  |
| 2. | Bandinio aplinka | Dujos (angl. exchange gas) |  |
| 3. | Kriogeninis skystis | Skystas azotas |  |
| 4. | Bandinio temperatūros intervalas | Ne siauresnis kaip 78 – 450 K |  |
| 5. | Bandinio temperatūros palaikymo stabilumas | Ne daugiau kaip +/- 0,1 K |  |
| 6. | Trukmė per kurią bandinys atšaldomas nuo kambario iki žemiausios temperatūros | Ne ilgiau kaip 25 min. |  |
| 7. | Kriogeninio skysčio išlaikymas esant žemiausiai temperatūrai | Ne trumpiau kaip 12 val. |  |
| 8. | Kriogeninio skysčio rezervuaro talpa | ne daugiau kaip 1,5 litro |  |
| 9. | Bandinių apkeitimo laikas | Ne ilgiau kaip 8 min (kai kriostatas yra atvėsintas iki darbinės temperatūros) |  |
| 10. | Temperatūros valdiklis | Komplekte turi būti temperatūros valdiklis su ne mažesniu nei 24 bitų suskaitmeninimu ir ne mažesniu kaip 80 W išėjimu šildytuvui. |  |
| 11. | Bandinių kameros portai | Bandinių kamera turi turėti: - 4 radialinius portus, su: - 4 vnt. vidiniais (tarp bandinio ir vakuumo) langeliais iš safyro arba analogiškos medžiagos - 4 vnt. išoriniais (tarp vakuumo ir atmosferos) –langeliais iš Spectrosil WF arba analogiškos medžiagos b) vieną ašinį portą (iš bandinio apačios) – su akle. |  |
| 12. | Kriostato aukštis | Ne didesnis nei 40 cm |  |
| 13. | Kriostato svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |
| 14. | Bandinių kameros vidinis diametras | Ne mažesnis kaip 19 mm |  |
| 15. | Šviesos surinkimas optiniams matavimams iš radialinių portų | Ne mažiau kaip f/1 |  |
| 16. | Bandinių laikiklio matmenys | Ne mažesnis kaip 18 mm x 25 mm (plotis x ilgis) |  |
| 17. | Papildomas bandinių laikiklis | Komplekte turi būti papildomas bandinių strypas su laikikliu kuris leistų pasukti bandinį ir pakeisti bandinio aukštį jam esant kriostato viduje |  |
| 18. | Jungtys elektriniams signalams | - Jungtis (-ys) šildytuvui ir temperatūros jutikliui - Ne mažiau kaip 8 laidų jungtis papildomai įrangai - Ne mažiau kaip 2 koaksialinių laidų jungtis papildomai įrangai |  |
| 19. | Diuaro indas | Komplekte turi būti ne mažesnis nei 5 litrų diuaro indas skirtas laikyti skystam azotui |  |
|  | 2. Prekės garantija |  |  |  |
| 20. | Garantija | Temperatūros palaikymo visai sistemai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |

Pristatymas per 3 mėnesius po sutarties sudarymo. Esant pagrįstoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms priežastims, sutarties terminas pratęsiamas 2 mėn.

Apmokėjimas: perkančioji organizacija apmokės tiekėjui 100 % sutarties sumos per 10 darbo dienų po pristatymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per sistemą SABIS.

Įdiegimas, montavimas, mokymai: nereikalaujama.

Pastaba dėl VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. įrodžius duomenų klastojimą, bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, tiekėjui numatoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, be kita ko ir tiekėjo įrašymas į Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą bei su tuo susijusios sankcijos.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

_______________________________________

## Aprašomojo dokumento 2 priedas „Sutarties projektas“

Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su laimėjusiu tiekėju.

Viešojo pirkimo sutarties projektas nėra pridedamas. Sutartis bus sudaryta pagal tipinę Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą prekių pirkimo sutarties formą, pirkimo dokumentų sąlygas ir šias sąlygas atitinkančio tiekėjo pasiūlymo sąlygas.

Sutarties pagrindinės sąlygos:

- Sutarties neįvykdymas:

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Nustatomi delspinigiai abiems Šalims už įsipareigojimų nevykdymą – 0,02 % per dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 2 % (du procentus) bendros Sutarties kainos be PVM, arba visos prekės ar dalis prekių nėra pristatytos ar kiti tiekėjo įsipareigojimai nėra įvykdyti vėluojat 100 dienų, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

    - vienašališkai nutrauks Sutartį;

    - pasinaudos Sutarties užtikrinimu – bauda (bauda sumokama per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos).

įtrauks tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrąšą, skelbiamą Viešųjų pirkimų tarnybos.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Šalys susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

## Aprašomojo dokumento 51 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, tiekėjo juridinio asmens kodas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, CVP IS pirkimo ID)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Aprašomojo dokumento 52 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(Data)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, CVP IS pirkimo ID)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.