Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

CHEMINĖS DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS (Nr. 9744-1)

2025-__-__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo (siūlomų priemonių, įrangos) technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.).

3. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant tiekėjo pateiktus gamintojo dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

4. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo CVP IS priemonėmis dienos turės neatlygintinai pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (pavyzdžių kiekiai nurodyti pirkimo dalių aprašymuose) įvertinimui.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių parametrai bei tiekėjo siūlomi įkainiai:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur, be PVM |  | Atitikimas techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  | Prekės gamintojas, Prekės kodas (jei taikoma) Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RANKŲ HIGIENOS PRIEMONĖS (sieniniai laikikliai panaudai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. 3. Veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės ekspozicijos laikas: higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių, chirurginės rankų antiseptikos ekspozicijos laikas - iki 1,5 minutės. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 8. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA, TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia ŽIV, HBV, HCV, Rota, polio, Adeno, gripo virusus) (ŽIV, HBV, HCV, gripo virusus veikia per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams: 1) EN 1500 "Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub"; 2) EN 12791 "Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection"; 3) EN 14476:2005+A1:2006 "Chemical disinfectants and antiseptics - Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine - Test method and requirements"; 4) EN 14348:2005 "Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements; 5) EN 13624 "Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements" arba lygiaverčiams standartams. 11. Pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio (30 vnt.) ir higieninio (200 vnt.) rankų paruošimo schemas (instrukcijas) lietuvių kalba, atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų paruošimo reikalavimus - skanuotus pavyzdžius pateikti kartu su pasiūlymu. 13. Priemonės 1.1 - 1.3 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 15. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 15400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Priemonės rankų plovimui | 1. Priemonės PH neutralus (5-8). 2. Sudėtyje nėra dažiklių, parabenų. 3. Priemonė nėra antimikrobinė. 4. Priemonė paruošta naudojimui. 5. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti muilo indas ir pompa keičiami nauju muilo indu ir pompa). 6. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l muilo kartu su visais priedais). Jei naudojamos pomputės - kaina pateikiama įskaičiuojant pomputę. 7. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio rankų plovimo schemas (instrukcijas) (40 vnt.) lietuvių kalba ir higieninio rankų plovimo schemas (100 vnt.), atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų apruošimo reikalavimus. 8. Kartu su prekėmis Pateikti produkto duomenų saugos lapus ir naudojimo instrukciją (lietuvių kalba). 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sieninis laikiklis su dozatoriumi | 1. Tvirtinamas prie sienos. 2. Turi dozavimo įrenginį (dozatorių/ pompą). 3. Spaudžiant dozatorių/ pompą, rankos nesiliečia su antiseptiko ar muilo talpa. 4. Dozatorius/ pompa neleidžia priemonei ištekėti. 5. Korpuso paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo, dezinfekcinėms medžiagoms atsparaus plastiko ar kitos alternatyvios medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 6. Laikiklio paviršius lygus, lengvai valomas, dezinfekuojamas. 7. Į laikiklį rankų higienos priemonė įsistato paprastai, nereikia laikiklio atidarinėti, kitaip ardyti. 8. Komplekte turi būti laikiklis ir visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai 9. Laikikliai teikiami kaip 1.1 - 1.2 priemonių priedai (panaudai). 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | Vnt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rankų antiseptikas vienkartinėse fasuotėse su laikikliais, kabinamais ant lovos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. 3. Veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių, chirurginės rankų antiseptikos ekspozicijos laikas - iki 1,5 minutės. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 8. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA, TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia ŽIV, HBV, HCV, Rota, polio, Adeno, gripo virusus) (ŽIV, HBV, HCV, gripo virusus veikia per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams: 1) EN 1500 "Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub"; 2) EN 12791 "Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection"; 3) EN 14476:2005+A1:2006 "Chemical disinfectants and antiseptics - Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine - Test method and requirements"; 4) EN 14348:2005 "Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements; 5) EN 13624 "Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements" arba lygiaverčiams standartams. 11. Kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio (25 vnt.) ir higieninio (50 vnt.) rankų paruošimo schemas (instrukcijas) lietuvių kalba, atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų apruošimo reikalavimus - skanuotus pavyzdžius pateikti kartu su pasiūlymu. 13. Priemonės 2.1-2.2 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 14. Kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais. Jei naudojamos pomputės - kaina pateikiama, įskaičiuojant pomputę. 15. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Laikikliai rankų antiseptikui | 1. Laikikliai skirti pakabinimui ant lovos. laikiklio pakabinimo ant lovos rankenos gylis 46mm ±2mm. 3. Laikikliai turi turėti rankeną (jeigu dozuojama ne pompa) tinkamą paspaudimui išorine delno puse / alkūniniam paspaudimui. 4. Laikikliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, metalo arba alternatyvios medžiagos. 5. Lengvai valomi ir dezinfekuojami. 6. Komplekte su laikikliu turi būti visi laikiklio kabinimui ir naudojimui reikalingi priedai. 7. Į laikiklį rankų higienos priemonė įsistato paprastai, nereikia laikiklio atidarinėti, kitaip ardyti. 8. Turi dozavimo įrenginį. 9. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. 10. Laikikliai teikiami kaip 2.1 priemonės priedai panaudai. 11. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KIŠENINIAI RANKŲ ANTISEPTIKAI | 1. Priemonė yra skirta higieninei rankų antiseptikai. 2. Priemonė paruošta naudojimui. 3. Veiklioji medžiaga – alkoholiai (koncentracija 70-85 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 50-150 ml. Talpa užsisuka / užsidaro sandariai, skystis užsukus indelį neišteka. Priemonė dozuojama ne purškimo būdu. 8. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA, TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia ŽIV, HBV, HCV, Rota, polio, Adeno, gripo virusus) (ŽIV, HBV, HCV, gripo virusus veikia per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 9. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams: 1) EN 1500 „Chemical disinfectants and antiseptics – Hygienic handrub“; 2) EN 12791 „Chemical disinfectants and antiseptics – Surgical hand disinfection“; 3) EN 14476:2005+A1:2006 „Chemical disinfectants and antiseptics – Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine – Test method and requirements“; 4) EN 14348:2005 „Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants – Test methods and requirements; 5) EN 13624 „Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area – Test method and requirements“ arba alternatyviems standartams. 10. Kartu su pasiūlymu Pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus bei naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 11. Kartu su prekėmis pateikti 50 vnt. lengvai valomų, dezinfekuojamų kišeninių antiseptikų laikiklių, kuriuos galima prisegti prie pižamos, chalato kišenės. | l | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RANKŲ HIGIENOS ANTISEPTIKAS SU STOVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. Priemonė skirta įdėti į pagal panaudą gaunamą 4.2 stovą ir yra dozuojama sensoriškai. 3. Veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 8. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA, TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia ŽIV, HBV, HCV, Rota, polio, Adeno, gripo virusus) (ŽIV, HBV, HCV, gripo virusus veikia per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Kartu su pasiūlymu Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams: 1) EN 1500 "Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub"; 2) EN 12791 "Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection"; 3) EN 14476:2005+A1:2006 "Chemical disinfectants and antiseptics - Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine - Test method and requirements"; 4) EN 14348:2005 "Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements; 5) EN 13624 "Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements" arba lygiaverčiams standartams. 11. Kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Rankų higienos priemonės 4.1 - 4.2 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje.. | l | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Stovas rankų antiseptikui | 1. Stovas yra mobilus, gali būti statomas į įvairias vietas. 2. Stovas su sensorine dozavimo įranga. 3. Stovas turi būti pritaikytas 4.1 pozicijoje aprašytai rankų antiseptiko pakuotei įdėti. 4. Rankų antiseptikas dozuojamas stovint sulenktų rankų alkūnių aukštyje. 5. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. 6. Korpuso, dozatoriaus, laikiklio paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo ar kitos alternatyvos medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 7. Komplekte turi būti visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai. 8. Stovas teikiamas kaip 4.1 priemonių priedas (panaudai). | vnt. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | RANKŲ KREMAS ARBA LOSJONAS SU SIENINIU LAIKIKLIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Rankų kremas arba losjonas | 1. Kremas, losjonas, skirtas sveikatos priežiūros darbuotojams po higieninio, chirurginio rankų plovimo, higieninės antiseptikos. 2. Sudėtyje yra glicerino, nėra parabenų. 3. Priemonė bekvapė arba kvapas neintensyvus. 4. 5.1 - 5.2 priemonės yra vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. | l | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Sieninis laikiklis su dozatoriumi | 1. Tvirtinamas prie sienos. 2. Rankena pritaikyta paspaudimui. 3. Turi dozavimo įrenginį. 4. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. 5. Korpuso paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo, dezinfekcinėms medžiagoms atsparaus plastiko ar kitos alternatyvios medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 6. Laikiklio paviršius lygus, lengvai valomas, dezinfekuojamas. 7. Komplekte turi būti laikiklis ir visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai. 8. Laikikliai teikiami kaip 5.1 priemonės priedai (panaudai). | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Spalvota priemonė odos dezinfekcijai | 1. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai (ne mažiau 70 proc.), spalvota dažanti medžiaga ir alkoholio aktyvumą prailginančios medžiagos. 2. Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. 3. Antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota) – kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį darniesiems standartams EN 1040, EN 1275 (arba lygiaverčiams). 4. Sudėtyje nėra triklozano, kvapiųjų medžiagų. 5. Paruošta naudojimui. 6. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus kartu su pasiūlymu). 7. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba kartu su preke. 8. Tūris 100 - 500 ml. 9. Įpakavimas su purkštuku. | l | 8640 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | 1. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai (ne mažiau 70 proc.) ir alkoholio aktyvumą prailginančios medžiagos. 2. Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. 3. Antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota) - pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį darniesiems standartams EN 1040, EN 1275 (arba lygiaverčiams). 4. Sudėtyje nėra triklozano, kvapiųjų medžiagų. 5. Paruošta naudojimui. 6. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. 7. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus). 8. Tūris 100 - 500 ml. 9. Įpakavimas su purkštuku. | l | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Servetėlės, skirtos odos antiseptikai prieš injekcijas | 1. Servetėlės skirtos odos antiseptikai prieš injekcijas bei prieš paimant kraujo ėminius. 2. Servetėlės yra sterilios. 3. Servetėlės pagamintos iš neaustinės medžiagos. 4. Servėtėlės impregnuotos alkoholio junginiais (etilo arba isopropilo), alkoholių koncentracija ≥70%. 5. Servetėlės pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu, tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu (veikia ŽIV, HBV). 6. Servetėlės arba supakuotos į vieną sandarią pakuotę iš kurios išsitraukia po vieną servėtėlę arba kiekviena sterili servetėlė supakuota į atskirą atplėšiamą pakuotę. 7. Servetėlės išmatavimai kraštinė 5±2 cm. 8. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. 9. Pateikti duomenų saugos lapus. 10. Skaičiuojamas vienos servetėlės įkainis | Vnt. | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vienkartinės dezinfekuojančios servetėlės medicinos prietaisams (mažos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Servetėlės medicininių prietaisų /aplinkos daiktų dezinfekcijai, impregnuotos dezinfekcine medžiaga ir papildymas talpoms užpildyti (alkoholių pagrindu) | 1. Servetėlės skirtos alkoholiui atspariems medicinos prietaisams/ aplinkos paviršiams dezinfekuoti. 2. Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiais junginiais (ne mažiau 50 % alkoholių). 3. Sudėtyje nėra aldehidų. 4. Sudėtyje turi medžiagų sustiprinančių ir prailginančių alkoholio veikimą. 5. Pasižymi veikimu: baktericidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13727), tuberkuliocidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14348), fungicidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13624), virusidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14476), EN 16615 (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 6. Priemonės baktericidinis, tuberkuliocidis, virucidinis (veikia ŽIV, HBV, HCV, norovirusas) poveikis ne ilgiau kaip per 1 min. - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 7. Priemonės ekspozicijos laikas iki 1 minutės. 8. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 9. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta, sugeria drėgmę. 10. Vienos servetėlės dydis - ne mažesnis kaip 10 x 15 cm. 11. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę /talpą arba servetėlės supakuotos į hermetišką užpildą, kuriuo papildoma pakuotė / talpa. 12. servetėlės teikiamos vienkartinėje hermetiškoje pakuotėje, kurioje yra ≥70 servetėlių. 13. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 14. Priemonė atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 15. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus). 16. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 17. Skaičiuojama vienos servetėlės kaina. | Vnt. | 1200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Pakuotė / talpa su servetėlėmis | 1. Pakuotė /talpa skirta užpildyti 9.1 punkte nurodytomis servetėlėmis arba hermetiška pakuote su dezinfekcine medžiaga impregnuotomis servetėlėmis. 2. Pakuotė / talpa turi sandarų dangtelį, kuris apsaugo servetėles nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus. 3. Dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina dozavimą po vieną servetėlę per perforacijos liniją. 4. Pakuotė pagaminta iš drėgmei atsparios, neperšlampančios ir neplyštančios medžiagos (plastikas, polipropilenas ar kita alternatyvi medžiaga). 5. Jeigu pakuotė / talpa gali būti pakartotinai užpildoma užpildu su vienkartinėmis servetėlėmis, tiekiama ne mažiau kaip 1200 vnt. pakuočių į kurias dedamas užpildas su servetėlėmis. 6. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | Vnt. | 132000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Vienkartinės dezinfekuojančios servetėlės medicinos prietaisams (didelės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Servetėlės medicininių prietaisų /aplinkos daiktų dezinfekcijai impregnuotos dezinfekcine medžiaga (alkoholių pagrindu) (didelės) | 1. Servetėlės skirtos alkoholiui atspariems medicinos prietaisų paviršiams dezinfekuoti. 2. Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiais junginiais (ne mažiau 50 % alkoholio). 3. Sudėtyje nėra aldehidų. 4. Sudėtyje turi medžiagų sustiprinančių ir prailginančių alkoholio veikimą. 5. Pasižymi veikimu: baktericidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13727), tuberkuliocidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14348), fungicidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13624), virusidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14476), EN 16615 (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 6. Priemonės baktericidinis, tuberkuliocidis, virucidinis (veikia ŽIV, HBV, HCV, norovirusas) poveikis ne ilgiau kaip per 1 min. - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 7. Priemonės ekspozicijos laikas iki 1 minutės. 8. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 9. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta, gerai sugeria drėgmę. 10. Vienos servetėlės dydis ne mažesnis kaip 20 X 20 cm. 11. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę /talpą arba servetėlės supakuotos į hermetišką užpildą, kuriuo papildoma pakuotė / talpa. 12. servetėlės teikiamos vienkartinėje hermetiškoje pakuotėje, kurioje yra ≥70 servetėlių. 13. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 14. Priemonė atitinka medicinos prietaisų reglamentas 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 15. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus). 16. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 17. Skaičiuojama vienos servetėlės kaina. | Vnt. | 1500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Pakuotė /talpa su servetėlėmis (ALKOHOLIŲ PAGRINDU) (DIDELĖS) | 1. Pakuotė / talpa skirta užpildyti 10.1 punkte nurodytomis servetėlėmis arba hermetiška pakuote su dezinfekcine medžiaga impregnuotomis servetėlėmis. 2. Pakuotė / talpa turi sandarų dangtelį, kuris apsaugo servetėles nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus. 3. Dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina dozavimą po vieną servetėlę per perforacijos liniją. 4. Pakuotė pagaminta iš drėgmei atsparios, neperšlampančios ir neplyštančios medžiagos (plastikas, polipropilenas ar kita alternatyvi medžiaga). 5. Jeigu pakuotė / talpa gali būti pakartotinai užpildoma užpildu su vienkartinėmis Servetėlėmis, tiekiama ne mažiau kaip 1200 vnt. pakuočių į kurias dedamas užpildas su servetėlėmis. 6. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | Vnt. | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vienkartinės dezinfekuojančios servetėlės medicinos prietaisams, jautriems alkoholiui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Servetėlės endoskopų ir alkoholiui jautrių paviršių dezinfekcijai | 1. Naudojamos alkoholiui jautriems neinvaziniams medicininiams instrumentams / aplinkai dezinfekuoti. 2. Sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių. 3. Sudėtyje nėra alkoholio ir aldehidų. 4. Pasižymi veikimu: baktericidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13727), tuberkuliocidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14348), fungicidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13624), virucidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14476) (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 5. Priemonės baktericidinis, tuberkuliocidis, virucidinis (veikia ŽIV, HBV, HCV) poveikis ne ilgiau kaip per 5 min. - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 6. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 7. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta, gerai sugeria drėgmę. 8. Vienos servetėlės dydis - ne mažesnės kaip 10 X 15 cm. 9. servetėlės stipriai sudrėkintos. 10. servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę (užpildą), kuriuo papildoma dėžutė / talpa. 11. servetėlės teikiamos vienkartinėje hermetiškoje pakuotėje, kurioje yra ≥70 servetėlių. 12. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba, duomenų saugos lapus. 13. Priemonė atitinka medicinos reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 14. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 15. Skaičiuojama vienos servetėlės kaina. | Vnt. | 140000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Pakuotė /talpa su servetėlėmis | 1. Pakuotė /talpa skirta užpildyti 11.1 punkte nurodytomis servetėlėmis arba hermetiška pakuote su dezinfekcine medžiaga impregnuotomis servetėlėmis. 2. Pakuotė / talpa turi sandarų dangtelį, kuris apsaugo servetėles nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus. 3. Dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina dozavimą po vieną servetėlę per perforacijos liniją. 4. Pakuotė pagaminta iš drėgmei atsparios, neperšlampančios ir neplyštančios medžiagos (plastikas, polipropilenas ar kita alternatyvi medžiaga). 5. Jeigu pakuotė /talpa gali būti pakartotinai užpildoma užpildu su vienkartinėmis Servetėlėmis, tiekiama ne mažiau kaip 400 vnt. pakuočių į kurias dedamas užpildas su servetėlėmis. 6. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | Vnt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SERVETĖLĖS KATETERIŲ JUNGČIŲ DEZINFEKCIJAI | 1. Servetėlės skirtos kateterių (centrinių, periferinių venų) jungtims (angl. hubs) dezinfekuoti. 2. Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiais junginiais (ne mažiau 70 % alkoholio) arba alkoholiniu (alkoholio ne mažiau 70 %) chlorheksidino (ne mažiau 0,5 %) tirpalu. 3. Sudėtyje nėra aldehidų. 4. Pasižymi veikimu: baktericidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13727), tuberkuliocidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14348), fungicidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13624), virusidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14476) (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 5. Priemonės ekspozicijos laikas iki 30 sekundžių. 6. Servetėlės yra sterilios. 7. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta. 8. Vienos servetėlės dydis 5 cm x 5 cm ( ± 2 cm). 9. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę po vieną arba servetėlės supakuotos į hermetišką talpą. 10. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 11. Priemonė atitinka medicinos prietaisų Priemonė atitinka reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 12. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 13. Skaičiuojama vienos servetėlės kaina. | Vnt. | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Medicininių priemonių dezinfekcijos ir plovimo priemonė | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą ir tirpalo koncentraciją per kurį tirpalas suveikia baktericidiškai (baktericidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 13727 arba lygiaverčiu) ir virucidiškai prieš virusus HBV, HCV ir ŽIV per 30 min (virucidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 14476 arba lygiaverčiu). 2. Priemonė skirta medicinos prietaisų, chirurginių instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. 3. Sudėtyje yra ploviklio – priemonė pasižymi plaunamosiomis savybėmis. 4. Iš koncentrato pagamintas tirpalas po pagaminimo galioja ne trumpiau kaip 24 val. 5. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, arba gamintojų tyrimų, įrodančių antivirusinį aktyvumą dokumentai), veikia HBV, HCV ŽIV, Adeno virusus. (Pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 6. Priemonės pavidalas – skystas koncentratas. 7. Preparato sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių. 8. Dezinfekciniam tirpalui galima naudoti vandentiekio vandenį. 9. Dozavimo priemonės daugkartinio naudojimo, pritaikytos tirpalo gamybai iš koncentrato, pateikti nemokamai. 10. Fasuotė 2-5 litrai. 11. Tinkamas medicinos prietaisams (instrumentams) iš stiklo, plastiko, akrilo, porceliano, keramikos, gumos, nerūdijančio plieno. 12. Priemonė nepažeidžia instrumentų, nesukelia jų korozijos (turi antikorozinių priedų). 13. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 14. Pateikti naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, duomenų saugos lapus, darbinio tirpalo gamybos rekomendacijas (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). | Darbiniai litrai | 1440000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Milteliai valymui ir dezinfekcijai „Karl Stolz“ įrangai | 1. Priemonės pavidalas - milteliai. Biologiškai suyrantis. 2. Pakuotė 1-7 kg. 3. Veikliosios medžiagos: enzimų kompleksas ir aktyviosios medžiagos su papildomais absorbentais ir kt. 4. Tinkanti naudoti ir leistina „Karl Stolz“ įrangai, teleskopams. Pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus. 5. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 6. Pateikti naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, duomenų saugos lapus, darbinio tirpalo gamybos rekomendacijas (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). 7. Prie fasuotės turi būti pateikta dozavimo talpa. | kg | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Enziminis ploviklis | 1. Pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą. 2. Priemonės pavidalas – skystas koncentratas. 3. Veikliosios medžiagos: enzimai. 4. Tirpalo PH 7-9. 5. Šalina organinius teršalus (baltymus, kraują, gleives ir panašiai). 6. Pateikti naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kartu su darbinio tirpalo gamybos rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). 7. Tūris - 1-5 litrai 8. Ploviklis tinkamas endoskopų plovimui (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Darbiniai litrai | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Valiklis (detergentas) medicinos prietaisų pirminiam valymui (operacinėms, tvarstomiesiems) | 1. Priemonė skirta medicinos priemonių (instrumentų) valymui prieš instrumentų transpotavimą, rankinę arba automatinę dezinfekciją. 2. Priemonė - paruoštas naudoti tirpalas (skystis) arba putos. 3. Sudėtyje yra paviršinio aktyvumo medžiagų (surfaktantų) ir enzimų (fermentų) kompleksas (ne mažiau kaip 2). 4. Priemonės pakuotė - 200 ml - 1 litro indas su purškikliu. 5. Priemonės ph neutralus (7-9). 6. Priemonė neleidžia kraujo ir audinių likučiams prilipti prie medicinos priemonės paviršiaus. 7. Pateikti priemonės saugos duomenų lapus ir naudojimo instrukciją (originalo ir lietuvių kalba). 8. Pateikti 1 pavyzdį įvertinimui. | l | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Priemonė skirta termolabilių medicininių instrumentų dezinfekcijai su automatine plovimo mašina ETD 3 “Olympus” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Priemonė termolabilių medicininių instrumentų dezinfekcijai su automatine plovimo mašina ETD 3 “Olympus” | 1. Skystis - koncentratas. 2. Sudėtis - acto rūgštis ir stabilizatoriai. 3. Tinka termolabilių anesteziologijos, intensyviosios terapijos instrumentų, endoskopų ir reikmenų iš metalo, stiklo, polimerų dezinfekcijai. 4. Su antikoroziniais priedais, be paviršius veikiančių medžiagų. 5. Neputojantis, po plovimo nelieka ploviklio žymių ar nuosėdų (dėmių, ruožų ir pan.). 6. 17.1 -17.3 pozicijose pateikiamos medžiagos suderinamos ir yra to paties gamintojo. 7. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 8. Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus”ETD automatinėse mašinose. | l | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Aktyvatorius | 1. Pagrindinė sudedamoji medžiaga - fosfatai. | l | 1590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Valiklis | 1. Pagaminta enzimų ir riebiųjų alkoholių etoksilatų pagrindu. 2. Su antikoroziniais priedais, be paviršius veikiančių medžiagų. 3. Skystis - koncentratas. | l | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Plovimo priemonės, skirtos naudoti šiluminiuose – dezinfekciniuose plautuvuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Neutralizatorius, skirtas naudoti specialiose plovimo mašinose 5 l | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. 2. Skirtas naudoti kartu su silpnai šarminiu valikliu. 3. Priemonė gerai nusiskalauja, nepalieka apnašo ant paviršių. 4. Pagaminta citrinų rūgšties pagrindu. 5. Naudojama iki 5 ml / litrui vandens darbiniai tirpalai. 6. Pateikti saugos duomenų lapus. 7. Pateikti charakteristikas patvirtinančius dokumentus. 8. Priemonės nuo 18.1 iki 18.3 turi būti vieno gamintojo, tirpalų talpos skirtingų spalvų. | Darbiniai litrai | 650000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Šarminis valiklis automatinėms plovimo mašinoms 5 l | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. 2. Skirtas naudoti medicinos prietaisams (instrumentams) plauti automatinėse plovimo mašinose. 3. Šarminis, koncentrato pH 13 – 14. 4. Priemonės sudėtyje turi būti korozijos inhibitorių. 5. Skirtas plovimo procesams prie 40-600 C. 6. Pateikti saugos duomenų lapus. 7. Naudojamas iki 10 ml / 1 litrui vandens darbinis tirpalas. 8. Pateikti charakteristikas patvirtinančius dokumentus. | Darbiniai litrai | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Silpnai šarminis fermentinis valiklis automatinėms plovimo mašinoms: 5 l | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. 2. Skirtas naudoti jautriems medicinos prietaisams (endoskopams, fibroskopams, anestezijos įrangai), plauti automatinėse plovimo mašinose. 3. Sudėtyje turi būti fermentų, korozijos inhibitorių. 4. Koncentrato pH 10-11 . 5. Naudojami 3-10 ml / 1 litrui vandens darbiniai tirpalai. 6. Plovimo temperatūra 35-60° C. 7. Mažai putojantis darbinėse koncetracijose. 8. Priemonė turi būti ženklinta CE ženklu (pateikti reglamentą 2017/745 atitikties deklaraciją). 9. Pateikti charakteristikas patvirtinančius dokumentus. | Darbiniai litrai | 3128000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Paviršių (aplinkos ir medicinos prietaisų) dezinfekcijos priemonė su automatiniu dozatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Paviršių (aplinkos ir medicinos prietaisų) dezinfekcijos priemonė | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą ir tirpalo koncentraciją, kuriai esant tirpalas suveikia baktericidiškai (baktericidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 13727 arba lygiaverčiu) ir virucidiškai prieš virusus HBV, HCV ir ŽIV (virucidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 14476 arba lygiaverčiu) per 15 min. 2. Priemonės pavidalas – skystas skiedžiamas koncentratas iš kurio gaminamas darbinis tirpalas. 3. Pagrindinės veikliosios medžiagos: ne mažiau kaip du ketvirtiniai amonio junginiai ir papildomai ne mažiau kaip viena papildoma veiklioji medžiaga, plovimo priemonės. 4. Į sudėtį negali įeiti gliuteralaldehidai ir balinimo priemonės. 5. Priemonė tinkama valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: plastikinius, metalinius, nerūdijančio plieno. 6. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476), aktyvumu, veikia HBV, HCV ŽIV virusus. (Pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 7. Priemonė tinka sveikatos priežiūros įstaigų operacinių bei grindų valymui, dezinfekcijai. 8. Nuvalius aplinkos paviršius, nepalieka dėmių, nuosėdų. 9. Nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos. 10. Priemonė ne aerozolinė (ne purškiama). 11. Darbinio tirpalo ekspozicijos laikas (baktericidinis poveikis) - 15-30 min. 12. Tirpalo gamybai iš koncentrato tinka vandentiekio vanduo. 13. Fasuotė – 1-10 l su dangteliu. 14. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos duomenų lapus. 15. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 16. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). 17. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 18. Priemonė teikiama kartu su 21.2 aprašytu įrenginiu ir tinkama jame naudoti. | Darbiniai litrai | 660000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Įrenginys darbinio tirpalo paruošimui panaudai | 1. Mikroprocesorinis valdymas 2. Tinkamas darbinio tirpalo (iki 5 proc.) paruošimui 3. Automatinis išsijungimas, esant nepakankamam koncentrato likučiui arba vandens spaudimui. 4. Galingumas - iki 75 W. 5. Įrenginys valdomas suvedant parametrus į monitoriaus langą. 6. Įrenginys nereikalauja specialaus integravimo, išorinis. 7. Įrenginys tirpalui gaminti naudoja vandentiekio vandenį ir elektrą. | Vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Paviršių (aplinkos ir medicinos prietaisų) dezinfekcijos priemonė (skyriams) | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą ir tirpalo koncentraciją, kuriai esant tirpalas suveikia baktericidiškai (baktericidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 13727 arba lygiaverčiu) ir virucidiškai prieš virusus HBV, HCV ir ŽIV (virucidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 14476 arba lygiaverčiu) per 30 min. 2. Priemonės pavidalas – skystas skiedžiamas koncentratas iš kurio gaminamas darbinis tirpalas. 3. Pagrindinės veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai ir papildomai ne mažiau kaip viena papildoma veiklioji medžiaga, plovimo priemonės. 4. Į sudėtį negali įeiti gliuteralaldehidai ir balinimo priemonės. 5. Priemonė tinkama valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: plastikinius, metalinius, nerūdijančio plieno. 6. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476), aktyvumu, veikia HBV, HCV ŽIV virusus. (Pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 7. Priemonė tinka sveikatos priežiūros įstaigų paviršių bei grindų valymui, dezinfekcijai. 8. Nuvalius paviršius, nepalieka dėmių, nuosėdų. 9. Nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos. 10. Priemonė ne aerozolinė (ne purškiama). 11. Darbinio tirpalo ekspozicijos laikas (baktericinis poveikis) - 15-30 min. 12. Tirpalo gamybai iš koncentrato tinka vandentiekio vanduo. 13. Fasuotė – 1-10 l su dangteliu. 14. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos duomenų lapus. 15. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 16. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). 17. Prie fasuotės turi būti pateikta dozavimo pompa (pateikiama ne mažiau kaip 200 pompų) arba fasuotė yra su dozavimo sistema. 18. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | Darbiniai litrai | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dezinfekcijos priemonė greitai aplinkos paviršių dezinfekcijai | 1. Veiklioji medžiaga – alkoholiai (ne mažiau kaip 60 proc.). 2. Paruoštas naudoti greito veikimo dezinfekcijos tirpalas, baktericidinis ekspozicijos laikas iki 1 min. Pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. 3. Sudėtyje neturi gliuteralaldehido. 4. Nuvalius paviršių po išdžiuvimo nepalieka jokių dėmių, nuosėdų. 6. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476), aktyvumu, veikia HBV, HCV ŽIV virusus. (Pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 7. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus ir naudojimo instrukcijas (lietuvių ir originalo kalba). 8. Tinka dezinfekuoti visus alkoholiui atsparius paviršius. 10. Fasuotė - 0,5 -1 l su purkštuku. 11. Priemonė skirta naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose. | l | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dezinfekcijos priemonė, veikianti bakterijų sporas | 1. Pateikti 1 servetėlės kainą. 2. Paskirtis - priemonė tinkama bakterijų ir bakterijų sporų (įskaitant Clostridium difficile), virusų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigoje (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Sudėtyje neturi gliuteralaldehido. 4. Pagrindinė veiklioji medžiaga - vandenilio peroksidas. 5. Pasižyminti sporocidiniu poveikiu, veikia Clostridium difficile sporas per 30 min. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 6. Po panaudojimo nereikia nuplauti vandeniu. 7. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 8. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta, sugeria drėgmę. 9. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją ir duomenų saugos lapus originalo ir lietuvių kalba. 10. Priemonė atitinka medicinos reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 11. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę / talpą arba servetėlės supakuotos į hermetišką užpildą, kuriuo papildoma pakuotė / talpa. 12. Pateikti pavyzdį (1 servetėlių pakuotė). | Vnt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Priemonės skirtos biologinių skysčių ir medicininių atliekų nukenksminimui aktyvaus chloro pagrindu | 1. Pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – aktyvus chloras ir plovikliai. 2. Priemonė turi būti tinkama naudoti sveikatos priežiūros įstaigoje. 3. Priemonę galima naudoti atsiurbėjų induose / skystų medicininių atliekų nukenksminimui. 4. Priemonė pasižymi fungicidiniu, virucidiniu, (veikia Rota, paukščių gripo virusus), baktericidiniu (TBC) aktyvumu. 5. Priemonės pavidalas – aktyvios medžiagos tabletės, vienoje tabletėje nuo 1g iki 2 g aktyvaus chloro. 6. Priemonės ekspozicija – iki 1 val. 7. Pateikti priemonės gamintojo naudojimo instrukciją kartu su tirpalo gamybos rekomendacijomis. 8. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugaus naudojimo instrukcijas. 9. Skaičiuojama vienos tabletės kaina. | Tab. | 259200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Vaistinės ir laboratorinių indų plovimo priemonė | 1. Tinkamas rankiniam indų plovimui, koncentratas. 2. Tinkantis jautrių įvairioms cheminėms priemonėms indų paruošimui. 3. Priemonė nepažeidžia valomų paviršių. 4. Priemonė gerai nusiskalauja. 5. Išdžiūvus, nelieka ploviklio nuosėdų ir žymių. 6. Priemonė veiksminga šaltame vandentiekio vandenyje. 7. Mažai putojanti. 8. Tūris - iki 1 litrų. 9. Pateikti pvz. (1 vnt.) | l | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SERVĖTĖLĖS MONITORIŲ DEZINFEKCIJAI | 1. Servetėlės skirtos monitorių, jutiklinių ekranų (touch pad) dezinfekcijai ir valymui. 2. Sudėtyje nėra aldehidų, be dažų ir kvapų priedų. 3. Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiais junginiais. 4. Priemonės baktericidinis, tuberkuliocidis, virucidinis (veikia ŽIV, HBV, HCV, norovirusas) poveikis ne ilgiau kaip per 1 min. - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 5.Pasižymi veikimu: baktericidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13727), tuberkuliocidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14348), fungicidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13624), virusidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14476), EN 16615 (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 6. Priemonės ekspozicijos laikas iki 1 minutės. 7. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 8. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta. 9. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę /talpą arba servetėlės supakuotos į hermetišką užpildą, kuriuo papildoma pakuotė / talpa. 10. Servetėlės teikiamos vienkartinėje hermetiškoje pakuotėje, kurioje yra ≥70 servetėlių. 11. Priemonė atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 12. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus). 13. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 14. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 15. Skaičiuojama vienos servetėlės kaina. | Vnt. | 140000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MEDICINOS PRIETAISŲ Instrumentų sutepimo priemonė | 1. Aliejus, skirtas medicinos priemonių ir instrumentų priežiūrai. 2. Be dažų ir kvapų priedų. 3. Paruoštas tirpalas, purškiamas. 4. Nepalieka jokių likučių. 5. Apsaugo metalus nuo oksidacijos. 6. Neturi neigiamos įtakos sterilizavimo procesui iki 200 °C 7. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 8. Talpa:150-500 ml. Su specialia mova. 9. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | Vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Visos pasiūlyme nurodytos kainos ir/arba įkainiai turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |