Priedas Nr. 2

VAMZDŽIŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Vamzdžiai turi atitikti naujausiam EN253 standartui. Pagal atnaujinta galiojanti EN standartą plieniniai vamzdžiai iš plieno P235GH arba P265GH.

Alkūnėms peties ilgis pagal EN standartą  L-1.0x1.0.

Termo jungtys turi būti pateiktos dvigubo sandarumo su visais priedais t.y. termo kevalas, termo juostos - 2vnt.  A+B komponentais, virinimo nuorinimo kamščiais po 2vnt. , laidu laikikliais - 4vnt., laidu sujungimo įvorėmis 2vnt.

| Eil. Nr | Prekių pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Izoliuoti vamzdžiai DN100x200 | 132 m |
| 2 | Izoliuoti vamzdžiai DN80x160 | 120 m |
| 3 | Izoliuoti vamzdžiai DN50x125 | 132m |
| 4 | Izoliuoti vamzdžiai DN40x110 | 48 m |
| 5 | Izoliuotas perėjimas DN100xDN80 | 2 vnt. |
| 6 | Izoliuotas perėjimas DN80xDN65 | 2 vnt. |
| 7 | Izoliuotas perėjimas DN80xDN40 | 2 vnt. |
| 8 | Izoliuotas perėjimas DN50xDN40 | 4 vnt. |
| 9 | Izoliuota alkūnė 900 DN80/160 | 6 vnt. |
| 10 | Izoliuota alkūnė 900 DN50/125 | 4 vnt. |
| 11 | Jungtys su užpildais D200 | 14 vnt. |
| 12 | Jungtys su užpildais D160 | 24 vnt. |
| 13 | Jungtys su užpildais D140 | 4 vnt. |
| 14 | Jungtys su užpildais D125 | 30 vnt. |
| 15 | Jungtys su užpildais D110 | 10 vnt. |
| 16 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 125/225- DN2 50/125 | 2 vnt. |
| 17 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 100/200- DN2 100/200 | 2 vnt. |
| 18 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 80/160- DN2 50/125 | 4 vnt. |
| 19 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 50/125- DN2 50/125 | 2 vnt. |
| 20 | Bekanalės izoliuotos sklendės Dn65 | 2 vnt. |
| 21 | Bekanalės izoliuotos sklendės Dn50 | 6 vnt. |
| 22 | Bekanalės izoliuotos sklendės Dn40 | 2 vnt. |
| 23 | Termo susitraukianti sandarinimo juosta 150 mm pločio, 40 m | 1 vnt. |
| 24 | Užraktai termo juostai | 40vnt |

Sudarė: remonto grupės vadovas	Antanas Petraitis