## INDIKATORIAMS CHEMINIAMS IŠORINIAMS GARINIAM STERILIZATORIUI (JUOSTOMS) ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Indikatoriai cheminiai išoriniai gariniam sterilizatoriui (juosta):

- lipni juosta su cheminių dažų brūkšniais, kurie garų sterilizacijos metu keičia spalvą;

- juostos plotis ≥15 mm pločio;

- indikatorius skirtas vienkartinių ir daugkartinių sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui;

- indikatoriaus pakuotė – ritinys (ne mažiau 50 m).

- nurodytas galiojimo laikas ant kiekvieno ritinio;

- atitinka LST EN ISO 11140-1 standartą arba lygiavertį;

- juosta gerai sutvirtina krepuoto popieriaus pakuotę, neatsiklijuoja.

Orientacinis poreikis: 450 000 m.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.