VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO STOTELĖSE IR JŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija:

  - Perkančioji organizacija - savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos" (toliau – Užsakovas).

  - Pirkimo objektas -  viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių (toliau – švieslenčių) įrengimo stotelėse ir jų prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų projektavimo paslaugos (toliau – projektavimo paslaugos). Maksimalus numatomas perkamų projektų kiekis – 16 vnt.

  - Į projektavimo paslaugų kainą turi būti įskaičiuota švieslenčių, nurodytų šios techninės specifikacijos 2 punkte, prijungimo prie elektros skirstomųjų taškų, elektros skirstomųjų tinklų projektai, prisijungimo sąlygų gavimas, reikalingų leidimų gavimas, projekto suderinimas su atsakingomis institucijomis ir trečiaisiais asmenimis.

  - Paslaugų teikėjas turės išimti ESO prisijungimo sąlygas ir suprojektuoti elektros tiekimą švieslentei su atskiru apskaitos skaitikliu. Maitinimas 230 V (+/- 10%), 50 Hz tinkle, galingumas iki 400 W.

  - Elektros suvartojimo apskaitai Paslaugų teikėjas kiekvienai prijungiamai švieslentei atskirai turi suprojektuoti elektros skaitiklius. Elektros skaitiklių projektas, elektroniniu paštu, turi būti suderintas su Užsakovu. Elektros pajungimas turi būti suprojektuotas iki švieslentės elektros jungiklio. Švieslentės bus kabinamos į šalia stotelės statomus švieslentės laikiklius (stulpus). Projekte turi būti numatyta švieslentės buvimo vieta (koordinatės).

  - Užsakovas, kartu su užsakymu, pateiks Paslaugų teikėjui švieslenčių ir švieslenčių laikiklių technines specifikacijas.

  - Prisijungimui prie elektros tinklų gali būti naudojamos įvadinės apskaitos spintos, nuo kurių jau yra prijungti Užsakovo valdomi objektai. Esant poreikiui, pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti esamų įvadinių spintų praplėtimą/pakeitimą.

  - Maksimalus viešojo transporto švieslenčių galingumas  ne daugiau kaip 400 W.

- Viešojo transporto stotelių (toliau – stotelės), kurioms reikia atlikti prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų projektavimą, sąrašas:

- ID 0530j Stotis (iš stoties);

- ID 0530f Stotis (iš stoties);

- ID 1921 Šeškinės poliklinika (link Fabijoniškių);

- ID 2354 Parko st. (iš žiedo);

- ID 1118c Antakalnio žiedas (iš Antakalnio);

- ID 2352 Respublikinė psichiatrijos ligoninė (iš N. Vilnios);

- ID 3827 Simono Stanevičiaus st. (link centro);

- ID 1103 Leono Sapiegos st. (link centro);

- ID 0901 Šiaurės miestelis (link Kareivių g.);

- ID 0439 Vasaros st. (link stoties);

- ID 0821 Žirmūnai (iš centro);

- ID 2001 Mykolo Romerio universitetas (link Jeruzalės)

- ID 3327 Jurgio Baltrušaičio st. (link Tarandės)

- ID 1117 Nemenčinės plentas (link centro)

- ID 3626 Pajautos st. (link centro)

- ID 2121 Santariškės (link centro).

- Projektų parengimas ir derinimas:

  - Paslaugų teikėjas turi parengti švieslenčių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų techninius projektus (kiekvienai stotelei iš šios Techninės specifikacijos 2 punkte pateikto stotelių sąrašo) vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais, AB ESO parengtomis prisijungimo sąlygomis ir kitomis teisės aktų normomis ir taisyklėmis.

  - Švieslenčių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų projektai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, AB ESO, Kultūros paveldo apsaugos departamentu, kitomis susijusiomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projektų derinimo su šiame punkte nurodytomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ir juridiniais asmenimis terminas įskaičiuojamas į Techninės specifikacijos 3.9 punkte nurodytą projektavimo paslaugų teikimo terminą.

  - Paslaugų teikėjas turi gauti iš AB ESO technines sąlygas ir remiantis jomis suteikti švieslenčių prijungimo prie elektros tinklų projektavimo bei derinimo paslaugas. Jeigu kuriai nors stotelei AB ESO neišduoda sąlygų, paaiškėja, jog elektros atvedimas konkrečioje stotelėje yra netikslingas dėl per didelių kaštų, sudėtingų elektros atvedimo darbų, nėra techninių galimybių įrengti švieslentės (trukdo medžiai, inžineriniai tinklai ar kita infrastruktūra) ar iškyla kitokių nenumatytų aplinkybių, Paslaugų teikėjas apie tai nedelsiant bet ne ilgiau kaip per 2 d. d. elektroniniu paštu informuoja Užsakovą. Susiklosčius tokioms nenumatytoms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę atsisakyti projekto rengimo ir elektros pajungimo į atitinkamą stotelę arba suderinus su Paslaugų teikėju, pakeisti atitinkamą stotelę, kuriai pagal Techninės specifikacijos 2 punktą turi būti parengtas projektas, į kitą alternatyvią stotelę. Už vienos stotelės pakeitimą į kitą stotelę papildomai nebus mokama. Paslaugų teikėjas turi įvertinti galimybę vieną stotelę pakeisti kita ir galimas papildomas išlaidas įskaičiuoti į pasiūlyme pateiktą vienos stotelės projekto rengimo įkainį.

  - Po sutarties įsigaliojimo Užsakovas, esant poreikiui, pateiks turimą medžiagą ir informaciją apie anksčiau parengtus švieslenčių prisijungimo prie elektros tinklų projektus.

  - Rengiant švieslenčių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų techninius projektus turi būti pasirinktas Užsakovui naudingiausias (kaštų atžvilgiu) ir su Užsakovu suderintas elektros atvedimo variantas.

  - Rengiant projektą Paslaugų teikėjas turi įvertinti švieslentės techninius parametrus ir numatyti, kad švieslentės šoninės saugos zona yra ne mažesnė nei 1 m.

  - Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

  - Paslaugų teikėjas atsako už priimtus projektinius sprendimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Švieslenčių, nurodytų 2 punkte, viešojo transporto stotelėse prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų projektavimo paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 7 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos (užsakymas pateikiamas sutartyje nurodytu elektroniniu paštu). Atskiru Užsakovo ir Pasaugų teikėjo susitarimu, dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių, terminas gali būti pratęstas, tačiau termino pratęsimas negali būti ilgesnis kaip 2 mėn.  Paslaugų atlikimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo, kai Techninės specifikacijos 3.3 punkte nustatytais atvejais stotelė keičiama nauja stotele. Termino pratęsimas derinamas elektroniniu paštu.

  - Paslaugų teikėjas kartu su parengtais projektais turi elektroniniu paštu pateikti visų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas: tekstinę projektų dalį MS Word, PDF ir brėžinius dwg formatu.

  - Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu pateikus parengtų, patvirtintų ir suderintų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas, Užsakovas ir paslaugų teikėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.

  - Patvirtindamas projektą ir pasirašydamas paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes (netinkamą paslaugų atlikimą). Jeigu projekte ar kitoje Paslaugų teikėjo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Paslaugų teikėjo sąskaita  ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo. Esant sudėtingiems atvejams klaidų taisymo terminas gali būti nustatytas ilgesnis. Klaidų taisymo terminai tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, 4.4.4 punktą Tiekėjas, teikdamas paslaugas, sutarties vykdymo metu turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Užsakovui dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu, (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visa su paslaugų teikimu susijusi dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma - turi būti pasirašoma el. parašu ir pateikiama Užsakovo už sutartį atsakingam asmeniui. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus ir (ar) Užsakovas nurodo tokį būtinumą.