Tiekėjams

Dėl Pirkimo

UAB „Grinda“ (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) būdu vykdomam pirkimui Nr. 2741. Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Pirkimas, pirkimo ID 2166458) gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą paaiškinti/patikslinti Pirkimo sąlygas.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo paklausimą ir, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiomis sąlygomis, atsako paaiškindama Pirkimo sąlygas:

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kada bus rengiamas Vilniaus g. atkarpos dangų kapitalinio remonto projektas (nurodytas TU 12.15p.)? Šio projekto ir paviršinių nuotekų tinklų projekto sprendiniai yra tampriai susiję. Be dangų projekto, vertikalinio plano sprendinių nebus galima tinkamai parengti paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių sprendinių. | Perkančioji organizacija informuoja, jog Vilniaus g. atkarpos dangų kapitalinio remonto projektas bus rengiamas lygiagrečiai su šiuo projektu. |
| 2. | Šulinių dangčių, paviršinių nuotekų šulinėlių tipas priklausys nuo dangų sprendinių. Ar numatoma taikyti dangčius standartinius ar individualius pagal paveldosaugos reikalavimus? | Perkančioji organizacija informuoja, jog visa informacija apie reikiamus projektuoti šulinių dangčius ir paviršinių nuotekų surinkimo groteles yra pateikta pirkimo dokumentų 1.1 priedo Užduoties projektavimui 12.11, 12.12 bei 12.13 punktuose. Pažymima, jog minėtuose punktuose nurodyta informacija šulinių dangčiams ir surinkimo grotelėms yra pateikta vadovaujantis kitų rengiamų analogiškų projektų sprendiniais, kurie jau yra suderinti su paveldosauga. |
| 3. | Ar esamų pastatų lietvamzdžių perjungimas yra šio projekto apimtyje? | Perkančioji organizacija informuoja, jog esamų pastatų lietvamzdžių perjungimas turės būti atliktas šio projekto apimtyje. Šie darbai nurodyti pirkimo dokumentų 1.1 priedo užduoties projektavimui 12.6 punkte „Projektavimo metu būtina numatyti jau esamų vartotojų tinklų perjungimą į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą. Perjungiami tie vartotojai, tinklai ar išoriniai lietvamzdžiai, kurie patenka į projekto apimtyje nurodytų gatvių atkarpų raudonųjų linijų zonas arba yra šalia jų. Kitų toliau esančių vartotojų, gatvių ar teritorijų prijungimui numatomos perspektyvinės atšakos. Taip pat turi būti įvertinti senų paviršinių nuotekų tinklų atšakų, šulinių ir lietaus surinkimo šulinėlių remonto / keitimo darbai bei šių darbų kaštai, turi būti įvertintos remontuojamos atšakos jungiančios naujai tiesiamą paviršinių nuotekų tinklą su esamais šuliniais bei lietaus surinkimo šulinėliais“. |
| 4. | Ar archeologinių tyrimų atlikimas yra šio projekto apimtyje? | Perkančioji organizacija informuoja, jog vadovaujantis pirkimo dokumentų 1.1 priedo užduoties projektavimui 13.10 punktu, žvalgybiniai archeologiniai tyrimai bus pateikti Užsakovo viešojo projektavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjusiam Projektuotojui. Iškilus poreikiui atlikti papildomus archeologinius tyrimus, jie taip pat bus pateikti Užsakovo. |

Pažymėtina, kad bet kuris UAB „Grinda“ atliktas paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kitose Pirkimo sąlygose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą.