GARLIAVOS ROKO ŠLIŪPO POLIKLINIKOS PASTATO KAPITALINĖS
REKONSTRUKCIJOS IR STATYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

|  | Bendra informacija |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras |
| 2. | Statinio pavadinimas, adresas | Garliavos R. Šliūpo poliklinikos pastatas, adresu Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r. |
| 3. | Naudojimo paskirtis | Gydymo - Poliklinika |
| 4. | Pirkimo objektas | Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas (toliau Projektas) Paslaugos apima: - Toponuotrauka, geologija; - projektinių pasiūlymų (techninio projekto) rengimo paslaugas; - tyrimų atlikimą; - techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas; - architektūrinio projekto rengimo paslaugas; - vizualinio (3 vnt. 3D forma) projekto rengimo paslaugas; - techninio darbo projekto rengimo paslaugas; - statybos leidimo išdavimo paslaugas; - statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingasis Statinio kategorija gali būti tikslinama projekto rengimo metu pagal konkrečius suprojektuotus statinio parametrus |
| 6. | Statybos rūšis | Rekonstravimas ir kapitalinis remontas |
| 7. | Statinio apibudinimas | Statinio unikalus Nr.5295-5001-3019:0001; Nr. 5295-5001-3019:0002 ir pažymėtas plane 5295-5001-3019, 4D2p |
|  | Perkama paslaugų apimtis |  |
| Paslaugos turi būti teikiamos pagal Užsakovo pateiktus priešprojektinius pasiūlymus (pridedama), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priede, 15.1. punkte. y. projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |  |  |
| 8. | Projektinių pasiūlymų sudėtis | Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai Architektūrinės dalies bendrieji sprendiniai |
| 9. | Techninio darbo projekto sudėtis | - Bendroji dalis; - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijos; - Vidaus ir lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimas; - Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; - Šilumos gamyba; - Elektrotechnika; - Elektroniniai ryšiai; - Apsauginė signalizacija; - Gaisrinė signalizacija; - Procesų valdymas ir automatizacija; - Gaisrinė sauga; Pastaba. Projekto sudedamosios dalys turi būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus |

| 10. | Projektavimo paslaugos | # Paslaugų teikimo metu atlikti Užsakovo nurodytų šios Užduotyje ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus statybinius tyrimus: - Inžineriniai geodeziniai tyrimai. - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. - Esamų statinių tyrimai (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai). - Kiti tyrimai, nurodyti techninėje užduotyje ar privalomi pagal teisės aktų reikalavimus. - Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR Statybos įstatymo nuostatas. Paslaugos turi būti atliktos pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir kitu norminiu teisės aktu reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais statinio ir inžinerinių tinklu projektų parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami šiame dokumente ar ne. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų projekto sąnaudų kiekio žiniaraščius — kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie butų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniu sprendiniu detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto sprendiniams įgyvendinti. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektavimo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo / Statytojo sumanymui įgyvendinti, projekto ekspertizei atlikti ir statinio statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei statybos darbams atlikti. Parengti detalius sąmatinius skaičiavimus pagal parengtus sąnaudų kiekių Užsakovui pateikti sąmatas 2 variantais: su darbu vnt įkainiais ir su visu resursu įkainiais; Projektuotojas, Užsakovui pareikalavus, turi parengti rangos darbu pirkimui skirtus darbu kiekių žiniaraščius xls formatu per ne vėliau kaip 10 d. d. nuo Užsakovo pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbu kiekius; Po projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties projekto skaičiuojamųjų kainų ir pateikti Užsakovui; Rangos darbų viešojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo jų gavimo dienos. Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti projekto dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, Paslaugos teikėjas turi pateikti Užsakovui patikslintą projektą (ar projekto dalį) naują laidą ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta; |
| --- | --- | --- |

| 11. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Atlikti Topografinius ir Geologinius tyrimus. Atlikti kitus reikiamus tyrimus, kurie reikalingi projekto įgyvendinimui. Parengti projektinius pasiūlymus, juos suderinti su Statytoju (Užsakovu) bei atlikti projektiniu pasiūlymų procedūrą. Įkelti projektinius pasiūlymus į informacinę sistemą „lnfostatyba". Gauti statybų leidžiantį dokumentą. Projektuotojas savo sąskaita privalo Projektą pataisyti pagal statytojo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padaliniu) pastabas. Projektuotojas techninio projekto rengimo metu atstovauja Statytojo ir Užsakovo interesus bei atlieka veiksmus susijusius su techninio darbo projekto rengimu, derinimu Kauno rajono savivaldybės administracijoje bei visose kitose projektą derinančiose organizacijose, įstaigose bei įmonėse, tame tarpe rinkti, gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus, rašyti Statytojo vardu prašymus, pažymas, įkelti projektą į IS „Infostatyba" visuomenės informavimo procedūrai atlikti ir statybos darbu leidimui teisės aktų numatyta tvarka gauti. Teikti projekto sprendinius ir kitą informaciją, reikalingą projekto įgyvendinimo metu bei atlikti kitus Sutartyje numatytus darbus. Projekto ekspertizė atliekama Statytojo užsakymu ir lėšomis. Projekto sprendinius Statytojui pateikti DWG ir PDF formatu USB laikmenoje. Pateikti atspausdintas projekto bylas 2 egz. Projektuotojas, prieš pateikdamas Užsakovui pritarti Projektui, turi pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo (techninei) užduočiai. |
| --- | --- | --- |

| 12. | projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. Dalyvauti Užsakovo organizuojamuose pasitarimuose, kai sprendžiami klausimai, susiję su projektiniais sprendiniais |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi tenkinti aktualių teisė aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti su teritorijos plėtra, projektą tikrinančiomis institucijomis bei Statytoju, Užsakovu, nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Projektas rengiamas vadovaujantis LR Statybos Įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, šia Užduotimi, Sutartimi. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal sutarties pasirašymo metu galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi nedelsiant informuoti Statytoją bei Užsakovą. |

Pastaba. Jei projektavimo eigoje atsiras poreikis koreguoti techninę užduotį, Projektuotojas pateikia patikslintą techninę užduotį kartu su pagrindžiančiu paaiškinimu ir dokumentais.

Pridedama. Priešprojektiniai pasiūlymai.