KLAUSIMAS

Prašome patikslinti šviestuvų specifikacijas, nes dabar nelabai aišku, nei kokie galingumai, nei koks turėtų būti liumenų skaičius ar kelvinų. Nurodyta, tik patalpų liuksų poreikis. Tai jei toks poreikis yra, tuomet projekte turėtų būti pagal tai paskaičiuoti šviestuvai, nustatyta jų specifikacija.
Prašome patikslinti kokie kabeliai turėtų būti naudojami. Per tris vietas nurodytos degumo klasės, voltažas. (aiškinamasis raštas, specifikacija, medžiagų žiniaraštis), kadangi dabar dokumento viršenybės nėra, tad sunku suprasti kuo vadovautis.
Projekte numatytas E180 nedegus kabelis, kuris naudojamas avariniui arba evakuaciniam apšvietimui, bet nenumatyta nei avarinių nei evakuacinių šviestuvų. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS

Vadovautis Elektrotechninės dalies Sąnaudų žiniaraščiu, kuriame nurodytos šviestuvų ir kabelių  charakteristikos (žr. KUP2503-TP-E-SŽ)

Taip pat visų šviestuvų modeliai, tipai turės būti derinami su užsakovu rangos darbų vykdymo metu.

Nedegus kebelis E180 neperkamas.

KLAUSIMAS

Ar unitazai nebus montuojami? Žiniaraštyje nenurodyti.
projekto PRA SKŽ 4 lape, "Sanitariniai įrenginiai" rašoma apie lieto akmens stalviršį ( 8 vnt),
tačiau orientaciniame kiekių žiniaraštyje šios įrangos nėra. Yra nurodyti tik 7 vnt praustuvų, tvirtinamų prie sienos.

ATSAKYMAS

Vadovautis orientaciniu darbų kiekių žiniaraščiu, t.y. (7 vnt. praustuvų, tvirtinamų prie sienos ir 1 plautuvė su spintele)

Lieto akmens stalviršiai šiuo projektu neperkami.