## Chirurgijos korpusas S-7
| Chirurgijos korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 2 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 7, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildymas | Oro šaldymas | Oro valymo filtrai | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šild.
1 | _ | Registratra | AMALVA | AMALVA | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Registratūra, virš lubų, korpusas-C | Yra
2 | _ | Vaistinė | SALDA | SALDA | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Vaistinė, korpusas-D | Yra
3 | _ | Naujagimiai | GEA | Honeywell | _ | Yra | _ | Yra | _ | Techniniame aukšte, korpusas-D, N-6 | Yra
4 | _ | Fizioterapijos-1 | AMALVA | AMALVA | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-A, N-9 | _
5 | _ | Ortopedija | VTS | Su gamykline automatika | _ | Yra |  | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-A, N-5 | _
6 | _ | Nudegimai-1 | VTS | Honeywell |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Nudegimai-N-3 | Yra
7 | _ | Rentgenas (priėmimo) | DOSPEL | CAREL | Yra | Yra |  | Yra |  | Rūsyje, korpusas-B, N-12 | _
8 | _ | Traumos (buitinės) | DOSPEL | CAREL | Yra | Yra |  | Yra |  |  | _
9 | _ | 1 Reanimacija (buitinės) | DOSPEL | CAREL | Yra | Yra |  | Yra |  | Rūsyje, korpusas-B, N-13 | _
10 | _ | 1 Reanimacija | SALDA | CAREL | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |  | _
11 | _ | 4-Operacinės | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techniniame aukšte, korpusas-B, N-2 | _
12 | _ | 3-Operacinės | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techniniame aukšte, korpusas-B, N-8 | _
13 | _ | Akių | AMALVA | Su gamykline automatika | _ | Yra | _ | Yra | _ |  | _
14 | _ | Nudegimai-2 | AMALVA | Su gamykline automatika | _ | Yra | Yra | Yra | Yra | Techniniame aukšte, korpusas-A, N-1 | Yra
15 | _ | Fizioterapijos-2 (buitinės) | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra |  | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-A, N-10 | Yra
16 | _ | Fizioterapijos-3 (Baseinas) | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra |  | Yra | _ |  | Yra
17 | _ | Maža salė | DOSPEL | Su gamykline automatika | Yra | Yra |  | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-A, N-5 | _
18 | _ | Didelė salė | DOSPEL | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo virš salės, korpusas-A | _
19 | _ | Reanimacija (Liubšio) | GEA | Su gamykline automatika |  | Yra | Yra | Yra | Yra | Rūsyje, korpusas-D, N-11 | _
20 | _ | Reanimacija (Liubšio-buitinės) | GEA | Su gamykline automatika |  | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-D, N-11 | _
21 | _ | Sterilizacija | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-B, N-7 | _
22 | _ | Endoskopija | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techniniame aukšte, korpusas-A, N-1 | _
23 | _ | LOR | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ |  | _
24 | _ | Dienos chirurgija | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ |  | _
25 | _ | Chirurgijos adninistracija | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ |  | _
26 | _ | Urologija | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |  | _
27 | _ | 2-Chirurgija | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |  | _
28 | _ | Kompresorinė | AMALVA | Su gamykline automatika | _ | _ | _ | Yra | _ | D korpuso rūsyje, N-14 | Yra
29 | _ | Neišnešiotų naujagimių | GEA | Su gamykline automatika | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | D korpuso rūsyje, N-15 | Yra

## Peadiatrijos korpusas S-4
| Pediatrijos korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [8 empty] | Techninės specifikacijos 2 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 4, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildymas | Oro šaldymas | Oro valymo filtrai | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. pašild.
1 | _ | Tuberkuliozinė-1 (kabinetai) | DOSPEL | Su gamykline automatika | _ | _ | _ | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-A | Yra
2 | _ | Tuberkuliozinė-2 (palatos) | DOSPEL | Su gamykline automatika | _ | _ | _ | Yra | _ | Rūsyje, korpusas-A | Yra
3 | _ | Kaulų čiulpai | GEA | Honeywell | _ | Yra | Yra | Yra | Yra | Rūsyje, korpusas-A, N-1 | Yra
4 | _ | 2- reanimacija (Zubka) | GEA | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Techniniame aukšte, korpusas-D, N-3 | Yra

## Šaldymo mašinos
Šaldymo mašinos |  |  |  | Techninės specifikacijos 2 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 7, Vilnius
Eil. Nr. | Korpusas | Įrenginys | Įrenginių kiekis
1 | A | McQuay | 1
|  | AERMEC | 4
|  | GEA | 3
|  | Mitsubishi elektric | 1
2 | B | ONINEN | 1
|  | GEA | 2
3 | D | GEA | 5
4 | VRC | AERMEC | 1
5 | P-1 | AERMEC | 1
6 | P-2 | AERMEC | 1
Iš viso: |  |  | 20
Šaldymo mašinos
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 4, Vilnius
Eil. Nr. | Korpusas | Įrenginys | Įrenginių kiekis
1 | A | GEA | 1
2 | D | GEA | 1
Iš viso: |  |  | 2

## Kondicionieria
Kondicionieriai |  |  |  | Techninės specifikacijos 2 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 7, Vilnius
Eil. Nr. | Įrenginys | Korpusas | Įrenginių kiekis
1 | McQuai | A | 3
2 | DAIKIN | C | 2
3 | Mitsubishi elektric | A | 22
4 | McQuai | A | 3
5 | ELEKTRA | A | 1
6 | ELEKTRA | C | 1
7 | Cooper-Hunter | B | 1
8 | Fujitsu | B | 2
9 | Fujitsu | A | 2
10 | Fujitsu | D | 1
11 | Electrolux | A | 4
12 | Electrolux | B | 1
13 | Samsung | VRC | 34
14 | Samsung | P-1 | 47
14 | Samsung | P-2 | 57
Iš viso: |  |  | 181
Kondicionieriai
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 4, Vilnius
Eil. Nr. | Įrenginys | Korpusas | Įrenginių kiekis
1 | TARDIAN | C | 6
2 | Cooper-Hunter | C | 2
3 | Fujitsu | C | 1
Iš viso: |  |  | 9

## VRC S-7
| Vaikų raidos centro (VRC) vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 2 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 7, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | AHU-4 | 1-3 aukšto patalpos | EUROCLIMA 17100/16890 | HONEYWELL | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
2 | AHU-5 | 1-3 aukšto patalpos | EUROCLIMA 21895/21647 | HONEYWELL | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Ant stogo | _
3 | OŠ-1.1 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
4 | OŠ-1.2 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
5 | OŠ-1.3 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
6 | OŠ-1.4 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
7 | DŠ-1.1 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
8 | DŠ-1.2 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
9 | DŠ-1.3 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
10 | DŠ-1.4 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
11 | DŠ-1.5 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
12 | VS-1.1 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | [6 empty] | Rūsyje
13 | VS-1.2 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | [6 empty] | Rūsyje

## P-1 S-7
| PEDIATRIJOS CENTRO (P-1) vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 PD priedas Nr.2
| Adresas: | Santariškių g. 7, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | AHU-1 | 1 aukšto patalpos | EUROCLIMA 13445/11064 | HONEYWELL | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
2 | AHU-2 | 1-3 aukšto patalpos | EUROCLIMA 19650/18080 | HONEYWELL | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
3 | AHU-3 | 3 aukšto tyrimų kabinetai | EUROCLIMA 4116/3514 | HONEYWELL | Yra | Yra | Yra | Yra |  | Ant stogo | _
4 | AHU-6 | 1aukštas kavinė salė | SALDA 1700/1370 | Salda | Yra | Yra | _ | Yra | _ | 1aukštas | _
5 | AHU-7 | 1aukštas kavinės virtuvė | SALDA 3000/ | Salda | _ | Yra | _ | Yra | _ | 1aukštas | _
6 | AHU-8 | 1aukštas vaistinė | KOMFOVENT 300/300 | Komfovent | Yra | _ | _ | Yra | _ | 1aukštas | Yra
7 | OŠ-2.1 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo
8 | OŠ-2.2 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
9 | OŠ-2.3 |  | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
10 | OŠ-2.4 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
11 | OŠ-2.5 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
12 | OŠ-2.7 | ūkinis kiemas | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Rūsys | _
13 | OŠ-2.8 | Suspauto oro tech. patalpa | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Rūsys | _
14 | OŠ-2.10 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Ant stogo | _
15 | IŠ-1 | Infekcinės palatos 1aukštas | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Ant stogo | _
16 | IŠ-2 | Retų ligų centras 3aukštas | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Ant stogo | _
17 | IŠ-3 | Tambūras tarp infekcinių palatų 1aukštas | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Ant stogo | _
18 | TOŠ-1 | Kavinės nutraukimo gaubtas 1aukštas | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Ant stogo | _
19 | TOŠ-2 | Tyrimų patalpų traukos spinta 1aukštas | Ištraukimo ventiliatoriai | [6 empty] | Ant stogo | _
20 | DŠ 2.1 | Patalpos | Dūmų šalinimo | [6 empty] | Ant stogo | _
21 | DŠ 2.2 | Patalpos | Dūmų šalinimo | [6 empty] | Ant stogo | _
22 | DŠ 2.3 | Patalpos | Dūmų šalinimo | [6 empty] | Ant stogo | _
23 | DŠ 2.4 | Patalpos | Dūmų šalinimo | [6 empty] | Ant stogo | _
24 | DŠ 2.5 | Patalpos | Dūmų šalinimo | [6 empty] | Ant stogo | _
25 | VS -2.1 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | [6 empty] | Rūsyje | _
26 | VS -2.2 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | [6 empty] | Rūsyje | _
1

## P-2 S-7
| PEDIATRIJOS CENTRO (P-2) vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 2 priedas
| Adresas: | Santariškių g. 7, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | AHU-9 | 1 aukšto ypatingų infekcijų patalpos | EUROCLIMA 1480/1480 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
2 | AHU-10 | 1 aukšto infekcijų skyrius | EUROCLIMA 6810/7722 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
3 | AHU-11 | 1 aukšto ypatingų infekcijų patalpos | EUROCLIMA 6140/5850 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
4 | AHU-12 | 1-2 aukšto FMR skyrius | EUROCLIMA 14400/14120 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
5 | AHU-13 | -1aukšto, 1 ir 2 aukšto kabinetai neinfekciniame skyriuje | EUROCLIMA 18419/17361 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
6 | AHU-14 | 2 aukšto neinfekcinis skyrius | EUROCLIMA 8470/8542 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
7 | AHU-15 | 3aukšto onkohemotologinis skyrius | EUROCLIMA 9300/9300 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
8 | AHU-16 | 3aukšto onkohemotologinis skyrius | EUROCLIMA 3210/1810 | REGIN | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Ant stogo | _
9 | AHU-17 | 1aukšto FMR skyriaus baseinas | NEŽINOMA 3800/3800 | NEŽINOMA | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | 1 aukštas | _
7 | OŠ-3.1 | FMR skyrius san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo
8 | OŠ-3.2 | san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
9 | OŠ-3.3 | Suspauto oro tech. patalpa | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 aukštas | _
10 | OŠ-3.4 | Ypatingos infekcijos san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
11 | OŠ-3.5 | Infekcijos skyriaus san. mazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
12 | OŠ-3.6 | Rūsio kiemas,šiūkšlių konteinerių patalpa | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
13 | OŠ-3.7 | onkohemotologinis skyriaus sanmazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
14 | OŠ-3.8 | 1 aukšto palatų sanmazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
15 | OŠ-3.9 | 2 aukšto palatų sanmazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
16 | OŠ-3.10 | 3 aukšto palatų sanmazgai | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
17 | TOŠ-3 | onkohematologijos skyriaus tyrimų kabinetų traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
18 | TOŠ-4 | onkohematologijos skyriaus tyrimų kabinetų traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
19 | TOŠ-5 | onkohematologijos skyriaus tyrimų kabinetų traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
20 | TOŠ-6 | onkohematologijos skyriaus tyrimų kabinetų traukos spintos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
18 | TOŠ-7 | rūsio skalbykla | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
19 | TOŠ-8 | rūsio plovykla | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _
20 | DŠ 3.1 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
21 | DŠ 3.2 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
22 | DŠ 3.8 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
23 | DŠ 3.9 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
24 | DŠ 3.3 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
25 | DŠ 3.4 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
26 | DŠ 3.5 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
27 | DŠ 3.6 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
28 | DŠ 3.7 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
29 | DŠ 3.10 | Patalpos | Dūmų šalinimo | _ | _ | _ | _ | _ |  | Ant stogo | _
30 | VS -3.1 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | _ | _ | _ | _ | _ |  | Rūsyje | _
31 | VS -3.2 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | _ | _ | _ | _ | _ |  | Rūsyje | _
32 | VS -3.3 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | _ | _ | _ | _ | _ |  | Rūsyje | _
33 | VS -3.4 | Tambūras rūsyje | Viršslėgio | _ | _ | _ | _ | _ |  | Rūsyje | _