## Santariškių g. 14
| L korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos | [7 empty] | Techninės specifikacijos 1 PD priedas Nr.3
| Adresas: | Santariškių g. 14, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Šildymo sekcija | Šaldymo sekcija | Oro valymo filtrai | Garinė drėkinimo sekcija | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | EL. šildymas | UV lempos
1 | PI-1 | Infekcinių ligų ir tuberkuliozės poskyris | AeroMaster XP 10 | Siemens | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje | _ | Yra
2 | PI-2 | Infekcinių ligų ir tuberkuliozės poskyris | AeroMaster XP 10 | Siemens | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Rūsyje | _ | Yra
3 | PI-3 | Infekcinių ligų ir tuberkuliozės poskyris | AeroMaster XP 04 | Siemens | Yra | Yra | _ | Yra | _ | Tech. Patalpa | _ | Yra
4 | PI-4 | Radiologijos ie branduolinės medicinos centras | AeroMaster XP 04 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | _ | Yra
5 | PI-5 | Konsultacijų ir imunoprofilaktikos kabinetas | AeroMaster XP 06 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | _ | Yra
6 | PI-6 | Infekcinių ligų Priėmimo - subos pagalbos skyrius | AeroMaster XP 28 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
7 | PI-7 | COVID-19 skyrius | AeroMaster XP 04 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
8 | PI-8 | Kaulų čiulpų transplantacijos sk. | AeroMaster XP 17 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
9 | PI-9 | Bendrosios hematologijos sk. | AeroMaster XP 17 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
10 | PI-10 | Onkologijos chemoterapijos sk. dienos stacionaras | AeroMaster XP 13 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
11 | PI-11 | COVID-19 skyrius | AeroMaster XP 22 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
12 | PI-12 | COVID-19 skyrius | AeroMaster XP 17 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
13 | PI-13 | COVID-19 skyrius | AeroMaster XP 10 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
14 | PI-14 | Vaistam atsparios tuberkuliozės skyrius | AeroMaster XP 10 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
15 | PI-15 | Tuberkuliozės tyrimų laboratorija | AeroMaster XP 22 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
16 | PI-16 | II-as Infekcinių ligų skyrius | AeroMaster XP 10 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
17 | PI-17 | II-as Infekcinių ligų skyrius | AeroMaster XP 28 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
18 | PI-17' | II-as Infekcinių ligų skyrius | AeroMaster XP 06 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
19 | PI-18 | COVID-19 laboratorija | AeroMaster XP 28 | Siemens | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Tech. Patalpa | Yra | Yra
20 | P-1 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
21 | P-2 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
22 | P-3 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
23 | P-4 | Patalpos | Kanalinis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ortakyje | _ | _
24 | P-5 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
25 | P-6 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
26 | P-7 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
27 | P-8 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
28 | P-9 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
29 | P-10 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
30 | P-11 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
31 | P-12 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
32 | P-13 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
33 | DŠ-1 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
34 | DŠ-2 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
35 | DŠ-3 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
36 | DŠ-4 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
37 | DŠ-5 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
38 | DŠ-6 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
39 | DŠ-7 | Patalpos | Stoginis ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
40 | I-2 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
41 | I-3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
42 | I-4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
43 | I-5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
44 | I-7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
45 | I-13 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
46 | I-15 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
47 | I-16 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
48 | I-17 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
49 | I-18 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _
50 | I-19 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatorius | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Ant stogo | _ | _

## Kondicionieriai
Kondicionieriai |  |  |  | Techninės specifikacijos 3 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 14, Vilnius
Eil.nr. | Įrenginys | Korpusas | Įrenginių kiekis | Pastabos
1 | kondicion. | L | 20
Iš viso: |  |  | 20
Kondicionieriai:
Panasonik
Daikin
Mitsubishi

## Šaldymo mašinos
Šaldymo mašinos |  |  |  | Techninės specifikacijos 3 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 14, Vilnius
Eil.nr. | Korpusas | Įrenginys | Įrenginių kiekis | Pastabos
1 | L | AERMEC | 3
|  | Iš viso: | 3