Techninės specifikacijos 1 PD priedas Nr.4

VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

Adresas: P. Baublio g. 5, Vilnius.

| Eil. Nr. | Sistemos pavadinimas | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vėdinimo sistema PI-1 VTS Clima VS-40-R-PH 4380*/4855* oro kiekis m3/h su šaldymo agregatu | 1 |
| 2 | Vėdinimo sistema PI-2 VTS Clima VS-55-R-RMHC 4500*/ 4500* oro kiekis m3/h | 1 |
| 3 | Vėdinimo sistema PI-3.1 VTS Clima VS-55-R-H/EF 11087*/3051* oro kiekis m3/h | 1 |
| 4 | Vėdinimo sistema PI-3.2 VTS Clima VS-30-R-FV/E 2890*/3495* oro kiekis m3/h | 1 |
| 5 | Vėdinimo sistema P-4 VTS Clima VS-21-R-H/EF 2360*/ 2320 oro kiekis m3/h | 1 |
| 6 | Vėdinimo sistema I-1 CTB/4-1300/315 648*/630 oro kiekis m3/h | 1 |
| 7 | Vėdinimo sistema I-2 RS – 125 L 216*/227 oro kiekis m3/h | 1 |
| 8 | Vėdinimo sistema I-3 ALTEKO RFC 200-15 190*/210 oro kiekis m3/h | 1 |
| 9 | Vėdinimo sistema I-4 ALTEKO RFC 200-15 135*/142 oro kiekis m3/h | 1 |
| 10 | Vėdinimo sistema I-5 TEKO RFC 200-15 750*/790 oro kiekis m3/h | 1 |
| 11 | Vėdinimo sistema I-6 CTB/4-1300/315 648*/630 oro kiekis m3/h | 1 |
| 12 | Vėdinimo sistema I-7 CTB/4-1300/315 90*/98 oro kiekis m3/h | 1 |
| 13 | Vėdinimo sistema I-8 ALTEKO RFC 200-1 1100*/1145 oro kiekis m3/h | 1 |
| 14 | Vėdinimo sistema I-9 Remak RF 40/25-2E 750*/800 oro kiekis m3/h | 1 |
| 15 | Vėdinimo sistema I-10 Remak RF 40/25-2E 750*/820 oro kiekis m3/h | 1 |
| 16 | Vėdinimo sistema I-11 Remak RF 40/25-2E 750*/810 oro kiekis m3/h | 1 |
| 17 | Vėdinimo sistema I-12 Remak RF 40/25-2E 750*/815 oro kiekis m3/h | 1 |
| 18 | Vėdinimo sistema I-13 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h | 1 |
| 19 | Vėdinimo sistema I-14 Remak RF 40/25-2E RF 40/25-2E 750*/755 oro kiekis m3/h | 1 |
| 20 | Vėdinimo sistema I-15 Remak RF 40/25-2E 750*/820 oro kiekis m3/h | 1 |
| 21 | Vėdinimo sistema I-16 Remak RF 56/35-4E 1500*/1455 oro kiekis m3/h | 1 |
| 22 | Vėdinimo sistema I-17 Remak RF 40/25-2E 750*/740 oro kiekis m3/h | 1 |
| 23 | Vėdinimo sistema I-18 Remak RF 40/25-2E 750*/735 oro kiekis m3/h | 1 |
| 24 | Vėdinimo sistema I-19 Remak RF 40/25-2E 750*/730 oro kiekis m3/h | 1 |
| 25 | Vėdinimo sistema I-20 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h | 1 |
| 26 | Vėdinimo sistema I-21 Remak RF 40/25-2E 750*/710 oro kiekis m3/h | 1 |
| 27 | Vėdinimo sistema I-22 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h | 1 |
| 28 | Vėdinimo sistema I-23 Remak RF 40/25-2E 750*/710 oro kiekis m3/h | 1 |
| 29 | Vėdinimo sistema I-24 Remak RF 40/25-2E 750*/720 oro kiekis m3/h | 1 |
| 30 | Vėdinimo sistema I-25 Remak RF 40/25-2E 750*/705 oro kiekis m3/h | 1 |
| 31 | Vėdinimo sistema I-26 Remak RF 40/25-2E 750*/805 oro kiekis m3/h | 1 |
| 32 | Vėdinimo sistema I-27 Remak RF 40/25-2E 750*/815 oro kiekis m3/h | 1 |
| 33 | Vėdinimo sistema I-28 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h | 1 |
| 34 | Vėdinimo sistema K-1 VTS Clima VS-55-R-HC/EF 6000*/3000* oro kiekis m3/h su šaldymo agregatu | 1 |
| 35 | Vėdinimo sistema OŠ-2 AKU 315 D 750*/680 oro kiekis m3/h | 1 |
| 36 | Vėdinimo sistema OŠ-3 VKA 125 LD 100*/105 oro kiekis m3/h | 1 |
| 37 | Vėdinimo sistema OŠ-4 VKA 315 LD 1000*/1060 oro kiekis m3/h | 1 |
| 38 | Vėdinimo sistema OŠ-5 VKA 125 LD 100*/108 oro kiekis m3/h | 1 |
| 39 | Vėdinimo sistema OŠ-6 AKU 400 D 1000*/1090 oro kiekis m3/h | 1 |
| 40 | Vėdinimo sistema OŠ-7 VKS 400-200-4-L1 500*/460 oro kiekis m3/h | 1 |
| 41 | Vėdinimo sistema OŠ-8 AKU 400 D 1000*/1020 oro kiekis m3/h | 1 |
| 42 | Vėdinimo sistema OŠ-9 VKS 400-200-4-L1 600*/615 oro kiekis m3/h | 1 |
| 43 | Vėdinimo sistema OŠ-10 VKA 100 LD 108*/112 oro kiekis m3/h | 1 |
| 44 | Ortakiniai oro kondicionieriai | 3 |
| 45 | Split tipo oro kondicionieriai | 10 |

_________________________