## Kairiūkščio g. 2
| Dermatovenerologijos centro vėdinimo sistemų charakteristikos | [8 empty] | Techninės specifikacijos 1 PD priedas Nr. 5
Adresas: J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Eil. Nr. | Sistemos žymėjimas | Aptarnaujamos patalpos pavadinimas | Vėdinimo įrenginio tipas | Valdiklis | Rekuperatorius | Oro šildytuvas | Oro šaldytuvas | Oro valymo filtrai įrengimas | EL. garintuvas | Vėdinimo įrangos pastatymo vieta | El. šildymas
1 | PI-1 | Operacinė | VTS clima 600/500 | Honeywell | Yra | Yra | Yra | Yra | _ | Techniniame a. | _
2 | I 1 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
3 | I 2 | Patalpos | Ašiniai ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
4 | I 3 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
5 | I 4 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
6 | I 5 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
7 | I 6 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
8 | I 7 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
9 | I8 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
10 | I9 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
11 | I10 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
12 | I11 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
13 | I12 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
14 | I13 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
15 | I14 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
16 | I15 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
17 | I16 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
18 | I17 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
19 | I18 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
20 | I19 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
21 | I20 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
22 | I21 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
23 | I22 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
24 | I23 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
25 | I24 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
26 | I25 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
27 | I26 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
28 | I27 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
29 | I28 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
30 | I29 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
31 | I30 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _
32 | I31 | Patalpos | Ištraukimo ventiliatoriai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Techninis a. | _

## Kondicionieriai
Kondicionieriai |  |  |  | Techninės specifikacijos 1 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Eil.nr. | Įrenginys | Korpusas | Įrenginių kiekis | Pastabos
1 | kondicion. Fujitsu |  | 5
Iš viso: |  |  | 5

## Šaldymo mašina
Šaldymo mašina |  |  |  | Techninės specifikacijos 1 priedas
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Eil.nr. | Korpusas | Įrenginys | Įrenginių kiekis | Pastabos
1 | Kairiukščio g. 2 | Trane | 1
|  | Iš viso: | 1