ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 	2025-05-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (Bažnyčios g. 4, Šakių m.) paprastojo remonto darbų pirkima“  PIRKIMO NUMERIS 2545093

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (Bažnyčios g. 4, Šakių m.) paprastojo remonto darbų pirkimas“, pirkimo numeris 2545093 (toliau – Pirkimas), procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymą į tiekėjų paklausimus.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikite esamų ardomų šulinių korteles.“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija pateikia (prideda) esamų šulinių korteles ir kadastrinės bylos ištrauką.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar rangovas gali naudoti inovatyvesnius vamzdynų renovavimo metodus (betranšėjinius), nei tradicinį kasimo metodą?“.

Atsakymas. Galima naudoti inovatyvesnius vamzdynų renovavimo metodus, bet nekeičiant vamzdyno skersmens, kuris nurodytas plane.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar esamų trasų vietoje rangovas darbus gali atlikti uždaru metodu t.y., kai į esamą vamzdį yra įtraukiamas naujas PE vamzdis (sulaužant senąjį) arba CIPP liner metodą, kai vamzdynas renovuojamas į jį įpučiant stikloaudionio vamzdį.“.

Atsakymas. Galima, bet nekeičiant vamzdyno skersmens, kuris nurodytas plane.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar rangovas gali esamus g/b šulinius ne keisti, o renovuoti įnovatyviu metodu t.y. panaudojant šulinio sienų atkūrimą jį mechanizuotu būdų padengdamas specialiais cemento mišiniais, kurie atstato šulinio konstrukcijas.“.

Atsakymas. Šulinių remontuoti negalima. Šuliniai turi būti pakeisti naujais.

Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA:

- Esamų šulinių kortelės.

- Kadastrinės bylos ištrauka.

Pirkimo organizatorius				 Karolis Olensevičius

M. Banevičienė, tel. +370 345 66137, el. paštas migle.baneviciene@sakiai.lt