Pirkimo dokumentų

1 priedas

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1. Pirkėjas – UAB „Kauno vandenys“.

  - Pirkimo objektas: Nuotekų valyklos C1.L3 skirstykloje esanti valdymo įranga arba jos naujesnės versijos:

| Eil. nr. | Modulio pavadinimas ir serijos numeris | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Valdiklis SIMATIC CPU 414-3 PN/DP | 1 |
| 1.2 | Maitinimo šaltinis PS 407 10A | 1 |
| 1.3 | Ryšio modulis SCALANCE X202-2IRT | 1 |
| 1.4 | Profibus optinio ryšio modulis PB OLM/G11 V3.1 | 1 |
| 1.5 | Diskretinių įėjimų modulis SM 421 | 5 |
| 1.6 | Diskretinių išėjimų modulis SM 422 | 1 |
| 1.7. | Analoginių įėjimų modulis SM 431 | 1 |

  - Turi būti pateikiama tokia pati arba lygiavertė įranga suderinama (be programinės įrangos pakeitimų) su esama komunikacine sistema ir esama veikiančia programa.

  - Esamos įrangos parametrai pateikti techninės specifikacijos Priedėlyje Nr. 1.

- Standartai

Nereikalinga

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nereikalinga

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Nereikalinga

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas adresu Marvelės g. 199a. Kaunas, pašto kodas 46201

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Prekių pristatymo terminas -5 mėn. Sutarties  galiojimo terminas -6 mėn. Trūkumų pašalinimo terminas gavus įrangą -30 kalendorinių dienų. Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.2. Priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas įsitikinus, kad prekė suderinama su esama įranga.

- Kokybės kontrolė

Nereikalinga

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Įrangos tiekėjas privalo kartu su įranga, pateikti standartinę dokumentaciją elektroninėje formoje:

  - Įrenginio aprašymas (instruction manual).

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Nereikalinga

- Apmokymas

Nereikalinga

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Įrangos tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei 12 mėn. garantinį laikotarpį įrangai, po jos pristatymo pirkėjui.

- Ženklinimas

12.1. CE sertifikatas;

- Kiti reikalavimai

13.1. Jeigu kyla klausimų dėl esamo įrenginio, rekomenduojame atvykti į nuotekų valyklą.

14. Žalieji reikalavimai

14.1.Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

PRIDEDAMA:

- Techninės specifikacijos Priedėlis Nr.1.