Tiekėjams						2025-05-12

DĖL GAUTO KLAUSIMO IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokyklos patalpų paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2290674) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1.Klausimas. Pirkimo dokumentuose bei kiekiuose nurodomas sienų dažymas paruošiant paviršių. Klausimas, ar nereikės atliktų šių sienų vidinių paviršių 5-10 mm storio tinkavimą. Taip pat dokumentuose nurodomas plytelių klijavimas dušuose. Klausimas ar nereikės atlikti šių patalpų sienų bei grindų teptinės hidroizoliacijos.

Atsakymas.

Reikės atliktų šių sienų vidinių paviršių 5-10 mm storio tinkavimą. Taip pat dokumentuose nurodomas plytelių klijavimas dušuose.

2.Klausimas. Prašome patikslinti ar tikrai pateiktoje pasiūlymo formoje gerai nurodyta perkančioji organizacija(Šiaulių kultūros centras).

Pirkimo dokumentuose nurodytą plytelių numušimas ir klijavimas (344m2). Klausimas, ar nereikės šių sienų tinkuoti ar apdirbinėti gipso kartono plokštėmis įrengiant metalinį karkasą, prašome patikslinti.

Atsakymas.

Patiksliname, kad pasiūlymas teikiamas Šiaulių “Dermės“ mokyklai.

Taip reikės sienas apdirbinėti gipso kartono plokštėmis įrengiant metalinį karkasą.

3.Klausimas

120 kabinete numatyta senų grindų ardymas, naujo betono įrengimas, nenumatyta kokia galutinė apdaila. Taip pat tame pačiame kabinete numatyta sienų aptaisymas GKP įrengiant metalinį karkasą, nenumatyta apdaila?

Atsakymas.

120 kabinete numatyta senų grindų ardymas, naujo betono įrengimas, nenumatyta kokia galutinė apdaila: Grindys bus betoninės, padengtos hidroizoliacija.

Taip pat tame pačiame kabinete numatyta sienų aptaisymas GKP įrengiant metalinį karkasą, nenumatyta apdaila: Sienų paruošimas ir dažymas emulsiniais dažais.

4.Klausimas.

Nagrinėjant paprastąjį remonto projektą iškilo keletas klausimų. Prašome juos paaiškinti:

Darbų kiekių žiniaraštis (bendrabutis):

1.1. Koks yra ardomų grindų storis? Žiniaraštyje nurodytas tik grindų plotas – 300 m².

1.2. Koks yra įrengiamų grindų betono storis (grindų kiekiai nenurodyti)? Ar numatyta hidroizoliacija, šilumos bei garso izoliacija (miegamųjų patalpų atveju)?

Numatyta įrengti „Armstrong“ lubas – 300 m².

2.1. Kodėl ardoma tik 223 m² lubų?

Numatytas plytelių ardymas – 344 m².

3.1. Po plytelių ardymo būtina atlikti sienų lyginimą tinku arba naudoti vandeniui atsparias gipskartonio plokštes – 267 m², kadangi ardant plyteles kai kur iškrenta tinkas iki plytų.

4. Žiniaraštyje nenurodyti palangių įrengimo ir angokraščių atstatymo kiekiai.

5. Nenumatytas statybinio laužo išvežimas.

Klasės:

120 kabinetas: kokia numatyta viršutinė grindų danga? Ar, pagal aprašymą, grindys bus betoninės?

Bendrieji klausimai:

Ar bus galimybė privažiuoti prie pastato? Reikės įrengti statybinio laužo išmetimo rankoves ir pastatyti konteinerius.

Prašome pratęsti darbų atlikimo terminą iki 4 mėnesių, nes atliekant remontą numatyti drėgnieji statybos procesai: grindų betonavimas, sienų tinkavimas. Džiūvimo procesas gali trukti iki 1 mėnesio ir turi būti vykdomas jau atlikus santechnikos bei elektros instaliacijos darbus. Siūlome sanitarinius mazgus (2 vnt.) įrengti mokslo metų eigoje, o vietoj tinko naudoti gipskartonio plokštes.

Atsakymas.

  - Žiniaraštyje nurodytas tik grindų plotas – 300 m²: Numanomas grindų storis apie 200 mm.

  - Įrengiamos grindys turi atitikti STR reikalavimus.

2.1. Pirkimo dokumentuose  numatyta įrengti 300 m² lubų ir įrengiama 223 m² grindų.

3.1. Reikės sienas apdirbinėti gipso kartono plokštėmis įrengiant metalinį karkasą.

4. Pirkimo dokumentuose yra nurodyta kur būtina įrengti naujas palanges.

5. Pirkimo dokumentuose statybinių šiukšlių išvežimas nurodytas prie bendrastatybinių darbų.

Grindys bus betoninės, padengtos hidroizoliacija.

Taip privažiavimas yra.

Terminas nebus pratęsiamas, nes mokinių ugdymo procesas (su apgyvendinimo paslauga) mokykloje vykdomas visą parą ir turi būti užtikrinamas LR higienos normų laikymasis.

Perkančioji organizacija informuoja, kad, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 6 d. ir pirkimo sąlygų 11.5. p., savo iniciatyva atliko šiuos patikslinimus:

- Patikslintos Pirkimo sąlygos, Pirkimo sąlygų 1,2,3,5,6,6.1 priedai (visi patikslinimai pažymėti geltona spalva)

Perkančioji organizacija siekdama suteikti pakankamai laiko tiekėjams paruošti tinkamus pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-05-20, 09:00 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

PRIDEDAMA:

- 0_pirkimo_sąlygos_aktuali_readakcija

- 1_priedas Techninė specifikacija aktuali redakcija

- 2_priedas_pasiulymo_forma aktuali redakcija

- 3_priedas_Viešojo pirkimo sutarties projektas aktuali redakcija

- 5_priedas_pašalinimo pagrindai aktuali redakcija

- 6_priedas_Kvalifikacijos_ir_kiti_reikalavimai_tiekėjui_aktuali_redakcija

- 6.1._Atliktų_darbų_sąrašas_aktuali_readakcija

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt